## 縣市
公 開 類 | [16 empty] | 編製機關 | 臺中市政府環境保護局
季 報 | 期間終了一個月內編報 | [15 empty] | 表 號 | 1134-05-02
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國 100年 11 月 至 11 月
水 質 紀 錄
|  |  | 水體 | 採樣 | 採樣 | [7 empty] | 生 化 | 化 學 | 懸 浮
河川名稱 | 監 測 站 名 | 監測站編號 |  |  |  | 氣溫 | 流量 | 水 溫 | pH值 | 溶氧量 | 總 氮 | 總 磷 | 需氧量 | 需氧量 | 固 體 | 鎘 | 鉛 | 鉻 | 汞
|  |  | 分類 | 日期 | 時間 | [7 empty] | (5天20℃)
[6 empty] | ℃ | CMS | ℃ |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L(統計至小數第四位)
大甲溪 | 德芙蘭橋 | 20 | 甲 | 2011-11-16 | 12:01 | - | - | 22.2 | 6.77 | 5.71 | - | 0.034891 | 0.36 | 2.3808 | 4 | ND | ND | ND | -
大甲溪 | 東卯橋 | 1 | 甲 | 2011-11-16 | 12:45 | - | - | 22.7 | 7.11 | 5.51 | - | 0.030074 | 0.3 | 1.5872 | 5 | ND | ND | ND | -
大甲溪 | 天福橋 | 21 | 甲 | 2011-11-16 | 13:33 | - | - | 23.6 | 7.4 | 6.1 | - | 0.025257 | 0.25 | 0.7936 | 9 | ND | ND | ND | -
溫寮溪 | 瓦瑤橋 | 16 | 丙 | 2011-11-16 | 14:49 | - | - | 24.8 | 6.95 | 5.49 | - | 0.3753 | 4.64 | 16.6656 | 33 | ND | ND | ND | -
溫寮溪 | 松雅橋 | 17 | 丙 | 2011-11-16 | 15:10 | - | - | 25.4 | 7.05 | 4.61 | - | 0.42186 | 4.14 | 14.2848 | 27 | ND | ND | ND | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 縣市2
公 開 類 | [15 empty] | 編製機關 | 臺中市政府環境保護局
季 報 | 期間終了一個月內編報 | [14 empty] | 表 號 | 1134-05-02
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果（續一完）
中華民國 100 年 11 月 至 11 月
水 質 紀 錄
|  |  | 水體 | 採樣 | 採樣 |  |  | 導電度 | 大 腸 | 陰離子 |  |  |  |  | 六 價 鉻
河川名稱 | 監 測 站 名 | 監測站編號 | [6 empty] | 桿菌群 | 界 面 | 氨 氮 | 氯 鹽 | 油脂 | 濁 度 | mg/L（統 | 硫酸鹽 | 亞硝酸鹽氮 | 備 註
|  |  | 分類 | 日期 | 時間 | mg/L(統計至 |  | μmho/ |  | 活性劑 |  |  |  |  | 計至小數
[6 empty] | 小數第四位) |  | cm/25℃ | 個/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | NTU | 第四位） | mg/L | mg/L
大甲溪 | 德芙蘭橋 | 20 | 甲 | 2011-11-16 | 12:01 | ND | ND | 148.7 | 5000 | ND | 0.14566 | 1.3356 | 1.6 | 0.32 | ND | 13.0307 | 0.0046884
大甲溪 | 東卯橋 | 1 | 甲 | 2011-11-16 | 12:45 | ND | ND | 156.3 | 5000 | ND | 0.20128 | 3.3704 | 1.5 | 0.33 | ND | 14.9341 | 0.0015888
大甲溪 | 天福橋 | 21 | 甲 | 2011-11-16 | 13:33 | ND | ND | 233.2 | 4000 | ND | 0.42056 | 1.5103 | 2.4 | 1.11 | ND | 10.6463 | 0.0046884
溫寮溪 | 瓦瑤橋 | 16 | 丙 | 2011-11-16 | 14:49 | ND | ND | 376.3 | 6000 | 0.17 | 0.31394 | 12.6096 | 3.6 | 4.77 | ND | 62.7965 | 0.10078 | - | -
溫寮溪 | 松雅橋 | 17 | 丙 | 2011-11-16 | 15:10 | ND | ND | 427.1 | 6000 | 0.14 | 0.86552 | 12.3234 | 5.8 | 3.84 | ND | 52.0555 | 0.15209 | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
填表 |  |  |  | 主辦業務人員 |  |  |  |  | 審核 |  |  |  |  | 機關主管 |  |  |  | 紙張尺度：B4(364×257公厘)
資料來源：依據本市河川水質監測資料編製。 | [17 empty] | 民國 100 年 12 月 1 日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製一式五份，一份送會計單位，一份自存，一份送市政府主計室，一份送行政院環境保護署中部辦公室，一份送行政院環境保護署統計室(附送水質監測站
基本資料表一份)。
銅
鋅鎳鋅

## 縣市基本資料表
臺中市水質監測站基本資料表
中華民國 100 年 11 月底
河 川 |  | 監測站 | 水體分類 | 監 測 站 | 距匯流口 | 監 測 站 | 監測站座標 |  | 採樣方式(請擇一打 )
名 稱 |  | 名 稱 | 標 準 | 編 號 | 距離(公里) | 位 置 (地址) | 東經 | 北緯 | 橋上 | 河中 | 岸邊
大甲溪 | 大甲溪 | 德芙蘭橋 | 甲 | 20 | － | 台中市台8線松鶴部落旁 | 120°58.529' | 24°10.542' | ˇ |  |  | 水溫,pH值,溶氧量,六價鉻,總磷,BOD,COD, SS,鎘,鉛,鉻,銅,鋅,導電度,Ecoli,陰離子界面活性劑,氨氮,硫酸鹽,油脂,亞硝酸鹽氮,氯鹽,濁度
大甲溪 | 大甲溪 | 東卯橋 | 甲 | 1 | － | 台中市台8線白冷地區附近 | 120°55.329' | 24°10.511' | ˇ |  |  | 水溫,pH值,溶氧量,六價鉻,總磷,BOD,COD, SS,鎘,鉛,鉻,銅,鋅,導電度,Ecoli,陰離子界面活性劑,氨氮,硫酸鹽,油脂,亞硝酸鹽氮,氯鹽,濁度
大甲溪 | 大甲溪 | 天福橋 | 甲 | 21 | － | 台中市台21線與台8線交會處 | 120°51.396' | 24°09.040' | ˇ |  |  | 水溫,pH值,溶氧量,六價鉻,總磷,BOD,COD, SS,鎘,鉛,鉻,銅,鋅,導電度,Ecoli,陰離子界面活性劑,氨氮,硫酸鹽,油脂,亞硝酸鹽氮,氯鹽,濁度
溫寮溪 | 大甲溪 | 瓦瑤橋 | 丙 | 16 | － | 台中市大安區興安路與福安路交會處附近 | 120°36.365' | 24°20.539' | ˇ |  |  | 水溫,pH值,溶氧量,六價鉻,總磷,BOD,COD, SS,鎘,鉛,鉻,銅,鋅,導電度,Ecoli,陰離子界面活性劑,氨氮,硫酸鹽,油脂,亞硝酸鹽氮,氯鹽,濁度
溫寮溪 | 大甲溪 | 松雅橋 | 丙 | 17 | － | 台中市大安區大安港路與中松路交會處附近 | 120°36.082' | 24°21.332' | ˇ |  |  | 水溫,pH值,溶氧量,六價鉻,總磷,BOD,COD, SS,鎘,鉛,鉻,銅,鋅,導電度,Ecoli,陰離子界面活性劑,氨氮,硫酸鹽,油脂,亞硝酸鹽氮,氯鹽,濁度
填表 |  |  | 主辦業務人員 |  |  | 審核 |  |  | 機關主管 |  |  |  | 民國 100 年 12 月 1 日編製
流 域 別
監 測 項 目

## 水體分類
RPI值
水質測站 | 溶氧量 | 生化需氧量 | 懸浮固體 | 氨氮 | RPI值 | 污染程度
德芙蘭橋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 未(稍)受污染
東卯橋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 未(稍)受污染
天福橋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 未(稍)受污染
瓦瑤橋 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 輕度污染
松雅橋 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 輕度污染
水體分類水質標準
水質測站 | pH值 | 溶氧量 | 生化需氧量 | 懸浮固體 | 大腸桿菌群 | 氨氮 | 總磷 | 水體分類等級 | 水體分類
德芙蘭橋 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 乙
東卯橋 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 乙
天福橋 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 丁
瓦瑤橋 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 丁
松雅橋 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 丁

## 監測結果說明
臺中市100年度11月河川水質監測結果說明
一、河川污染程度說明：
本市對於河川水質檢測結果進行評估時，
乃以河川污染指標（River Pollution Index，RPI）來評估河川水質污染程度。
| 未(稍)受污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 嚴重污染
溶氧量（mg/L） | 6.5以上 | 4.6~6.5 | 2.0~4.5 | 2.0以下
生化需氧量（mg/L） | 3.0以下 | 3.0~4.9 | 5.0~15 | 15以上
懸浮固體（mg/L） | 20以下 | 20~49 | 50~100 | 100以上
氨氮（mg/L） | 0.50以下 | 0.50~0.99 | 1.0~3.1 | 3.0以上
點 數 | 1 | 3 | 6 | 10
積 分 | 2.0以下 | 2.0~3.0 | 3.0~6.0 | 6.0以上
■ 大甲溪環保局河川水質測站包括德芙蘭橋、東卯橋與天福橋。
100年11月份其RPI平均指數為1.50，污染程度屬未(稍)受污染。
■ 溫寮溪河川水質測站包括瓦瑤橋與松雅橋。
100年11月份其RPI平均指數為2.75，污染程度屬輕度污染。
二、與上月監測情形比較及可能原因分析：
■ 本月份大甲溪環保局測站水質污染情形較上月惡化，主要受DO值降低之影響。
其可能原因推測應為本月份受流量減少致使溶氧量降低之影響。
■ 本季溫寮溪水質污染情形較第三季改善，主要受BOD值降低之影響。
其可能原因推測應為採樣時河段生活污水排入量減少之影響。