## 1-12月水質檢驗結果
自來水水質檢驗結果	抽查檢測地點	pH 值 / (無單位	自由有效 / 餘氯(mg/L)	濁度 (NTU	色度 / (鉑鈷單位)	總硬度(mg/L)	大腸桿菌群(CFU/100mL)	硝酸鹽氮(mg/L)	亞硝酸鹽氮(mg/L)
1 月自來水水質檢驗結果	神岡區神林路75號	7.7	0.52	0.1	<5	139	<1	0.69	ND
1 月自來水水質檢驗結果	神岡區中正路26號	7.8	0.63	0.15	<5	136	1	0.71	ND
1 月自來水水質檢驗結果	神岡區神岡路162之1號	7.7	0.71	0.2	<5	146	<1	0.68	ND
1 月自來水水質檢驗結果	神岡區中山路1381-1號	7.6	0.67	0.2	<5	136	<1	0.67	ND
1 月自來水水質檢驗結果	神岡區和平路16號	7.9	0.58	0.1	<5	141	<1	0.68	ND
1 月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路四段888號	7	0.43	0.35	<5	61	1	2.52	ND
1 月自來水水質檢驗結果	大雅區秀山路36號	6.8	0.38	0.25	<5	118	<1	3.02	ND
1 月自來水水質檢驗結果	大雅區大雅路205號	7.3	0.49	0.25	<5	133	<1	1.08	ND
1 月自來水水質檢驗結果	大雅區學府路436號	7.8	0.57	0.15	<5	142	<1	0.73	ND
1 月自來水水質檢驗結果	大雅區雅環路二段286號	7.5	0.56	0.2	<5	135	<1	0.93	ND
1 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區中山路一段890號	6.8	0.38	0.25	<5	118	<1	3.02	ND
1 月自來水水質檢驗結果	和平區參山國家風景區	7.4	0.39	0.1	<5	45	1	0.25	ND
1 月自來水水質檢驗結果	新社區華豐街193-1號	6.9	0.47	0.25	<5	61	<1	7.14	ND
1 月自來水水質檢驗結果	新社區中和街五段58號	7	0.42	0.1	<5	64	1	7.14	ND
1 月自來水水質檢驗結果	新社區中和街四段98號	6.5	0.36	0.15	<5	71	<1	7.13	ND
1 月自來水水質檢驗結果	臺中市新社區興安路26號	6.9	0.42	0.35	<5	62	<1	7.13	ND
1 月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段741號	7.3	0.75	0.55	<5	101	<1	1.35	ND
1 月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路455號	7.2	0.35	0.3	<5	105	<1	1.51	ND
1 月自來水水質檢驗結果	豐原區水源路202號	7.1	0.69	0.3	<5	102	3	1.31	ND
1 月自來水水質檢驗結果	潭子區中山路三段255號	7.3	0.61	1.4	<5	102	<1	1.46	ND
1 月自來水水質檢驗結果	臺中市潭子區中山路二段285號	7	0.71	4	<5	107	<1	1.64	ND
1 月自來水水質檢驗結果	北區精武路238號	7.2	0.56	0.35	<5	128	<1	1.5	ND
1 月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段890號	7.6	0.66	0.15	<5	194	<1	0.6	ND
1 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區中山路一段972號	7.3	0.47	0.25	<5	184	<1	0.62	ND
1 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區中山路一段998-1號	7.1	0.41	0.15	<5	178	<1	0.6	ND
1 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區中山路二段508號	6.8	0.28	0.1	<5	178	<1	0.59	ND
1 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區青二路11巷39號	7.5	0.61	0.1	<5	173	<1	0.61	ND
1 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區光明路226號	7.8	0.43	0.1	<5	188	<1	0.62	ND
1 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區興安路102號	7	0.38	0.1	<5	184	<1	0.61	ND
1 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區三民路10號	7.1	0.32	0.7	<5	172	<1	0.61	ND
1 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區經國路518號	7.3	0.58	0.1	<5	167	<1	0.59	ND
1 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區通天路152號	7.2	0.53	0.15	<5	179	<1	0.61	ND
	飲用水質標準值	6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
2 月自來水水質檢驗結果	神岡區神林路75號	7.7	0.52	0.1	<5	139	<1	0.69	ND
2 月自來水水質檢驗結果	神岡區中正路26號	7.8	0.63	0.15	<5	136	1	0.71	ND
2 月自來水水質檢驗結果	神岡區神岡路162之1號	7.7	0.71	0.2	<5	146	<1	0.68	ND
2 月自來水水質檢驗結果	神岡區中山路1381-1號	7.6	0.67	0.2	<5	136	<1	0.67	ND
2 月自來水水質檢驗結果	神岡區和平路16號	7.9	0.58	0.1	<5	141	<1	0.68	ND
2 月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路四段888號	7	0.43	0.35	<5	61	1	2.52	ND
2 月自來水水質檢驗結果	大雅區秀山路36號	6.8	0.38	0.25	<5	118	<1	3.02	ND
2 月自來水水質檢驗結果	大雅區大雅路205號	7.3	0.49	0.25	<5	133	<1	1.08	ND
2 月自來水水質檢驗結果	大雅區學府路436號	7.8	0.57	0.15	<5	142	<1	0.73	ND
2 月自來水水質檢驗結果	大雅區雅環路二段286號	7.5	0.56	0.2	<5	135	<1	0.93	ND
2 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區中山路一段890號	6.8	0.38	0.25	<5	118	<1	3.02	ND
2 月自來水水質檢驗結果	和平區參山國家風景區	7.4	0.39	0.1	<5	45	1	0.25	ND
2 月自來水水質檢驗結果	新社區華豐街193-1號	6.9	0.47	0.25	<5	61	<1	7.14	ND
2 月自來水水質檢驗結果	新社區中和街五段58號	7	0.42	0.1	<5	64	1	7.14	ND
2 月自來水水質檢驗結果	新社區中和街四段98號	6.5	0.36	0.15	<5	71	<1	7.13	ND
2 月自來水水質檢驗結果	臺中市新社區興安路26號	6.9	0.42	0.35	<5	62	<1	7.13	ND
2 月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段741號	7.3	0.75	0.55	<5	101	<1	1.35	ND
2 月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路455號	7.2	0.35	0.3	<5	105	<1	1.51	ND
2 月自來水水質檢驗結果	豐原區水源路202號	7.1	0.69	0.3	<5	102	3	1.31	ND
2 月自來水水質檢驗結果	潭子區中山路三段255號	7.3	0.61	1.4	<5	102	<1	1.46	ND
2 月自來水水質檢驗結果	臺中市潭子區中山路二段285號	7	0.71	4	<5	107	<1	1.64	ND
2 月自來水水質檢驗結果	北區精武路238號	7.2	0.56	0.35	<5	128	<1	1.5	ND
2 月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段890號	7.6	0.66	0.15	<5	194	<1	0.6	ND
2 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區中山路一段972號	7.3	0.47	0.25	<5	184	<1	0.62	ND
2 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區中山路一段998-1號	7.1	0.41	0.15	<5	178	<1	0.6	ND
2 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區中山路二段508號	6.8	0.28	0.1	<5	178	<1	0.59	ND
2 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區青二路11巷39號	7.5	0.61	0.1	<5	173	<1	0.61	ND
2 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區光明路226號	7.8	0.43	0.1	<5	188	<1	0.62	ND
2 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區興安路102號	7	0.38	0.1	<5	184	<1	0.61	ND
2 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區三民路10號	7.1	0.32	0.7	<5	172	<1	0.61	ND
2 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區經國路518號	7.3	0.58	0.1	<5	167	<1	0.59	ND
2 月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區通天路152號	7.2	0.53	0.15	<5	179	<1	0.61	ND
	飲用水質標準值	6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
3月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路25-16號	6.5	0.4	0.15	<5	63.5	<1	6.5	ND
3月自來水水質檢驗結果	清水區光華路145號	6.5	0.57	0.1	<5	ND	<1	6.61	ND
3月自來水水質檢驗結果	大肚區自由路268巷8號	7.4	0.54	0.1	<5	87	<1	3.5	ND
3月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路829號	7.6	0.36	0.3	<5	127	<1	1.17	ND
3月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路二段622號	7.6	0.32	0.25	<5	128	<1	1.16	ND
3月自來水水質檢驗結果	沙鹿區四平街73號	7.9	0.44	0.25	<5	169	<1	0.27	ND
3月自來水水質檢驗結果	沙鹿區中山路266-1號	7.7	0.62	0.25	<5	161	1	0.25	ND
3月自來水水質檢驗結果	沙鹿區台灣大道七段971號	7.7	0.53	0.2	<5	166	1	0.36	ND
3月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路一段152號	7.9	0.39	0.2	<5	171	<1	0.21	ND
3月自來水水質檢驗結果	龍井區遠東街160號	8	0.38	0.2	<5	170	<1	0.21	ND
3月自來水水質檢驗結果	龍井區遊園北路413號	7.9	0.35	0.2	<5	172	<1	0.22	ND
3月自來水水質檢驗結果	龍井區新興路40-20號	8.1	0.37	0.15	<5	129	<1	0.43	ND
3月自來水水質檢驗結果	龍井區新興路79號	8.1	0.42	0.25	<5	125	<1	0.42	ND
3月自來水水質檢驗結果	台中工業區第三加壓站(工業17路)	8	0.37	0.3	<5	134	1	0.42	ND
3月自來水水質檢驗結果	太平區樹德路98-5號	8.3	0.65	0.2	<5	151	<1	0.49	ND
3月自來水水質檢驗結果	大里區國光路二段650號	8.3	0.52	0.2	<5	125	<1	0.5	ND
3月自來水水質檢驗結果	北區武昌路128號	7.9	0.57	0.25	<5	135	<1	0.44	ND
3月自來水水質檢驗結果	北區育才南街12號	8	0.56	0.3	<5	136	<1	0.69	ND
3月自來水水質檢驗結果	北區精武路238號	8.2	0.68	0.3	<5	137	<1	0.45	ND
3月自來水水質檢驗結果	東區東光路92號	8.1	0.67	0.2	<5	184	<1	0.46	ND
3月自來水水質檢驗結果	東區振興路168之6號	8.2	0.57	0.2	<5	136	<1	0.51	ND
3月自來水水質檢驗結果	南區國光路213號	8.1	0.6	0.25	<5	127	3	0.49	ND
3月自來水水質檢驗結果	西區民生路35號	7.9	0.45	0.25	<5	137	1	0.45	ND
3月自來水水質檢驗結果	西區林森路139號	8.2	0.48	0.25	<5	134	<1	0.46	ND
3月自來水水質檢驗結果	西區中仁街90號	8	0.67	0.25	<5	137	<1	0.49	ND
3月自來水水質檢驗結果	中區吉祥街13號	7.8	0.48	0.25	<5	147	<1	0.67	ND
3月自來水水質檢驗結果	西屯區柑樹路二段41號	8	0.42	0.2	<5	136	<1	0.42	ND
3月自來水水質檢驗結果	北屯區中清路二段58號	7.8	0.71	0.25	<5	143	<1	0.4	ND
3月自來水水質檢驗結果	北屯區遼寧路一段3號	7.3	0.57	0.25	<5	146	<1	0.41	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區工二路14-9號	7.9	0.53	0.1	<5	171	1	3.53	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路568巷2號	7.8	0.56	0.25	<5	168	<1	0.24	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路848-1號	7.9	0.56	0.1	<5	170	<1	5.76	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段972號	8	0.58	0.2	<5	171	<1	0.21	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段998-1號	8.1	0.56	0.1	<5	170	<1	3.53	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路二段508號	7.8	0.53	0.05	<5	169	<1	3.54	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區青二路11巷39號	7.6	0.68	0.2	<5	169	<1	0.23	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山南路二段890號	7.6	0.6	0.15	<5	171	<1	0.23	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區光明路226號	7.8	0.58	0.25	<5	172	<1	0.21	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區興安路102號	7.7	0.59	0.2	<5	166	<1	0.22	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區三民路10號	7.8	0.56	0.05	<5	169	<1	5.8	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區經國路518號	8.1	0.55	0.15	<5	172	<1	5.81	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區通天路152號	7.9	0.57	0.1	<5	173	<1	3.5	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區臨江路63-6號	7.9	0.56	0.1	<5	175	<1	3.53	ND
3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山南路356號	7.8	0.61	0.2	<5	170	<1	0.22	ND
3月自來水水質檢驗結果	外埔區大馬路405號	8	0.56	0.2	<5	167	<1	0.23	ND
3月自來水水質檢驗結果	外埔區中山路459號	7.9	0.52	0.2	<5	163	<1	0.24	ND
3月自來水水質檢驗結果	外埔區長生路750號	7.9	0.56	0.2	<5	176	<1	0.23	ND
3月自來水水質檢驗結果	外埔區六分路367號	7.9	0.54	0.2	<5	170	<1	0.22	ND
3月自來水水質檢驗結果	外埔區甲后路444號	7.9	0.56	0.2	<5	174	<1	0.28	ND
	飲用水質標準值	6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
4月自來水水質檢驗結果	后里區泉州路53號	7.7	0.65	0.2	<5	124	<1	0.36	ND
4月自來水水質檢驗結果	后里區甲后路151號	7.8	0.7	0.2	<5	123	1	0.38	ND
4月自來水水質檢驗結果	后里區民生路71號	7.8	0.75	0.15	<5	122	<1	0.38	ND
4月自來水水質檢驗結果	新社區華豐街193-1號	6.7	0.58	0.25	<5	ND	<1	5.25	ND
4月自來水水質檢驗結果	新社區中和街三段101號	6.8	0.61	0.1	<5	ND	<1	5.28	ND
4月自來水水質檢驗結果	新社區中和街五段128號	6.8	0.59	0.2	<5	ND	<1	5.06	ND
4月自來水水質檢驗結果	新社區中和街五段58號	7.2	0.38	0.1	<5	8	<1	5.13	ND
4月自來水水質檢驗結果	新社區中和街五段12號	6.9	0.58	0.15	<5	61	<1	5.29	ND
4月自來水水質檢驗結果	新社區中和街四段98號	6.8	0.5	0.15	<5	82	<1	5.2	ND
4月自來水水質檢驗結果	新社區興安路20號	6.5	0.49	0.1	<5	64	<1	5.24	ND
4月自來水水質檢驗結果	石岡區豐勢路1021號	7.8	0.8	0.15	<5	81	<1	0.51	ND
4月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路2號	7.8	0.48	0.25	<5	71	<1	0.58	ND
4月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路18號	7.8	0.8	0.15	<5	76	<1	0.53	ND
4月自來水水質檢驗結果	東勢區正一街8號	7.9	0.78	0.15	<5	82	<1	3.36	ND
4月自來水水質檢驗結果	東勢區正二街1號	7.1	0.49	0.1	<5	91	<1	3.34	ND
4月自來水水質檢驗結果	東勢區豐勢路678號	7.4	0.44	0.2	<5	80	<1	1.8	ND
4月自來水水質檢驗結果	東勢區新豐街56號	7.4	0.43	0.25	<5	81	<1	1.92	ND
4月自來水水質檢驗結果	東勢區福德祠	7.3	0.31	0.45	<5	67	<1	0.91	ND
4月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街366號	7.2	0.41	0.15	<5	85	<1	3.29	ND
4月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街138號	7.4	0.43	0.45	<5	62	<1	0.75	ND
4月自來水水質檢驗結果	神岡區神林路75號	7.9	0.72	0.25	<5	76	<1	0.47	ND
4月自來水水質檢驗結果	神岡區中正路26號	7.9	0.76	0.2	<5	79	<1	0.44	ND
4月自來水水質檢驗結果	神岡區神岡路162號	7.9	0.57	0.25	<5	81	<1	0.42	ND
4月自來水水質檢驗結果	神岡區中山路1381-1號	7.9	0.61	0.3	<5	74	<1	0.55	ND
4月自來水水質檢驗結果	神岡區和平路16號	7.9	0.62	0.25	<5	84	<1	0.61	ND
4月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路四段888號	7.2	0.6	0.45	<5	76	<1	2.1	ND
4月自來水水質檢驗結果	大雅區秀山路36號	7.1	0.76	0.25	<5	78	<1	0.43	ND
4月自來水水質檢驗結果	大雅區大雅路205號	7.2	0.63	0.25	<5	77	<1	0.41	ND
4月自來水水質檢驗結果	大雅區學府路434號	7.2	0.6	0.2	<5	118	<1	0.43	ND
4月自來水水質檢驗結果	大雅區雅環路二段286號	7.9	0.55	0.3	<5	89	1	0.41	ND
	飲用水質標準值	6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
5月自來水水質檢驗結果	烏日區三民街258號	8	0.52	0.35	<5	134	2	0.44	ND
5月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段252號	7.8	0.48	0.35	<5	133	1	0.43	ND
5月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段407號	7.7	0.42	0.3	<5	130	<1	0.45	ND
5月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1060號	7.7	0.4	0.3	<5	121	1	0.48	ND
5月自來水水質檢驗結果	大甲區工二路14-9號	7.2	0.48	0.1	<5	184	<1	0.5	ND
5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路568巷2號	7.3	0.48	0.15	<5	164	<1	3.88	ND
5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路848-1號	7.4	0.49	0.1	<5	178	1	0.31	ND
5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段890號	7.8	0.52	0.1	<5	181	<1	0.39	ND
5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段908巷1號	7.1	0.5	0.1	<5	175	1	3.98	ND
5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段998-1號	7.4	0.51	0.15	<5	191	2	0.42	ND
5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路二段508號	7.4	0.53	0.1	<5	172	<1	3.94	ND
5月自來水水質檢驗結果	大甲區光明路226號	7.1	0.58	0.1	<5	182	<1	0.42	ND
5月自來水水質檢驗結果	大甲區三民路10號	7	0.56	0.15	<5	190	<1	0.42	ND
5月自來水水質檢驗結果	大甲區經國路518號	7.2	0.62	0.1	<5	187	<1	0.55	ND
5月自來水水質檢驗結果	大甲區臨江路63-6號	7.5	0.5	0.05	<5	173	<1	3.95	ND
5月自來水水質檢驗結果	外埔區六分路376號	7.8	0.53	0.15	<5	185	<1	0.36	ND
5月自來水水質檢驗結果	外埔區甲后路444號	7.8	0.47	0.1	<5	186	<1	0.42	ND
5月自來水水質檢驗結果	霧峰區光明路51號	7.7	0.55	0.1	<5	160	<1	2.45	ND
5月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路102巷12號	7.1	0.54	0.1	<5	169	<1	2.39	ND
5月自來水水質檢驗結果	霧峰區民生路156之11號	7.2	0.57	0.2	<5	158	<1	2.66	ND
5月自來水水質檢驗結果	霧峰區民生路141號	7.3	0.64	0.1	<5	157	<1	2.4	ND
	飲用水質標準值	6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
6月自來水水質檢驗結果	石岡區豐勢路1021號	7.6	0.77	0.2	<5	115	<1	1.27	ND
6月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路2號	7.5	0.54	0.15	<5	111	<1	1.18	ND
6月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路18號	7.6	0.71	0.1	<5	114	<1	1.16	ND
6月自來水水質檢驗結果	東勢區正一街8號	7.1	0.42	0.1	<5	141	<1	4	ND
6月自來水水質檢驗結果	東勢區正二街1號	7.1	0.43	0.15	<5	154	<1	4	ND
6月自來水水質檢驗結果	東勢區豐勢路678號	7.3	0.58	0.25	<5	137	<1	3.43	ND
6月自來水水質檢驗結果	東勢區新豐街58號	7.6	0.52	0.25	<5	140	<1	3.25	ND
6月自來水水質檢驗結果	東勢區福德祠(文化街土地廟旁)	7.3	0.58	0.25	<5	151	<1	3.96	ND
6月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街366號	7.3	0.48	0.55	<5	158	<1	3.98	ND
6月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街138號	7.3	0.54	0.1	<5	152	<1	4.03	ND
6月自來水水質檢驗結果	大肚區自治路19號	7.6	0.58	0.15	<5	173	<1	0.92	ND
6月自來水水質檢驗結果	大肚區自由路282號	7.6	0.58	0.15	<5	102	<1	4.19	ND
6月自來水水質檢驗結果	大肚區自由路268巷8號	7.5	0.67	0.15	<5	110	<1	4.27	ND
6月自來水水質檢驗結果	沙鹿區台灣大道七段971號	7.6	0.65	0.2	<5	184	<1	0.96	ND
6月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路一段152號	7.6	0.62	0.15	<5	178	<1	0.94	ND
6月自來水水質檢驗結果	龍井區遠東街158號	7.6	0.54	0.1	<5	179	<1	0.95	ND
6月自來水水質檢驗結果	龍井區遊園北路413號	7.3	0.58	0.2	<5	182	<1	0.96	ND
6月自來水水質檢驗結果	北區武昌路128號	7.8	0.55	0.3	<5	147	<1	1.03	ND
6月自來水水質檢驗結果	東區振興路168之6號	7.8	0.68	0.55	<5	97	<1	1.08	ND
6月自來水水質檢驗結果	南區國光路219號	7.8	0.54	0.5	<5	103	<1	1.03	ND
6月自來水水質檢驗結果	西區民生路35號	7.8	0.52	0.55	<5	109	<1	1.08	ND
6月自來水水質檢驗結果	西區中仁街90號	7.7	0.57	0.65	<5	118	<1	1.06	ND
6月自來水水質檢驗結果	中區吉祥街13號	7.7	0.48	0.4	<5	122	5	1.18	ND
6月自來水水質檢驗結果	西屯區甘肅路二段41號	7.8	0.55	0.25	<5	146	<1	1.01	ND
6月自來水水質檢驗結果	北屯區中清路二段58號	7.8	0.56	0.45	<5	121	<1	1.04	ND
6月自來水水質檢驗結果	北屯區遼寧路一段3號	7.8	0.54	0.45	<5	131	<1	1.04	ND
	飲用水質標準值	6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
7月自來水水質檢驗結果	清水區文昌街10號	6.6	0.49	0.25	<5	50.9	<1	6.06	ND
7月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路25-16號	6.5	0.44	0.25	<5	60.9	<1	5.82	0.03
7月自來水水質檢驗結果	清水區光華路145號	7	0.32	0.25	<5	65.9	<1	7.61	ND
7月自來水水質檢驗結果	新社區中和街五段58號	6.3	0.43	0.1	<5	52.9	<1	7.2	ND
7月自來水水質檢驗結果	新社區中和街五段8號	6.5	0.59	0.1	<5	55.9	<1	7.19	ND
7月自來水水質檢驗結果	新社區中和街四段98號	6.3	0.35	0.1	<5	57.9	<1	7.23	ND
7月自來水水質檢驗結果	新社區興安路20號	6.3	0.34	0.1	<5	63.9	<1	0.65	ND
7月自來水水質檢驗結果	后里區泉州路53號	7.5	0.64	0.1	<5	170	<1	0.68	ND
7月自來水水質檢驗結果	后里區甲后路151號	7.6	0.62	0.05	<5	172	1	0.67	ND
7月自來水水質檢驗結果	后里區民生路71號	7.6	0.57	0.1	<5	173	<1	0.69	ND
7月自來水水質檢驗結果	烏日區三民街258號	7.4	0.3	1.1	<5	132	<1	1.18	ND
7月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段252號	7.4	0.39	1.2	<5	131	<1	1.14	ND
7月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段407號	7.5	0.28	1.2	<5	136	<1	1.92	ND
7月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1060號	7.2	0.4	0.5	<5	101	<1	1.92	ND
7月自來水水質檢驗結果	太平區光興路1467號	7.2	0.37	1	<5	102	<1	1.92	ND
7月自來水水質檢驗結果	北區精武路238號	7.2	0.49	0.45	<5	113	1	1.67	ND
7月自來水水質檢驗結果	東區東光園路344號	7.3	0.36	0.9	<5	97	2	1.98	ND
7月自來水水質檢驗結果	東區東光路102號	7.4	0.47	0.55	<5	104	1	1.98	ND
7月自來水水質檢驗結果	霧峰區錦州路461巷5號	7.5	0.35	0.55	<5	111	<1	1.72	ND
7月自來水水質檢驗結果	霧峰區錦州路425號	7.6	0.35	0.5	<5	102	<1	1.56	ND
7月自來水水質檢驗結果	霧峰區錦州路322-3號	7.5	0.32	0.55	<5	101	<1	1.52	ND
7月自來水水質檢驗結果	霧峰區峰堤路189巷22號	7.5	0.35	1.5	<5	99	<1	1.92	ND
7月自來水水質檢驗結果	烏日區新興路312號	7.6	0.48	0.15	<5	151	<1	1.06	ND
7月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路三段339號	7.7	0.79	0.2	<5	106	1	1.3	ND
7月自來水水質檢驗結果	烏日區信義街381巷1號	7.7	0.8	0.2	<5	135	<1	1.31	ND
7月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1031號	7.5	0.86	0.1	<5	109	<1	1.36	ND
7月自來水水質檢驗結果	烏日區太明路190號	7.8	0.77	0.15	<5	116	<1	1.35	ND
7月自來水水質檢驗結果	烏日區溪南路一段575巷22號	7.9	0.3	0.2	<5	175	<1	1.58	ND
7月自來水水質檢驗結果	大甲區興安路102號	7.1	0.61	0.1	<5	170	<1	3.5	ND
7月自來水水質檢驗結果	大安區中山南路356號	7.2	0.52	0.2	<5	157	<1	2.04	ND
	飲用水質標準值	6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
8月自來水水質檢驗結果	神岡區神林路75號	7.7	0.52	0.1	<5	139	<1	0.69	ND
8月自來水水質檢驗結果	神岡區中正路26號	7.8	0.63	0.15	<5	136	1	0.71	ND
8月自來水水質檢驗結果	神岡區神岡路162之1號	7.7	0.71	0.2	<5	146	<1	0.68	ND
8月自來水水質檢驗結果	神岡區中山路1381-1號	7.6	0.67	0.2	<5	136	<1	0.67	ND
8月自來水水質檢驗結果	神岡區和平路16號	7.9	0.58	0.1	<5	141	<1	0.68	ND
8月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路四段888號	7	0.43	0.35	<5	61	1	2.52	ND
8月自來水水質檢驗結果	大雅區秀山路36號	6.8	0.38	0.25	<5	118	<1	3.02	ND
8月自來水水質檢驗結果	大雅區大雅路205號	7.3	0.49	0.25	<5	133	<1	1.08	ND
8月自來水水質檢驗結果	大雅區學府路436號	7.8	0.57	0.15	<5	142	<1	0.73	ND
8月自來水水質檢驗結果	大雅區雅環路二段286號	7.5	0.56	0.2	<5	135	<1	0.93	ND
8月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區中山路一段890號	6.8	0.38	0.25	<5	118	<1	3.02	ND
8月自來水水質檢驗結果	和平區參山國家風景區	7.4	0.39	0.1	<5	45	1	0.25	ND
8月自來水水質檢驗結果	新社區華豐街193-1號	6.9	0.47	0.25	<5	61	<1	7.14	ND
8月自來水水質檢驗結果	新社區中和街五段58號	7	0.42	0.1	<5	64	1	7.14	ND
8月自來水水質檢驗結果	新社區中和街四段98號	6.5	0.36	0.15	<5	71	<1	7.13	ND
8月自來水水質檢驗結果	臺中市新社區興安路26號	6.9	0.42	0.35	<5	62	<1	7.13	ND
8月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段741號	7.3	0.75	0.55	<5	101	<1	1.35	ND
8月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路455號	7.2	0.35	0.3	<5	105	<1	1.51	ND
8月自來水水質檢驗結果	豐原區水源路202號	7.1	0.69	0.3	<5	102	3	1.31	ND
8月自來水水質檢驗結果	潭子區中山路三段255號	7.3	0.61	1.4	<5	102	<1	1.46	ND
8月自來水水質檢驗結果	臺中市潭子區中山路二段285號	7	0.71	4	<5	107	<1	1.64	ND
8月自來水水質檢驗結果	北區精武路238號	7.2	0.56	0.35	<5	128	<1	1.5	ND
8月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段890號	7.6	0.66	0.15	<5	194	<1	0.6	ND
8月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區中山路一段972號	7.3	0.47	0.25	<5	184	<1	0.62	ND
8月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區中山路一段998-1號	7.1	0.41	0.15	<5	178	<1	0.6	ND
8月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區中山路二段508號	6.8	0.28	0.1	<5	178	<1	0.59	ND
8月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區青二路11巷39號	7.5	0.61	0.1	<5	173	<1	0.61	ND
8月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區光明路226號	7.8	0.43	0.1	<5	188	<1	0.62	ND
8月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區興安路102號	7	0.38	0.1	<5	184	<1	0.61	ND
8月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區三民路10號	7.1	0.32	0.7	<5	172	<1	0.61	ND
8月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區經國路518號	7.3	0.58	0.1	<5	167	<1	0.59	ND
8月自來水水質檢驗結果	臺中市大甲區通天路152號	7.2	0.53	0.15	<5	179	<1	0.61	ND
	飲用水質標準值	6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
9月自來水水質檢驗結果	后里區三豐路352-1號	7.8	0.77	0.1	<5	139	<1	0.69	ND
9月自來水水質檢驗結果	后里區泉洲路53號	7.7	0.65	0.15	<5	182	<1	0.68	ND
9月自來水水質檢驗結果	后里區甲后路151號	7.7	0.7	0.25	<5	167	<1	0.68	ND
9月自來水水質檢驗結果	后里區民生路71號	7.7	0.64	0.35	<5	170	<1	0.71	ND
9月自來水水質檢驗結果	后里區福德路124號	7.7	0.68	0.25	<5	129	<1	0.69	ND
9月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路 829號	7.3	0.45	0.15	<5	133	<1	1.65	ND
9月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路二段622號	7.3	0.41	0.2	<5	131	<1	1.69	ND
9月自來水水質檢驗結果	沙鹿區四平街73號	7.6	0.53	0.15	<5	185	<1	0.76	ND
9月自來水水質檢驗結果	沙鹿區中山路266之1號	7.5	0.53	0.2	<5	178	<1	0.68	ND
9月自來水水質檢驗結果	沙鹿區台灣大道七段965號	7.5	0.5	0.15	<5	150	<1	0.72	ND
9月自來水水質檢驗結果	北屯區遼寧路一段3號	7.7	0.64	0.3	<5	137	<1	0.9	ND
9月自來水水質檢驗結果	北屯區太原六街20號	7.7	0.64	0.3	<5	169	<1	0.83	ND
9月自來水水質檢驗結果	北屯區漢口路三段129號	7.5	0.73	0.45	<5	146	<1	0.83	ND
9月自來水水質檢驗結果	北屯區武昌路128號	7.6	0.63	0.3	<5	152	2	0.81	ND
9月自來水水質檢驗結果	北屯區中清路一段852號	7.5	0.53	0.25	<5	155	1	0.88	ND
9月自來水水質檢驗結果	北屯區中清路二段58號	7.6	0.58	0.3	<5	144	<1	0.87	ND
9月自來水水質檢驗結果	西屯區漢口路一段133號	7.5	0.64	0.35	<5	142	5	0.94	ND
9月自來水水質檢驗結果	西屯區寧夏路192號	7.6	0.57	0.3	<5	156	<1	0.79	ND
9月自來水水質檢驗結果	西屯區甘肅路二段42號	7.7	0.63	0.35	<5	179	1	0.84	ND
9月自來水水質檢驗結果	東勢區正一街8號	6.8	0.41	0.15	<5	153	2	4.65	ND
9月自來水水質檢驗結果	東勢區正二街6號	6.8	0.41	0.1	<5	162	<1	4.66	ND
9月自來水水質檢驗結果	東勢區聰關路汴角土地公廟	6.7	0.49	0.2	<5	169	<1	2.63	ND
9月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街138號	6.8	0.46	0.2	<5	136	<1	2.56	ND
9月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街366號	6.9	0.41	0.15	<5	159	<1	4.68	ND
9月自來水水質檢驗結果	東勢區豐勢路678號	6.8	0.45	0.15	<5	144	<1	3.63	ND
9月自來水水質檢驗結果	東勢區新豐街58號	6.7	0.43	0.15	<5	151	<1	3.7	ND
9月自來水水質檢驗結果	石岡區豐勢路1021號	6.9	0.76	0.2	<5	101	<1	1.29	ND
9月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路2號	7.1	0.5	0.3	<5	103	<1	1.3	ND
9月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路18號	6.8	0.65	0.15	<5	102	<1	1.15	ND
	飲用水質標準值	6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
10月自來水水質檢驗結果	后里區三豐路352-1號	7.6	0.75	0.15	<5	161	<1	0.61	0.02
10月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段 1200巷 6號	7.2	0.9	0.65	<5	130	<1	1.51	ND
10月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路 415號	7.2	0.89	0.85	<5	149	<1	2.73	ND
10月自來水水質檢驗結果	東勢區正一街 8號	7.2	0.43	0.1	<5	162	<1	4.31	ND
10月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1031號	7.3	0.66	0.85	<5	141	<1	2.36	ND
10月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段 1200巷 6號	8	0.8	0.2	<5	95	<1	1.03	ND
10月自來水水質檢驗結果	太平區樹德路98之5號	7.3	0.73	0.6	<5	98	<1	0.97	ND
10月自來水水質檢驗結果	太平區光興路1467號	7.7	0.74	0.95	<5	107	<1	0.93	ND
10月自來水水質檢驗結果	太平區東平路532號	7.8	0.79	0.65	<5	101	<1	0.92	ND
10月自來水水質檢驗結果	太平區新平路一段187號	7.8	0.67	1.2	<5	102	<1	0.92	ND
10月自來水水質檢驗結果	太平區雙十路二段2號	7.7	0.68	0.5	<5	111	<1	1.06	ND
10月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路25之16號	6.4	0.68	0.2	<5	70	<1	7.71	ND
10月自來水水質檢驗結果	清水區光華路145號	7.8	0.68	0.15	<5	161	<1	0.48	ND
10月自來水水質檢驗結果	梧棲區大仁路一段416號	8	0.66	0.15	<5	162	<1	0.43	ND
10月自來水水質檢驗結果	梧棲區中央路二段506之1號	8	0.59	0.15	<5	158	<1	0.45	ND
10月自來水水質檢驗結果	梧棲區四維路116號	7.8	0.66	0.15	<5	153	<1	1.13	ND
10月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1031號	7.4	0.76	0.65	<5	102	<1	0.94	ND
10月自來水水質檢驗結果	烏日區新興路312號	7.3	0.66	0.45	<5	123	<1	0.72	ND
10月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路三段550號	7.3	0.57	0.35	<5	128	<1	0.72	ND
10月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段252號	7.3	0.67	0.8	<5	124	<1	0.72	ND
10月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段407號	7.3	0.63	0.35	<5	126	<1	0.73	ND
10月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路三段339號	7.3	0.74	0.4	<5	107	<1	0.93	ND
10月自來水水質檢驗結果	烏日區信義街381巷1號	7.3	0.73	0.4	<5	116	4	0.73	ND
10月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1060號	7.3	0.68	0.35	<5	115	<1	0.91	ND
10月自來水水質檢驗結果	烏日區太明路 190號	7.4	0.51	0.15	<5	197	<1	1.86	ND
10月自來水水質檢驗結果	烏日區溪南路一段22號	7.5	0.39	0.15	<5	179	<1	1.85	ND
10月自來水水質檢驗結果	霧峰區德泰街 70巷 5號	7.2	0.52	0.3	<5	94	<1	0.52	ND
10月自來水水質檢驗結果	霧峰區民生路143號	7.2	0.46	0.15	<5	143	<1	2.28	ND
10月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路102巷12號	7.3	0.45	0.1	<5	156	<1	0.99	ND
	飲用水水質標準	6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
11月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路四段888號	7.7	0.42	0.35	<5	84	<1	0.42	ND
11月自來水水質檢驗結果	大雅區秀山路36號	7.7	0.63	0.15	<5	141	<1	0.68	ND
11月自來水水質檢驗結果	大雅區大雅路205號	7.8	0.61	0.25	<5	144	<1	0.6	ND
11月自來水水質檢驗結果	大雅區學府路436號	7.8	0.74	0.15	<5	153	1	0.62	ND
11月自來水水質檢驗結果	大雅區雅環路二段286號	7.9	0.69	0.15	<5	156	1	0.61	ND
11月自來水水質檢驗結果	神岡區神林路75號	7.8	0.67	0.15	<5	152	<1	0.62	ND
11月自來水水質檢驗結果	神岡區中正路26號	7.9	0.73	0.15	<5	145	<1	0.61	ND
11月自來水水質檢驗結果	神岡區神岡路162號	7.9	0.76	0.2	<5	146	<1	0.6	ND
11月自來水水質檢驗結果	神岡區中山路1381之1號	7.9	0.7	0.3	<5	142	<1	0.62	ND
11月自來水水質檢驗結果	神岡區和平路16號	7.9	0.73	0.7	<5	138	<1	0.61	ND
11月自來水水質檢驗結果	東勢區正一街8號	7.2	0.37	0.15	<5	144	<1	4.45	ND
11月自來水水質檢驗結果	東勢區正二街6號	7.4	0.35	0.2	<5	165	<1	4.37	ND
11月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街366號	7.4	0.29	0.2	<5	139	2	2.58	ND
11月自來水水質檢驗結果	東勢區豐勢路678號	7.5	0.38	0.15	<5	144	<1	2.72	ND
11月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街138號	7.5	0.52	0.3	<5	102	<1	1.42	ND
11月自來水水質檢驗結果	大甲區甲東路595號	7	0.51	0.1	<5	162	<1	0.48	ND
11月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段908巷1號	7.1	0.54	0.1	<5	161	<1	0.48	ND
11月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段998-1號	6.9	0.6	0.1	<5	162	<1	0.48	ND
11月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路568巷2號	7.2	0.58	0.1	<5	163	<1	0.48	ND
11月自來水水質檢驗結果	大甲區三民路10號	6.8	0.43	0.1	<5	164	<1	0.45	ND
11月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路848-1號	7.2	0.5	0.1	<5	162	<1	0.5	ND
11月自來水水質檢驗結果	大甲區光明路226號	7	0.67	0.1	<5	158	<1	0.49	ND
11月自來水水質檢驗結果	大甲區興安路102號	7	0.64	0.1	<5	155	<1	0.5	ND
11月自來水水質檢驗結果	大甲區經國路518號	7.1	0.56	0.1	<5	177	<1	0.48	ND
11月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段890號	7	0.53	0.1	<5	159	<1	0.5	ND
	飲用水水質標準	6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
12月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路 829號	7.6	0.74	0.1	<5	132	<1	1.7	ND
12月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路二段622號	7.5	0.71	0.15	<5	133	<1	1.74	ND
12月自來水水質檢驗結果	沙鹿區四平街73號	7.5	0.54	0.1	<5	159	<1	0.72	ND
12月自來水水質檢驗結果	沙鹿區中山路266之1號	7.6	0.64	0.1	<5	167	<1	0.71	ND
12月自來水水質檢驗結果	沙鹿區臺灣大道七段965號	7.6	0.7	0.15	<5	135	<1	0.69	ND
12月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段 1200巷 6號	7.5	0.86	0.15	<5	122	<1	1.06	ND
12月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路 415號	7.6	0.71	0.1	<5	110	1	1.08	ND
12月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路455號	7.6	0.73	0.15	<5	112	1	1.06	ND
12月自來水水質檢驗結果	潭子區中山路三段255號	7.6	0.71	0.2	<5	121	1	1.09	ND
12月自來水水質檢驗結果	潭子區雅潭路二段212號	7.7	0.75	0.15	<5	116	2	1.15	ND
12月自來水水質檢驗結果	后里區三豐路352-1號	7.6	0.84	0.2	<5	167	<1	0.42	ND
12月自來水水質檢驗結果	北屯區潘陽路一段12號	7.2	0.62	0.25	<5	133	<1	0.66	ND
12月自來水水質檢驗結果	北屯區遼寧路一段3號	7.7	0.63	0.25	<5	137	<1	0.69	ND
12月自來水水質檢驗結果	北區忠明路469號	7.7	0.6	0.15	<5	128	<1	0.7	ND
12月自來水水質檢驗結果	北區太原六街20號	7.7	0.67	0.3	<5	164	<1	0.74	ND
12月自來水水質檢驗結果	北區武昌路128號	7.7	0.69	0.2	<5	132	<1	0.72	ND
12月自來水水質檢驗結果	北屯區中清路二段58號	7.7	0.66	0.25	<5	148	<1	0.65	ND
12月自來水水質檢驗結果	西屯區寧夏路192號	7.7	0.67	0.2	<5	161	<1	0.72	ND
12月自來水水質檢驗結果	西屯區甘肅路二段41號	7.7	0.65	0.15	<5	155	<1	0.75	ND
12月自來水水質檢驗結果	西屯區福星路585號	7.8	0.66	0.2	<5	161	<1	0.76	ND
12月自來水水質檢驗結果	西屯區漢口路一段133號	7.8	0.61	0.2	<5	141	<1	0.8	ND
	飲用水水質標準	6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1