簡易自來水水質檢驗結果（103-10月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王田簡易自來水 | 8.2 | <1 | <5 | 0.25 | ND<0.001 | 0.06 | 101 |
| 社腳社區第三簡易自來水 | 7.9 | <1 | <5 | 0.45 | ND<0.001 | 0.06 | 76.6 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |