## 2-12月簡易自來水水質檢驗結果
月份	採樣地點	pH值 / (無單位)	硝酸鹽氮 / (mg/L)	亞硝酸鹽氮 / (mg/L)	濁度 (NTU)	色度 / (鉑鈷單位)	總硬度 / (mg/L)	大腸桿菌群(CFU/100mL)
2月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市霧峰區吉峰路157巷11號	7.1	4.66	<0.001	0.35	<1	236	<1
2月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市霧峰區吉峰東路98號	7.1	4.1	<0.001	0.75	<1	192	2
2月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市霧峰區中正路151號	7.1	1.61	<0.001	0.3	<1	224	<1
2月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市霧峰區北勢里豐正路566號	7.3	1.62	<0.001	0.4	<1	232	<1
2月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市霧峰區五福里五福路842巷15號旁	7.2	0.39	<0.001	0.15	<1	85.8	<1
2月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市霧峰區五福路232巷79弄5號	7.3	0.26	<0.001	0.25	<1	83.8	<1
	飲用水質標準值	6.0-8.5	10	0.1	2	5	300	6
3月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市外埔區興隆3巷16號	6.7	3.16	0.09	0.5	<1	185	<1
3月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市外埔區大東里大馬路482巷43弄	6.6	0.85	<0.01	0.5	<1	84.5	<1
3月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市東勢區東關路629-38號	7.2	2.88	ND	0.3	<1	114	5
3月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市東勢區和興巷9號	7.1	1.17	<0.01	0.95	<1	108	<1
3月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市新社區中和街4段217號	6.5	ND	<0.01	0.25	<1	138	<1
3月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市新社區華豐一街101號	6.2	ND	<0.01	0.25	<1	138	<1
3月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市和平區福興里民化20-3號	7.2	ND	<0.01	0.5	<1	66.8	<1
3月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市新社區新居街2段160號	7.1	6	<0.01	0.35	<1	68.8	<1
	飲用水質標準值	6.0-8.5	10	0.1	2	5	300	6
4月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市霧峰區中正路151號	7.7	2.71	<0.01	0.55	<1	199	5
4月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市霧峰區民生路290巷30號	7.2	4.69	<0.01	0.4	<1	187	1
4月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市霧峰區北勢里豐正路566號	7.7	2.55	<0.01	1.3	<1	175	<1
4月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市大里區塗城路80號	7.4	1.72	<0.01	0.65	<1	118	1
4月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市霧峰區民生路364巷2號	7.8	3.81	<0.01	0.25	<1	214	<1
4月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市霧峰區吉峰里峰生巷8號	7.9	3.74	<0.01	0.5	<1	252	<1
	飲用水質標準值	6.0-8.5	10	0.1	2	5	300	6
5月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市清水區頂湳里海頂路123巷8號	7.9	2.59	ND	1.1	<1	107	2
5月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市清水區甲南社區湄安宮旁	7.8	3.92	<0.01	0.11	<1	149	<1
5月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市清水區客庄路102號	7.8	9.46	<0.01	0.25	<1	68.5	5
5月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市清水區三美路108-15號	7.8	1.8	<0.01	0.11	<1	181	<1
5月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市外埔區大東里706巷	7.6	2.23	<0.01	0.2	<1	101	<1
5月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市外埔區新城3巷15號	7.6	8.6	<0.01	0.35	<1	96.8	<1
	飲用水質標準值	6.0-8.5	10	0.1	2	5	300	6
6月簡易自來水水質檢驗結果	和平區東關路一段裡冷巷6-3號	7.3	0.14	ND<0.001	1.9	<1	14	<1
6月簡易自來水水質檢驗結果	和平區北坑巷10號	7.8	0.73	<0.01	1	<1	182	<1
	飲用水質標準值	6.0-8.5	10	0.1	2	5	300	6
7月簡易自來水水質檢驗結果	新社區中和街4段217號	6.1	7.2	<0.01(0.0013)	1.1	<1	64.3	2
7月簡易自來水水質檢驗結果	新社區華豐一街101號	6.2	8.14	ND<0.001	0.35	<1	48.2	<1
7月簡易自來水水質檢驗結果	和平區福興里民化20-3號	6.1	7.2	<0.01(0.0013)	1.1	<1	64.3	2
7月簡易自來水水質檢驗結果	新社區下坪28號	6.2	6.12	<0.01(0.0013)	1.8	<1	102	<1
7月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區北勢里豐正路566號	7	2.32	ND<0.001	1.5	<1	203	<1
	飲用水質標準值	6.0-8.5	10	0.1	2	5	300	6
8月簡易自來水水質檢驗結果	新社區中和街2段295號	7.1	6.59	<0.01	0.7	<1	94.3	2
8月簡易自來水水質檢驗結果	新社區南華街28號	7.5	0.68	<0.01	0.75	<1	66.2	5
	飲用水質標準值	6.0-8.5	10	0.1	2	5	300	6
9月簡易自來水水質檢驗結果	新社區福興里民化20-3號	7	0.94	<0.001	0.35	<1	22.1	4
9月簡易自來水水質檢驗結果	新社區中和里	7	0.8	<0.001	1.1	<1	52.3	<1
9月簡易自來水水質檢驗結果	清水區國姓社區	7	1.92	<0.001	0.3	<1	161	<1
	清水區甲南社區	6.9	2.68	<0.001	0.15	<1	177	4
	飲用水質標準值	6.0-8.5	10	0.1	2	5	300	6
10月簡易自來水水質檢驗結果	新社區南華街28號	6.3	2.16	<0.001	0.4	<1	44.2	4
10月簡易自來水水質檢驗結果	清水區國姓社區	7.1	2.34	<0.001	0.55	<1	228	<1
10月簡易自來水水質檢驗結果	清水區頂湳社區客庄	7.6	0.8	<0.001	0.2	<1	132	<1
	飲用水質標準值	6.0-8.5	10	0.1	2	5	300	6
11月簡易自來水水質檢驗結果	新社區崑山里	7.6	2.22	<0.001	0.25	<1	121	<1
11月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區桐林里	7.5	0.32	<0.001	0.4	<1	205	5
11月簡易自來水水質檢驗結果	清水區頂湳社區客庄	7.3	2.52	<0.001	0.15	<1	105	<1
	飲用水質標準值	6.0-8.5	10	0.1	2	5	300	6
12月簡易自來水水質檢驗結果	清水區頂湳社區客庄	7.2	9.89	<0.001	0.15	<1	77	1
12月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區桐林里	7.4	1.73	<0.001	0.15	<1	175	<1
12月簡易自來水水質檢驗結果	清水區國姓社區	7.2	2.94	<0.001	0.1	<1	165	<1
12月簡易自來水水質檢驗結果	清水區頂湳社區客庄	7.2	5.48	<0.001	0.2	<1	189	<1
12月簡易自來水水質檢驗結果	清水區甲南社區	7	3.02	<0.001	0.2	<1	177	4
	飲用水質標準值	6.0-8.5	10	0.1	2	5	300	6