地下水污染監測標準

中華民國102年12月18日行政院環境保護署環署土字第1020109443號令修正發布全文共七條

- 本標準依土壤及地下水污染整治法第六條第二項規定訂定之。

- 本標準所列地下水中物質濃度，受區域水文地質條件及環境背景因素影響，經研判非因外來污染而達本標準所列污染物項目之監測值，得經中央主管機關同意後，不適用本標準。

- 地下水分為下列二類：

- 第一類：飲用水水源水質保護區內之地下水。

- 第二類：第一類以外之地下水。

- 監測項目及監測標準值（濃度單位：毫克／公升）如下：

- 列管項目：項目與地下水污染管制標準一致，各項目之監測標準值為管制標準值之二分之一。

- 背景與指標水質項目：

| 監 測 項 目 | 監 測 標 準 值 |
| --- | --- |
|  | 第一類 | 第二類 |
| 鐵(Fe) | ○．一五 | 一．五 |
| 錳(Mn) | ○．○二五 | ○．二五 |
| 總硬度（以CaCO3計） (Total hardness as CaCO3) | 一五○ | 七五○ |
| 總溶解固體物 (Total dissolved solid) | 二五○ | 一二五○ |
| 氯鹽(Chloride as Cl-) | 一二五 | 六二五 |
| 氨氮(Ammonium nitrogen) | ○．○五○ | ○．二五 |
| 硫酸鹽（以SO42-計） (Sulfate as SO42-) | 一二五 | 六二五 |
| 總有機碳 (Total organic carbon) | 二．○ | 一○ |
| 總酚(Phenols) | ○．○一四 | ○．一四 |

- 監測項目及頻率，依下列監測目的評估：

- 地下水監測目的為區域背景水質調查者，依歷年水質調查結果檢討及調整。

- 地下水監測目的為污染調查及查證者，視場址污染特性、污染改善進度及調查結果檢討及調整。

- 事業及其所屬公會或環境保護相關團體得提出具體科學性數據、資料，供中央主管機關作為本標準修正之參考。

- 本標準自發布日施行。

本標準中華民國一百零二年十二月十八日修正之條文，自一百零三年一月一日施行。