## 1
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	1134-05-02-2
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國 103 年 11 月 至 11 月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					生 化	化 學	懸 浮
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			氣溫	水流量	水 溫	pH值	溶氧量	總 氮	總 磷	需氧量	需氧量	固 體	鎘	鉛	鉻	鎳
			等 級	日期	時間					(5天20℃)
				℃	CMS	℃		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L(統計至小數第4位)
旱溪	嘉新橋	1441	丁	11/7/2014	9:11			22.7	7.2	5.6	7.80	1.44	8.6	34.3	45.8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
旱溪	松竹二號橋	1442	丁	11/7/2014	9:30			23.2	7.5	6.5	3.73	1.53	4.9	19.9	15.2	N.D.	N.D.	N.D.	0.005
旱溪	六順橋	1438	丁	11/7/2014	11:55			27.6	7.7	6.8	5.70	1.05	11.0	17.5	13.6	N.D.	N.D.	0.016	0.026
旱溪	倡和橋	1298	丁	11/7/2014	11:24			25.2	8.1	5.9	4.34	1.45	5.8	35.1	13.8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
旱溪	國光橋	1434	丁	11/7/2014	12:57			26.7	7.5	4.9	3.54	0.399	4.8	19.9	11.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
筏子溪	烏橋	1443	丁	11/7/2014	8:10			21.6	7.6	5.6	3.99	0.979	9.0	24.7	16.4	N.D.	N.D.	0.004	0.044
筏子溪	永安橋	1427	丁	11/7/2014	8:35			23.0	7.0	6.0	3.91	0.371	2.3	12.7	11.8	N.D.	N.D.	0.003	0.106
筏子溪	筏子溪橋	1430	丁	11/7/2014	9:57			25.0	7.4	5.7	4.24	0.357	5.1	21.5	15.3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
食水嵙溪	登峰橋	1444	丙	11/7/2014	8:40			21.6	7.8	7.0	1.27	0.062	2.6	12.0	31.4	N.D.	N.D.	0.017	0.020
頭汴坑溪	立仁橋	1445	丁	11/7/2014	12:15			28.0	7.2	6.6	4.48	0.549	4.1	12.0	31.5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
草湖溪	西柳橋	1446	丁	11/7/2014	12:33			27.0	7.5	3.4	4.30	0.409	6.2	10.4	12.6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
大甲溪	鰻魚苗網上游	1456	丙	11/4/2014	10:50			22.2	7.9	7.4	0.41	0.036	2.3	15.2	18.9	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
大甲溪	鰻魚苗網下游	1457	丁	11/4/2014	11:15			23.2	7.3	7.0	0.28	0.153	2.4	21.1	88.5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
大肚溪	中科二期放流口	1458	丁	11/7/2014	11:00			26.6	6.5	5.8	3.03	0.188	4.2	35.9	39.9	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
大安溪	中科三期放流口	1459	丁	11/4/2014	9:50			25.0	6.7	6.9	14.3	26.0	5.0	19.9	15.4	N.D.	N.D.	0.009	N.D.
綠川	中山綠橋	1419	戊	11/7/2014	14:16			25.6	7.1	1.7		0.904	36.2	54.2	25.9
綠川	民生綠橋	1432	戊	11/7/2014	14:31			25.5	7.0	1.1		0.744	23.6	31.9	23.1
綠川	中興綠橋	1433	戊	11/7/2014	14:47			25.4	7.1	1.5		0.578	6.2	38.2	13.9	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
柳川	東山第三柳橋	1422	戊	11/7/2014	9:48			24.8	7.2	2.1		1.56	25.7	87.6	18.9
柳川	學士柳橋	1425	戊	11/7/2014	10:02			25.5	7.5	1.8		2.15	28.4	85.3	21.9
柳川	三民柳橋	1431	戊	11/7/2014	15:15			26.4	7.3	2.8		0.683	8.2	47.8	18.6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
梅川	東新第三梅橋	1423	戊	11/7/2014	10:04			24.2	7.4	2.9		1.99	31.3	55.8	24.1
梅川	漢口梅橋	1424	戊	11/7/2014	10:48			25.4	7.5	1.8		2.05	47.0	82.9	30.4
梅川	英才梅橋	1428	丁	11/7/2014	15:30			25.4	7.0	3.5		0.267	7.6	35.1	11.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
麻園頭溪	東信第二麻園橋	1421	丁	11/7/2014	10:13			23.6	7.4	5.8		1.39	9.7	15.9	13.7
麻園頭溪	忠明麻園橋	1435	丁	11/7/2014	10:31			25.0	7.5	3.6		1.47	17.0	46.2	26.5
麻園頭溪	文心二號橋	1420	丁	11/7/2014	15:06			26.8	7.1	3.5		0.972	8.4	10.4	42.6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
黎明溝	黎龍橋	1436	丁	11/7/2014	9:15			24.6	6.8	5.7		0.390	2.2	12.0	14.9
潮洋溪	潮貴橋	1437	丁	11/7/2014	8:50			23.6	6.8	5.6		0.423	5.9	13.5	21.8
南屯溪	豐樂第一號橋	1439	丁	11/7/2014	9:34			24.6	7.0	5.0		0.802	6.5	10.4	10.2
北屯圳	東成橋	1440	戊	11/7/2014	11:37			27.6	6.9	3.5		3.17	12.4	104	158
溫寮溪	瓦瑤橋	16	丁	11/4/2014	13:05			25.2	8.0	7.2		0.611	14.6	16.7	22.5
溫寮溪	松雅橋	17	丁	11/4/2014	13:25			24.4	8.3	7.0		0.730	5.5	10.4	36.8
鹿寮排水	五權一橋	1447	戊	11/7/2014	13:29			25.3	6.7	2.3		0.294	6.2	19.9	22.5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
米粉寮支線	美田橋	1448	丁	11/7/2014	13:40			25.1	6.5	5.5		0.223	4.5	38.2	13.6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
梧棲大排	沙鹿大橋	1449	戊	11/7/2014	12:45			24.8	7.2	2.2		1.02	15.7	34.3	16.2
梧棲大排	下厝橋	1450	戊	11/7/2014	13:00			25.4	6.7	2.4		0.683	14.0	27.1	10.5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
安良港大排	中興橋	1451	丁	11/7/2014	11:50			26.3	7.5	5.7		0.276	4.1	12.0	10.1
安良港大排	永安橋	1452	丁	11/7/2014	12:05			25.0	6.9	4.7		0.537	4.2	25.5	16.2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
龍井大排	崙仔橋	1453	丁	11/7/2014	10:26			26.6	6.7	6.1		0.211	8.6	74.9	15.9
龍井大排	龍津橋	1454	丁	11/7/2014	11:30			27.9	7.4	7.8		0.306	5.6	47.8	13.3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
仁民中排	梧南路口	1455	丁	11/7/2014	12:23			24.2	6.5	6.6		0.312	4.6	33.5	42.8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
頂店第二大排	南北三路橋	2001	丁	11/4/2014	14:03			22.4	7.9	7.6		0.169	2.5	18.0	17.8
頂店第二大排	南北八路橋	2002	乙	11/4/2014	13:43			23.2	7.7	5.8		0.149	3.0	25.8	17.4
北汕溪	大安港一號橋	2003	丙	11/4/2014	14:20			23.2	7.8	4.6		0.520	3.8	31.2	20.9
北汕溪	北汕溪出海口退潮	1463	丁	11/4/2014	14:33			23.4	7.6	5.5		0.339	5.1	36.3	42.0
北汕溪	北汕溪出海口漲潮	1464	丁	11/4/2014	8:25			20.3	7.3	5.2		0.259	3.7	25.4	26.6

MDL					0.006	0.004	0.004	0.005
依據水污染防制法之地面水體分類及水質標準，陸域地面水體分類分為甲、乙、丙、丁、戊五類，其適用性質如下：
一、甲類：適用於一級公共用水、游泳、乙類、丙類、丁類及戊類。
二、乙類：適用於二級公共用水、一級水產用水、丙類、丁類及戊類。
三、丙類：適用於三級公共用水、二級水產用水、一級工業用水、丁類及戊類。
四、丁類：適用於灌溉用水、二級工業用水及環境保育。
五、戊類：適用環境保育。

## 續完
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	1134-05-02-2
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果（續1完）
中華民國 103 年 11 月 至 11 月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					大 腸	陰離子
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			銅	鋅	錳	導電度	桿菌群	界 面	氨 氮	氯 鹽	透視度	油脂	濁 度	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	備 註
			等 級	日期	時間				μmho/		活性劑
				mg/L(統計至小數第4位)			cm/25℃	CFU/100ml	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	NTU	mg/L	mg/L
旱溪	嘉新橋	1441	丁	11/7/2014	9:11	N.D.	0.044	0.060	375	2.7E+04		1.00					5.58	0.24
旱溪	松竹二號橋	1442	丁	11/7/2014	9:30	N.D.	0.370	0.012	346	3.2E+04		0.13					3.18	0.23
旱溪	六順橋	1438	丁	11/7/2014	11:55	N.D.	0.473	0.071	406	2.6E+04		0.46					3.51	0.62
旱溪	倡和橋	1298	丁	11/7/2014	11:24	0.003	0.116	0.012	361	3.7E+04		1.39					3.25	0.32
旱溪	國光橋	1434	丁	11/7/2014	12:57	0.010	0.307	0.031	382	9.2E+04		1.00					1.63	0.31
筏子溪	烏橋	1443	丁	11/7/2014	8:10	N.D.	0.123	N.D.	427	3.2E+04		1.01					1.29	0.25
筏子溪	永安橋	1427	丁	11/7/2014	8:35	0.003	0.921	N.D.	337	2.2E+04		0.31					2.35	0.06
筏子溪	筏子溪橋	1430	丁	11/7/2014	9:57	N.D.	0.072	0.105	374	2.7E+04		0.47					3.12	0.51
食水嵙溪	登峰橋	1444	丙	11/7/2014	8:40	0.006	0.162	0.104	237	1.0E+03		0.06					0.90	0.01
頭汴坑溪	立仁橋	1445	丁	11/7/2014	12:15	N.D.	0.256	N.D.	678	1.7E+04		2.32					2.71	0.27
草湖溪	西柳橋	1446	丁	11/7/2014	12:33	N.D.	0.074	N.D.	550	3.6E+04		2.10					1.41	0.13
大甲溪	鰻魚苗網上游	1456	丙	11/4/2014	10:50	N.D.	0.064	0.026	427	1.1E+02		0.02					0.35	0.01
大甲溪	鰻魚苗網下游	1457	丁	11/4/2014	11:15	N.D.	0.039	0.021	20600	<10		0.02					0.20	0.01
大肚溪	中科二期放流口	1458	丁	11/7/2014	11:00	0.009	N.D.	0.021	48300	5.8E+03		0.45					2.41	0.18
大安溪	中科三期放流口	1459	丁	11/4/2014	9:50	N.D.	N.D.	0.063	2650	5.6E+02		0.78					12.4	0.46
綠川	中山綠橋	1419	戊	11/7/2014	14:16				459	3.1E+04		4.92
綠川	民生綠橋	1432	戊	11/7/2014	14:31				446	1.0E+05		3.47
綠川	中興綠橋	1433	戊	11/7/2014	14:47	N.D.	N.D.	0.043	439	6.8E+04		3.54
柳川	東山第三柳橋	1422	戊	11/7/2014	9:48				560	9.1E+04		11.2
柳川	學士柳橋	1425	戊	11/7/2014	10:02				555	6.1E+04		9.36
柳川	三民柳橋	1431	戊	11/7/2014	15:15	N.D.	N.D.	N.D.	456	7.1E+04		3.66
梅川	東新第三梅橋	1423	戊	11/7/2014	10:04				567	2.2E+05		9.08
梅川	漢口梅橋	1424	戊	11/7/2014	10:48				541	2.6E+04		9.38
梅川	英才梅橋	1428	丁	11/7/2014	15:30	N.D.	N.D.	0.045	389	1.5E+05		1.40
麻園頭溪	東信第二麻園橋	1421	丁	11/7/2014	10:13				568	3.1E+04		5.64
麻園頭溪	忠明麻園橋	1435	丁	11/7/2014	10:31				536	1.5E+04		8.17
麻園頭溪	文心二號橋	1420	丁	11/7/2014	15:06	0.003	N.D.	0.021	493	1.5E+04		6.19
黎明溝	黎龍橋	1436	丁	11/7/2014	9:15				407	3.7E+03		1.26
潮洋溪	潮貴橋	1437	丁	11/7/2014	8:50				382	5.6E+04		1.99
南屯溪	豐樂第一號橋	1439	丁	11/7/2014	9:34				426	1.8E+04		2.42
北屯圳	東成橋	1440	戊	11/7/2014	11:37				825	4.0E+04		10.8
溫寮溪	瓦瑤橋	16	丁	11/4/2014	13:05				466	1.6E+04		2.29
溫寮溪	松雅橋	17	丁	11/4/2014	13:25				546	3.5E+04		3.08
鹿寮排水	五權一橋	1447	戊	11/7/2014	13:29	N.D.	0.003	0.118	446	3.7E+04		2.17
米粉寮支線	美田橋	1448	丁	11/7/2014	13:40	N.D.	N.D.	0.066	575	3.9E+04		0.42
梧棲大排	沙鹿大橋	1449	戊	11/7/2014	12:45				413	4.2E+04		1.97
梧棲大排	下厝橋	1450	戊	11/7/2014	13:00	N.D.	N.D.	0.004	513	3.5E+04		4.07
安良港大排	中興橋	1451	丁	11/7/2014	11:50				288	4.6E+04		0.31
安良港大排	永安橋	1452	丁	11/7/2014	12:05	N.D.	N.D.	0.065	363	1.0E+04		1.92
龍井大排	崙仔橋	1453	丁	11/7/2014	10:26				1540	1.2E+04		0.66
龍井大排	龍津橋	1454	丁	11/7/2014	11:30	N.D.	N.D.	0.098	771	3.3E+04		0.79
仁民中排	梧南路口	1455	丁	11/7/2014	12:23	N.D.	0.004	0.004	2040	6.4E+03		1.21
頂店第二大排	南北三路橋	2001	丁	11/4/2014	14:03				534	1.0E+04		0.02
頂店第二大排	南北八路橋	2002	乙	11/4/2014	13:43				656	3.1E+03		0.15
北汕溪	大安港一號橋	2003	丙	11/4/2014	14:20				725	6.8E+03		0.30
北汕溪	北汕溪出海口退潮	1463	丁	11/4/2014	14:33				7890	<10		1.29
北汕溪	北汕溪出海口漲潮	1464	丁	11/4/2014	8:25				15600	<10		0.46

MDL					0.003	0.005	0.001

填表			審核					業務主管人員				機關長官
				主辦統計人員
資料來源：依據本市河川水質監測資料編製。					中華民國 103 年 11 月 20 日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製1式3份，1份送市政府主計處，1份送本局會計室，1份自存。
依據水污染防制法之地面水體分類及水質標準，陸域地面水體分類分為甲、乙、丙、丁、戊五類，其適用性質如下：
一、甲類：適用於一級公共用水、游泳、乙類、丙類、丁類及戊類。
二、乙類：適用於二級公共用水、一級水產用水、丙類、丁類及戊類。
三、丙類：適用於三級公共用水、二級水產用水、一級工業用水、丁類及戊類。
四、丁類：適用於灌溉用水、二級工業用水及環境保育。
五、戊類：適用環境保育。

## 基本資料表
臺中市水質監測站基本資料表
中華民國 103 年 11 月底
河 川	流 域 別	監測站	水體分類	監 測 站	距匯流口	監 測 站	監測站座標		採樣方式(請擇一打 )			監 測 項 目
名 稱		名 稱	標 準	編 號	距離(公里)	位 置 (地址)	東經	北緯	橋上	河中	岸邊
旱溪	烏溪	嘉新橋	丙	1441	-	臺中市潭子區仁愛路旱溪交會處(旱溪上游)	120° 43' 5"	24° 13' 5"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
旱溪	烏溪	松竹二號橋	丙	1442	-	臺中市北屯區松竹路旱溪交會處(旱溪中游)	120° 42' 40"	24° 10' 56"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
旱溪	烏溪	六順橋	丙	1438	-	臺中市東區六順路旱溪交會處(旱溪下游)	120° 42' 8"	24° 7' 31"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
旱溪	烏溪	倡和橋	丙	1298	-	台中市北屯東山路上(參考)	120° 42' 19"	24° 10' 10"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
旱溪	烏溪	國光橋	丙	1434	-	台中市南區國光路上(參考)	120° 40' 46"	24° 7' 1"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
筏子溪	烏溪	烏橋	丙	1443	-	臺中市大雅區振興路筏子溪交會處(筏子溪上游)	120° 38' 14"	24° 12' 31"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
筏子溪	烏溪	永安橋	丙	1427	-	臺中市西屯區西屯路筏子溪交會處(筏子溪中游)	120° 37' 44"	24° 11' 2"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
筏子溪	烏溪	筏子溪橋	丙	1430	-	臺中市南屯區永春東路筏子溪交會處(筏子溪下游)	120° 37' 13"	24° 8' 23"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
食水嵙溪	大甲溪	登峰橋	丙	1444	-	臺中市石岡區明德路(台3線)大勇街交會處	120° 46' 29"	24° 16' 28"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
頭汴坑溪	烏溪	立仁橋	丁	1445	-	臺中市大里區善化路頭汴坑溪交會處	120° 42' 3"	24° 6' 5"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
草湖溪	烏溪	西柳橋	丁	1446	-	臺中市霧峰區四德路376巷草湖溪交會處	120° 40' 47"	24° 4' 21"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
大甲溪	大甲溪	鰻魚苗網上游	丙	1456	-	漁民置放鰻魚苗網上游	120° 33' 52"	24° 19' 42"			ˇ	水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
大甲溪	大甲溪	鰻魚苗網下游	丙	1457	-	漁民置放鰻魚苗網下游	120° 33' 13"	24° 19' 35"			ˇ	水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
大肚溪	烏溪	中科二期放流口	丙	1458	-	溪洲路大肚提防交會處旁	120° 31' 16"	24° 10' 2"			ˇ	水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
大安溪	大安溪	中科三期放流口	丙	1459	-	安溪路西濱公路旁	120° 36' 20"	24° 23' 50"			ˇ	水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
綠川	烏溪	中山綠橋	-	1419	-	臺中市中山路與綠川西街交界(綠川上游)	120° 40' 59"	24° 8' 16"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
綠川	烏溪	民生綠橋	-	1432	-	臺中市南區民生路上(綠川中游)	120° 40' 49"	24° 8' 4"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
綠川	烏溪	中興綠橋	-	1433	-	臺中市國光路,中興大學旁(綠川下游)	120° 40' 30"	24° 7' 28"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
柳川	烏溪	東山第三柳橋	-	1422	-	臺中市大連路與柳陽西街交界(柳川上游)	120° 41' 35"	24° 10' 29"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
柳川	烏溪	學士柳橋	-	1425	-	臺中市學士路與英才路交界(柳川中游)	120° 40' 53"	24° 9' 20"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
柳川	烏溪	三民柳橋	-	1431	-	臺中市三民西路與柳川西路交界處	120° 39' 34"	24° 7' 48"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
梅川	烏溪	東新第三梅橋	-	1423	-	臺中市大連路與梅川西路交界(梅川上游)	120° 40' 52"	24° 10' 35"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
梅川	烏溪	漢口梅橋	-	1424	-	臺中市漢口路與梅川西路交界(梅川中游)	120° 40' 41"	24° 10' 1"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
梅川	烏溪	英才梅橋	-	1428	-	臺中市英才路上(梅川下游)	120° 39' 59"	24° 8' 28"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
麻園頭溪	烏溪	東信第二麻園橋	-	1421	-	臺中市大連路與山西路交界(麻園頭溪上游)	120° 40' 35"	24° 10' 37"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
麻園頭溪	烏溪	忠明麻園橋	-	1435	-	臺中市忠明路與華美西街交界處	120° 39' 46"	24° 9' 42"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
麻園頭溪	烏溪	文心二號橋	-	1420	-	臺中市文心路昌明巷頭(麻園頭溪下游)	120° 38' 54"	24° 7' 24"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
黎明溝	烏溪	黎龍橋	-	1436	-	臺中市懷德街頭	120° 37' 47"	24° 9' 24"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
潮洋溪	烏溪	潮貴橋	-	1437	-	臺中市潮貴路	120° 38' 2"	24° 10' 3"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
南屯溪	烏溪	豐樂第一號橋	-	1439	-	臺中市東成路東光五街口	120° 38' 20"	24° 8' 6"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
北屯圳	烏溪	東成橋	-	1440	-	臺中市永春東路永春東二路口	120° 42' 3"	24° 9' 16"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
溫寮溪	-	瓦瑤橋	-	16	-	臺中市大安區興安路與福安路交會處附近	120° 36' 36"	24° 20' 54"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
溫寮溪	-	松雅橋	-	17	-	臺中市大安區大安港路與中松路交會處附近	120° 36' 8"	24° 21' 33"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
鹿寮排水	-	五權一橋	-	1447	-	臺中市清水區五權路鹿寮排水交會處	120° 33' 51"	24° 16' 38"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
米粉寮支線	-	美田橋	-	1448	-	臺中市清水區中華路米粉寮排水交會處	120° 34' 31"	24° 16' 42"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
梧棲大排	-	沙鹿大橋	-	1449	-	臺中市沙鹿區中棲路一段	120° 33' 28"	24° 14' 30"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
梧棲大排	-	下厝橋	-	1450	-	臺中市梧棲區中央路一段梧棲大排交會處	120° 32' 13"	24° 14' 32"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
安良港大排	-	中興橋	-	1451	-	臺中市龍井區港南路一段	120° 32' 49"	24° 13' 2"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
安良港大排	-	永安橋	-	1452	-	臺中市梧棲區中央路一段安良港大排交會處	120° 31' 43"	24° 13' 21"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
龍井大排	-	崙仔橋	-	1453	-	臺中市龍井區沙田路四段350巷口	120° 32' 43"	24° 11' 10"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
龍井大排	-	龍津橋	-	1454	-	臺中市龍井區中央路一段龍井大排交會處	120° 31' 23"	24° 11' 49"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
仁民中排	-	梧南路口	-	1455	-	臺中市梧棲區梧南路臨港路二段交界處	120° 31' 10"	24° 14' 26"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
頂店第二大排	-	南北三路橋	-	2001	-	東西五路與南北三路交會處	120° 37' 06"	24° 22' 36"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
頂店第二大排	-	南北八路橋	-	2002	-	東西六路與南北八路交會處	120° 35' 30"	24° 22' 44"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
北汕溪	-	大安港一號橋	-	2003	-	中山北路北汕溪交會處	120° 34' 53"	24° 33' 02"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
北汕溪	-	北汕溪出海口退潮	-	1463	-	北汕溪出海口	120° 31' 43"	24° 13' 21"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
北汕溪	-	北汕溪出海口漲潮		1464		北汕溪出海口	120° 31' 43"	24° 13' 21"	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP

填表		審核			業務主管人員			機關長官				中華民國 103 年 11 月 20 日編製

## 水體分類
RPI值
水質測站	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	氨氮	RPI值	污染程度
嘉新橋	3	6	3	6	4.50	中度污染
松竹二號橋	1	3	1	1	1.50	未(稍)受污染
六順橋	1	6	1	1	2.25	輕度污染	旱溪平均：	2.75
倡和橋	3	6	1	6	4.00	中度污染
國光橋	3	3	1	6	3.25	中度污染
烏橋	3	6	1	6	4.00	中度污染
永安橋	3	1	1	1	1.50	未(稍)受污染
筏子溪橋	3	6	1	1	2.75	輕度污染	筏子溪平均：	2.75
登峰橋	1	1	3	1	1.50	未(稍)受污染
立仁橋	1	3	3	6	3.25	中度污染
西柳橋	6	6	1	6	4.75	中度污染
鰻魚苗網上游	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染
鰻魚苗網下游	1	1	6	1	2.25	輕度污染	大甲溪平均：	1.63
中科二期放流口	3	3	3	1	2.50	輕度污染
中科三期放流口	1	6	1	3	2.75	輕度污染
中山綠橋	10	10	3	10	8.25	嚴重污染
民生綠橋	10	10	3	10	8.25	嚴重污染
中興綠橋	10	6	1	10	6.75	嚴重污染
東山第三柳橋	6	10	1	10	6.75	嚴重污染
學士柳橋	10	10	3	10	8.25	嚴重污染
三民柳橋	6	6	1	10	5.75	中度污染
東新第三梅橋	6	10	3	10	7.25	嚴重污染
漢口梅橋	10	10	3	10	8.25	嚴重污染
英才梅橋	6	6	1	6	4.75	中度污染
東信第二麻園橋	3	6	1	10	5.00	中度污染
忠明麻園橋	6	10	3	10	7.25	嚴重污染
文心二號橋	6	6	3	10	6.25	嚴重污染
黎龍橋	3	1	1	6	2.75	輕度污染
潮貴橋	3	6	3	6	4.50	中度污染
豐樂第一號橋	3	6	1	6	4.00	中度污染
東成橋	6	6	10	10	8.00	嚴重污染
瓦瑤橋	1	6	3	6	4.00	中度污染
松雅橋	1	6	3	10	5.00	中度污染
五權一橋	6	6	3	6	5.25	中度污染
美田橋	3	3	1	1	2.00	未(稍)受污染
沙鹿大橋	6	10	1	6	5.75	中度污染
下厝橋	6	6	1	10	5.75	中度污染
中興橋	3	3	1	1	2.00	未(稍)受污染
永安橋	3	3	1	6	3.25	中度污染
崙仔橋	3	6	1	3	3.25	中度污染
龍津橋	1	6	1	3	2.75	輕度污染
梧南路口	3	3	3	6	3.75	中度污染
南北三路橋	10	1	1	1	3.25	中度污染
南北八路橋	10	1	1	1	3.25	中度污染
大安港一號橋	10	1	1	1	3.25	中度污染
北汕溪出海口退潮	10	1	1	6	4.50	中度污染
北汕溪出海口漲潮	10	1	1	1	3.25	中度污染
頂店圳第三支線出海口	10	1	1	1	3.25	中度污染

水體分類水質標準
水質測站	pH值	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	大腸桿菌群	氨氮	總磷	水體分類等級	水體分類
嘉新橋	1	2	4	4	4	4	3	4	丁
松竹二號橋	1	1	4	1	4	2	3	4	丁
六順橋	1	1	4	1	4	4	3	4	丁
倡和橋	1	2	4	1	4	4	3	4	丁
國光橋	1	3	4	1	4	4	3	4	丁
烏橋	1	2	4	1	4	4	3	4	丁
永安橋	1	2	3	1	4	4	3	4	丁
筏子溪橋	1	2	4	1	4	4	3	4	丁
登峰橋	1	1	3	3	2	1	3	3	丙
立仁橋	1	1	4	3	4	4	3	4	丁
西柳橋	1	4	4	1	4	4	3	4	丁
鰻魚苗網上游	1	1	3	1	2	1	2	3	丙
鰻魚苗網下游	1	1	3	4	4	1	3	4	丁
中科二期放流口	1	2	4	3	3	4	3	4	丁
中科三期放流口	1	1	4	1	2	4	3	4	丁
中山綠橋	1	5	4	3	4	4	3	5	戊
民生綠橋	1	5	4	1	4	4	3	5	戊
中興綠橋	1	5	4	1	4	4	3	5	戊
東山第三柳橋	1	5	4	1	4	4	3	5	戊
學士柳橋	1	5	4	1	4	4	3	5	戊
三民柳橋	1	5	4	1	4	4	3	5	戊
東新第三梅橋	1	5	4	1	4	4	3	5	戊
漢口梅橋	1	5	4	3	4	4	3	5	戊
英才梅橋	1	4	4	1	4	4	3	4	丁
東信第二麻園橋	1	2	4	1	4	4	3	4	丁
忠明麻園橋	1	4	4	3	4	4	3	4	丁
文心二號橋	1	4	4	4	4	4	3	4	丁
黎龍橋	1	2	3	1	2	4	3	4	丁
潮貴橋	1	2	4	1	4	4	3	4	丁
豐樂第一號橋	1	3	4	1	4	4	3	4	丁
東成橋	1	4	4	5	4	4	3	5	戊
瓦瑤橋	1	1	4	1	4	4	3	4	丁
松雅橋	1	1	4	3	4	4	3	4	丁
五權一橋	1	5	4	1	4	4	3	5	戊
美田橋	1	2	4	1	4	4	3	4	丁
沙鹿大橋	1	5	4	1	4	4	3	5	戊
下厝橋	1	5	4	1	4	4	3	5	戊
中興橋	1	2	4	1	4	4	3	4	丁
永安橋	1	3	4	1	4	4	3	4	丁
崙仔橋	1	2	4	1	4	4	3	4	丁
龍津橋	1	1	4	1	4	4	3	4	丁
梧南路口	1	1	3	3	3	4	3	4	丁
南北三路橋	2	1	1	1	4	1	1	4	丁
南北八路橋	2	2	1	1	2	2	1	2	乙
大安港一號橋	2	3	1	1	3	2	1	3	丙
北汕溪出海口退潮	2	2	1	1	4	4	1	4	丁
北汕溪出海口漲潮	2	3	1	1	4	4	1	4	丁
頂店圳第三支線出海口	2	5	1	1	1	1	1	5	戊

## 監測結果說明
臺中市 103 年度 11 月河川水質監測結果說明
一、河川污染程度說明：
本市對於河川水質檢測結果進行評估時，
乃以河川污染指標（River Pollution Index，RPI）來評估河川水質污染程度。
	未(稍)受污染	輕度污染	中度污染	嚴重污染
溶氧量（mg/L）	6.5以上	4.6~6.5	2.0~4.5	2.0以下
生化需氧量（mg/L）	3.0以下	3.0~4.9	5.0~15	15以上
懸浮固體（mg/L）	20以下	20~49	50~100	100以上
氨氮（mg/L）	0.50以下	0.50~0.99	1.0~3.1	3.0以上
點 數	1	3	6	10
積 分	2.0以下	2.0~3.0	3.0~6.0	6.0以上
■ 旱溪上中下游河川水質測站分別為嘉新橋、松竹二號橋與六順橋。
103年11月份其RPI平均指數為2.75，污染程度屬「輕度污染」。
■ 筏子溪上中下游河川水質測站分別為烏橋、永安橋與筏子溪橋。
103年11月份其RPI平均指數為2.75，污染程度屬「輕度污染」。
■ 食水嵙溪河川水質測站為登峰橋。
103年11月份其RPI指數為1.50，污染程度屬「未(稍)受污染」。
■ 頭汴坑溪河川水質測站為立仁橋。
103年11月份其RPI指數為3.25，污染程度屬「中度污染」。
■ 草湖溪河川水質測站為西柳橋。
103年11月份其RPI指數為4.75，污染程度屬「中度污染」。
■ 大甲溪出海口鰻魚苗網上、下游各設置一水質測站。
103年11月份其RPI指數為1.63，污染程度屬「未(稍)受污染」。
■ 大肚溪於中科二期放流口下游設置一水質測站。
103年11月份其RPI指數為2.50，污染程度屬「輕度污染」。
■ 大安溪於中科三期放流口下游設置一水質測站。
103年11月份其RPI指數為2.75，污染程度屬「輕度污染」。

二、與上月監測情形比較及可能原因分析：
■ 本月份旱溪主流水質污染情形較上月惡化，主要受到BOD、NH3-N值增加所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段受流量及生活污水排入量增加之影響。
依相關水質檢測數據顯示，旱溪水質本月份無明顯異常之情形。
■ 本月份筏子溪主流水質污染情形較上月改善，主要受到烏橋SS與NH3-N值減少所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段受流量及生活污水排入量減少之影響。
依相關水質檢測數據顯示，筏子溪水質本月份無明顯異常之情形。
■ 本月份食水嵙溪水質污染情形較上月惡化，主要受到SS值增加所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段河床受流水擾動之影響。
依相關水質檢測數據顯示，食水嵙溪水質本月份無明顯異常之情形。
■ 本月份頭汴坑溪水質污染情形較上月惡化，主要受到NH3-N值增加所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段受生活污水排入量增加之影響。
依相關水質檢測數據顯示，頭汴坑溪水質本月份無明顯異常之情形。
■ 本月份草湖溪水質污染情形較上月惡化，主要受到DO值降低所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段受微生物耗氧導致DO降低之影響。
依相關水質檢測數據顯示，草湖溪水質本月份無明顯異常之情形。
■ 本月份大甲溪鰻魚苗網河段水質污染情形較上月改善，主要受到上游SS值降低所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時上游河段水質受風沙影響因素降低所致。
依相關水質檢測數據顯示，大甲溪鰻魚苗網下游河段水質「導電度」偏高，判斷應受海水之影響。
■ 本月份大肚溪中科二期放流口下游河段較上月改善，主要受到SS值降低所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段上游河床擾動情形降低之影響。
依相關水質檢測數據顯示，本月份「導電度」依舊偏高。
■ 本月份大安溪中科三期放流口下游河段較上月改善，主要受到DO值增加與NH3-N值降低所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段受生活污水排入量減少之影響。
依相關水質檢測數據顯示，本月份「TP」與「導電度」有偏高之情形。

三、其他狀況說明分析：
■ 本月份DO值小於 2.0mg/L 之測站共計五個區域排水測站，包括：
綠川：「中山綠橋」、「民生綠橋」、「中興綠橋」
柳川：「學士柳橋」
梅川：「漢口梅橋」

■ 本月份現階段導電度值大於 750μmho/cm/25℃ 之測站共計九個河川及區域排水測站，包括：
大甲溪：「鰻魚苗網下游」
大肚溪：「中科二期放流口」
大安溪：「中科三期放流口」
北屯圳：「東成橋」
龍井大排：「崙仔橋」、「龍津橋」
仁民中排：「梧南路口」
北汕溪：「北汕溪出海口退潮」、「北汕溪出海口漲潮」

■ 本月份其他檢測數據較為明顯異常之測站，包括：
大安溪：「中科三期放流口」其TN與TP值偏高，分別達14.3 mg/L與26.0 mg/L。
北屯圳「東成橋」其COD值偏高達103.6 mg/L；SS亦偏高達158mg/L。

## 'file:///E:/TaichungGovUmbraco/media/290073/Temp/103年11月河川月報表Old.xls'#1
41950	0.38263888888888892
41950	0.39583333333333331
41950	0.49652777777777773
41950	0.47500000000000003
41950	0.5395833333333333
41950	0.34027777777777773
41950	0.3576388888888889
41950	0.4145833333333333
41950	0.3611111111111111
41950	0.51041666666666663
41950	0.5229166666666667
41947	0.4513888888888889
41947	0.46875
41950	0.45833333333333331
41947	0.40972222222222227
41950	0.59444444444444444
41950	0.60486111111111118
41950	0.61597222222222225
41950	0.40833333333333338
41950	0.41805555555555557
41950	0.63541666666666663
41950	0.41944444444444445
41950	0.45
41950	0.64583333333333337
41950	0.42569444444444443
41950	0.4381944444444445
41950	0.62916666666666665
41950	0.38541666666666669
41950	0.36805555555555558
41950	0.39861111111111108
41950	0.48402777777777778
41947	0.54513888888888895
41947	0.55902777777777779
41950	0.56180555555555556
41950	0.56944444444444442
41950	0.53125
41950	0.54166666666666663
41950	0.49305555555555558
41950	0.50347222222222221
41950	0.43472222222222223
41950	0.47916666666666669
41950	0.51597222222222217
41947	0.5854166666666667
41947	0.57152777777777775
41947	0.59722222222222221
41947	0.60625000000000007
41947	0.35069444444444442