## 1
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	1134-05-02-2
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國101年 4月 至 4月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					生 化	化 學	懸 浮
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			氣溫	水流量	水 溫	pH值	溶氧量	總 氮	總 磷	需氧量	需氧量	固 體	鎘	鉛	鉻	鎳
			等 級	日期	時間					(5天20℃)
				℃	CMS	℃		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L(統計至小數第4位)
旱溪	嘉新橋	1441	丁	4/11/2012	9:00			23.1	9.0	6.8		0.190	2.6	8.7	12.0
旱溪	松竹二號橋	1442	丁	4/11/2012	9:40			23.1	8.3	4.9		0.250	6.3	11.1	2.0
旱溪	六順橋	1438	丁	4/11/2012	13:15			27.0	7.8	4.0		0.350	8.7	20.6	8.0
旱溪	倡和橋	1298	丁	4/11/2012	12:15			26.4	8.5	5.6		0.410	5.4	10.3	7.0
旱溪	國光橋	1434	丁	4/11/2012	15:59			25.4	7.7	4.8		0.340	6.5	12.6	27.0
筏子溪	烏橋	1443	丁	4/11/2012	7:37			24.3	7.4	4.7		0.220	4.8	15.0	32.0
筏子溪	永安橋	1427	丁	4/11/2012	8:08			24.7	7.0	4.7		0.380	3.5	14.2	18.0
筏子溪	筏子溪橋	1430	丁	4/11/2012	9:45			26.6	7.5	4.9		0.350	4.3	10.3	4.0
食水嵙溪	登峰橋	1444	乙	4/11/2012	7:40			19.0	8.4	5.9		0.040	1.3	2.4	15.0
頭汴坑溪	立仁橋	1445	丁	4/11/2012	14:00			29.3	7.7	3.5		0.340	5.4	53.0	32.0
草湖溪	西柳橋	1446	戊	4/11/2012	14:15			31.0	7.9	2.9		0.480	6.9	36.4	12.0
綠川	中山綠橋	1431	－	4/11/2012	15:36			23.0	7.60	1.8			49.9	91.7	20.0
綠川	民生綠橋	1432	－	4/11/2012	15:44			22.8	7.73	1.4			14.1	68.8	20.0
綠川	中興綠橋	1433	戊	4/11/2012	15:53			23.9	7.59	2.0			11.9	66.4	44.0
柳川	東山第三柳橋	1422	戊	4/11/2012	10:08			23.1	7.88	2.0			24.2	53.7	10.0
柳川	學士柳橋	1425	戊	4/11/2012	11:30			25.2	8.09	3.0			22.0	47.4	14.0
柳川	三民柳橋	1431	丁	4/11/2012	15:10			25.3	7.82	4.2			10.5	11.1	13.0
梅川	東新第三梅橋	1423	戊	4/11/2012	10:25			24.4	8.03	2.9			48.5	73.5	8.0
梅川	漢口梅橋	1424	－	4/11/2012	11:12			24.9	7.88	1.5			43.0	49.0	12.0
梅川	英才梅橋	1428	丁	4/11/2012	15:20			22.8	7.50	3.5			10.3	25.3	12.0
麻園頭溪	東信第二麻園橋	1421	丁	4/11/2012	10:38			23.4	7.95	4.8			10.6	18.2	20.0
麻園頭溪	忠明麻園橋	1435	丁	4/11/2012	11:00			23.5	7.93	3.3			11.6	37.1	5.0
麻園頭溪	文心二號橋	1420	丁	4/11/2012	15:00			27.2	7.86	4.4			8.7	15.0	23.0
黎明溝	黎龍橋	1436	丁	4/11/2012	8:57			25.2	7.31	5.3			1.3	7.9	4.0
潮洋溪	潮貴橋	1437	丁	4/11/2012	8:37			24.4	7.30	4.0			3.7	8.7	4.0
南屯溪	豐樂第一號橋	1439	丁	4/11/2012	9:24			25.4	7.33	3.3			8.1	19.0	15.0
北屯圳	東成橋	1440	戊	4/11/2012	12:55			29.1	7.81	2.1			34.0	49.0	3.0
溫寮溪	瓦瑤橋	16	丁	4/11/2012	12:59			29.3	8.5	5.5			5.8	8.7	6.0
溫寮溪	松雅橋	17	丁	4/11/2012	13:19			30.7	8.6	5.5			8.5	16.6	7.0
鹿寮排水	五權一橋	1447	－	4/11/2012	13:58			27.4	7.2	1.9			9.7	17.4	12.0
米粉寮支線	美田橋	1448	丁	4/11/2012	11:24			29.6	7.8	4.1			7.9	19.8	15.0
梧棲大排	沙鹿大橋	1449	戊	4/11/2012	16:59			25.7	7.4	2.1			31.2	43.5	7.0
梧棲大排	下厝橋	1450	－	4/11/2012	17:30			29.6	7.4	1.0			31.3	48.2	112.0
安良港大排	中興橋	1451	丁	4/11/2012	15:29			30.4	7.6	4.0			7.8	20.6	2.0
安良港大排	永安橋	1452	戊	4/11/2012	15:55			31.1	7.5	2.4			9.9	31.6	12.0
龍井大排	崙仔橋	1453	戊	4/11/2012	14:41			30.8	7.6	2.8			30.6	88.5	6.0
龍井大排	龍津橋	1454	戊	4/11/2012	15:05			32.0	7.6	2.9			8.7	49.8	26.0
仁民中排	梧南路口	1455	－	4/11/2012	16:31			27.5	7.1	1.2			58.8	102.8	2.0

## 續完
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	1134-05-02-2
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果（續1完）
中華民國101年 4月 至 4月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					大 腸	陰離子
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			銅	鋅	錳	導電度	桿菌群	界 面	氨 氮	氯 鹽	透視度	油脂	濁 度	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	備 註
			等 級	日期	時間				μmho/		活性劑
				mg/L(統計至小數第4位)			cm/25℃	個/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	NTU	mg/L	mg/L
旱溪	嘉新橋	1441	丁	4/11/2012	9:00				232	6.00E+03		0.42
旱溪	松竹二號橋	1442	丁	4/11/2012	9:40				214	8.00E+03		0.39
旱溪	六順橋	1438	丁	4/11/2012	13:15				293	8.00E+03		0.94
旱溪	倡和橋	1298	丁	4/11/2012	12:15				218	7.00E+03		0.15
旱溪	國光橋	1434	丁	4/11/2012	15:59				277	3.00E+03		2.58
筏子溪	烏橋	1443	丁	4/11/2012	7:37				354	1.40E+04		1.35
筏子溪	永安橋	1427	丁	4/11/2012	8:08				340	8.00E+03		1.18
筏子溪	筏子溪橋	1430	丁	4/11/2012	9:45				362	5.00E+03		0.58
食水嵙溪	登峰橋	1444	乙	4/11/2012	7:40				184	4.00E+03		0.14
頭汴坑溪	立仁橋	1445	丁	4/11/2012	14:00				475	5.00E+03		4.36
草湖溪	西柳橋	1446	戊	4/11/2012	14:15				373	8.00E+03		3.96
綠川	中山綠橋	1431	－	4/11/2012	15:36				372			11.96
綠川	民生綠橋	1432	－	4/11/2012	15:44				336			6.99
綠川	中興綠橋	1433	戊	4/11/2012	15:53				343			7.08
柳川	東山第三柳橋	1422	戊	4/11/2012	10:08				365			18.54
柳川	學士柳橋	1425	戊	4/11/2012	11:30				334			13.82
柳川	三民柳橋	1431	丁	4/11/2012	15:10				319			7.57
梅川	東新第三梅橋	1423	戊	4/11/2012	10:25				354			15.21
梅川	漢口梅橋	1424	－	4/11/2012	11:12				355			11.96
梅川	英才梅橋	1428	丁	4/11/2012	15:20				287			3.32
麻園頭溪	東信第二麻園橋	1421	丁	4/11/2012	10:38				263			2.91
麻園頭溪	忠明麻園橋	1435	丁	4/11/2012	11:00				318			8.20
麻園頭溪	文心二號橋	1420	丁	4/11/2012	15:00				255			6.03
黎明溝	黎龍橋	1436	丁	4/11/2012	8:57				343			0.32
潮洋溪	潮貴橋	1437	丁	4/11/2012	8:37				379			2.53
南屯溪	豐樂第一號橋	1439	丁	4/11/2012	9:24				443			5.66
北屯圳	東成橋	1440	戊	4/11/2012	12:55				399			14.90
溫寮溪	瓦瑤橋	16	丁	4/11/2012	12:59				377			2.85
溫寮溪	松雅橋	17	丁	4/11/2012	13:19				427			5.54
鹿寮排水	五權一橋	1447	－	4/11/2012	13:58				428			5.40
米粉寮支線	美田橋	1448	丁	4/11/2012	11:24				410			2.57
梧棲大排	沙鹿大橋	1449	戊	4/11/2012	16:59				549			10.17
梧棲大排	下厝橋	1450	－	4/11/2012	17:30				626			9.01
安良港大排	中興橋	1451	丁	4/11/2012	15:29				367			6.76
安良港大排	永安橋	1452	戊	4/11/2012	15:55				648			6.96
龍井大排	崙仔橋	1453	戊	4/11/2012	14:41				164			1.52
龍井大排	龍津橋	1454	戊	4/11/2012	15:05				661			2.38
仁民中排	梧南路口	1455	－	4/11/2012	16:31				8,342			9.49
填表			審核					業務主管人員				機關長官
				主辦統計人員
資料來源：依據本市河川水質監測資料編製。					中華民國101年04月27日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製1式3份，1份送市政府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

## 基本資料表
臺中市水質監測站基本資料表
中華民國101年4月底
河 川	流 域 別	監測站	水體分類	監 測 站	距匯流口	監 測 站	監測站座標		採樣方式(請擇一打 )			監 測 項 目
名 稱		名 稱	標 準	編 號	距離(公里)	位 置 (地址)	東經	北緯	橋上	河中	岸邊
旱溪	烏溪	嘉新橋	丙	1441	-	臺中市潭子區仁愛路旱溪交會處(旱溪上游)	120°42.036'	24°08.849'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
旱溪	烏溪	松竹二號橋	丙	1442	-	臺中市北屯區松竹路旱溪交會處(旱溪中游)	120°40.757'	24°07.049'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
旱溪	烏溪	六順橋	丙	1438	-	臺中市東區六順路旱溪交會處(旱溪下游)	120°42.77'	24°07.318'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
旱溪	烏溪	倡和橋	丙	1298	-	台中市北屯東山路上(參考)	120°42.306'	24°10.179'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
旱溪	烏溪	國光橋	丙	1434	-	台中市南區國光路上(參考)	120°40.757'	24°07.049'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
筏子溪	烏溪	烏橋	丙	1443	-	臺中市大雅區振興路筏子溪交會處(筏子溪上游)	120°39.446'	24°11.848'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
筏子溪	烏溪	永安橋	丙	1427	-	臺中市西屯區西屯路筏子溪交會處(筏子溪中游)	120°37.461'	24°11.024'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
筏子溪	烏溪	筏子溪橋	丙	1430	-	臺中市南屯區永春東路筏子溪交會處(筏子溪下游)	120°37.226'	24°08.391'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
食水嵙溪	大甲溪	登峰橋	丙	1444	-	臺中市石岡區明德路(台3線)大勇街交會處	120°42.306'	24°10.179'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
頭汴坑溪	烏溪	立仁橋	丙	1445	-	臺中市大里區善化路頭汴坑溪交會處	120°42.048'	24°06.029'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
草湖溪	烏溪	西柳橋	丙	1446	-	臺中市霧峰區四德路376巷草湖溪交會處	120°40.493'	24°04.172'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,E.coli,氨氮,TP, TN,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮,鉻,鎳,銅,鉛,鎘,鋅,錳
綠川	烏溪	中山綠橋	-	1431	-	臺中市中山路與綠川西街交界(綠川上游)	120°40.949'	24°08.276'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
綠川	烏溪	民生綠橋	-	1432	-	臺中市南區民生路上(綠川中游)	120°40.801'	24°08.036'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
綠川	烏溪	中興綠橋	-	1433	-	臺中市國光路,中興大學旁(綠川下游)	120°40.529'	24°07.444'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
柳川	烏溪	東山第三柳橋	-	1422	-	臺中市大連路與柳陽西街交界(柳川上游)	120°41.592'	24°10.487'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
柳川	烏溪	學士柳橋	-	1425	-	臺中市學士路與英才路交界(柳川中游)	120°40.868'	24°09.351'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
柳川	烏溪	三民柳橋	-	1431	-	臺中市三民西路與柳川西路交界處	120°39.569'	24°07.810'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
梅川	烏溪	東新第三梅橋	-	1423	-	臺中市大連路與梅川西路交界(梅川上游)	120°40.874'	24°10.561'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
梅川	烏溪	漢口梅橋	-	1424	-	臺中市漢口路與梅川西路交界(梅川中游)	120°40.681'	24°10.019'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
梅川	烏溪	英才梅橋	-	1428	-	臺中市英才路上(梅川下游)	120°39.989'	24°08.487'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
麻園頭溪	烏溪	東信第二麻園橋	-	1421	-	臺中市大連路與山西路交界(麻園頭溪上游)	120°40.581'	24°10.602'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
麻園頭溪	烏溪	忠明麻園橋	-	1435	-	臺中市忠明路與華美西街交界處	120°39.773'	24°09.652'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
麻園頭溪	烏溪	文心二號橋	-	1420	-	臺中市文心路昌明巷頭(麻園頭溪下游)	120°38.922'	24°07.400'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
黎明溝	烏溪	黎龍橋	-	1436	-	臺中市懷德街頭	120°35.851'	24°09.039'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
潮洋溪	烏溪	潮貴橋	-	1437	-	臺中市潮貴路	120°38.028'	24°10.024'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
南屯溪	烏溪	豐樂第一號橋	-	1439	-	臺中市東成路東光五街口	120°42.049'	24°09.256'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
北屯圳	烏溪	東成橋	-	1440	-	臺中市永春東路永春東二路口	120°38.202'	24°08.059'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
溫寮溪	-	瓦瑤橋	-	16	-	臺中市大安區興安路與福安路交會處附近	120°36.365'	24°20.539'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
溫寮溪	-	松雅橋	-	17	-	臺中市大安區大安港路與中松路交會處附近	120°36.082'	24°21.332'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
鹿寮排水	-	五權一橋	-	1447	-	臺中市清水區五權路鹿寮排水交會處	120°33.520'	24°16.370'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
米粉寮支線	-	美田橋	-	1448	-	臺中市清水區中華路米粉寮排水交會處	120°34.307'	24°16.420'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
梧棲大排	-	沙鹿大橋	-	1449	-	臺中市沙鹿區中棲路一段	120°33.286'	24°14.299'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
梧棲大排	-	下厝橋	-	1450	-	臺中市梧棲區中央路一段梧棲大排交會處	120°32.141'	24°14.316'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
安良港大排	-	中興橋	-	1451	-	臺中市龍井區港南路一段	120°32.489'	24°13.020'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
安良港大排	-	永安橋	-	1452	-	臺中市梧棲區中央路一段安良港大排交會處	120°31.440'	24°13.208'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
龍井大排	-	崙仔橋	-	1453	-	臺中市龍井區沙田路四段350巷口	120°32.430'	24°11.106'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
龍井大排	-	龍津橋	-	1454	-	臺中市龍井區中央路一段龍井大排交會處	120°31.238'	24°11.489'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP ,Cr,Ni,Cu,Pb,Cd,Zn,Mn
仁民中排	-	梧南路口	-	1455	-	臺中市梧棲區梧南路港阜路一段交界處	120°31.084'	24°14.256'	ˇ			水溫,pH,cond.,DO,BOD,COD,SS,氨氮E.coli,TP
填表		審核			業務主管人員			機關長官				中華民國101年 4月27日編製

## 水體分類
RPI值
水質測站	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	氨氮	RPI值	污染程度
嘉新橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染
松竹二號橋	3	6	1	1	2.75	輕度污染
六順橋	6	6	1	3	4.00	中度污染	旱溪平均：	2.58
倡和橋	3	6	1	1	2.75	輕度污染
國光橋	3	6	3	6	4.50	中度污染
烏橋	3	3	3	6	3.75	中度污染
永安橋	3	3	1	6	3.25	中度污染
筏子溪橋	3	3	1	3	2.50	輕度污染	筏子溪平均：	3.17
登峰橋	3	1	1	1	1.50	未(稍)受污染
立仁橋	6	6	3	10	6.25	嚴重污染
西柳橋	6	6	1	10	5.75	中度污染
中山綠橋	10	10	1	10	7.75	嚴重污染
民生綠橋	10	6	1	10	6.75	嚴重污染
中興綠橋	6	6	3	10	6.25	嚴重污染
東山第三柳橋	6	10	1	10	6.75	嚴重污染
學士柳橋	6	10	1	10	6.75	嚴重污染
三民柳橋	6	6	1	10	5.75	中度污染
東新第三梅橋	6	10	1	10	6.75	嚴重污染
漢口梅橋	10	10	1	10	7.75	嚴重污染
英才梅橋	6	6	1	10	5.75	中度污染
東信第二麻園橋	3	6	1	6	4.00	中度污染
忠明麻園橋	6	6	1	10	5.75	中度污染
文心二號橋	6	6	3	10	6.25	嚴重污染
黎龍橋	3	1	1	1	1.50	未(稍)受污染
潮貴橋	6	3	1	6	4.00	中度污染
豐樂第一號橋	6	6	1	10	5.75	中度污染
東成橋	6	10	1	10	6.75	嚴重污染
瓦瑤橋	3	6	1	6	4.00	中度污染
松雅橋	3	6	1	10	5.00	中度污染
五權一橋	10	6	1	10	6.75	嚴重污染
美田橋	6	6	1	6	4.75	中度污染
沙鹿大橋	6	10	1	10	6.75	嚴重污染
下厝橋	10	10	10	10	10.00	嚴重污染
中興橋	6	6	1	10	5.75	中度污染
永安橋	6	6	1	10	5.75	中度污染
崙仔橋	6	10	1	6	5.75	中度污染
龍津橋	6	6	3	6	5.25	中度污染
梧南路口	10	10	1	10	7.75	嚴重污染

水體分類水質標準
水質測站	pH值	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	大腸桿菌群	氨氮	總磷	水體分類等級	水體分類
嘉新橋	2	1	3	1	3	4	3	4	丁
松竹二號橋	1	3	4	1	3	4	3	4	丁
六順橋	1	4	4	1	3	4	3	4	丁
倡和橋	1	2	4	1	3	2	3	4	丁
國光橋	1	3	4	3	2	4	3	4	丁
烏橋	1	3	4	3	4	4	3	4	丁
永安橋	1	3	3	1	3	4	3	4	丁
筏子溪橋	1	3	4	1	2	4	3	4	丁
登峰橋	1	2	2	1	2	2	2	2	乙
立仁橋	1	4	4	3	2	4	3	4	丁
西柳橋	1	5	4	1	3	4	3	5	戊
中山綠橋	1	6	4	1	1	4	1	6	－
民生綠橋	1	6	4	1	1	4	1	6	－
中興綠橋	1	5	4	4	1	4	1	5	戊
東山第三柳橋	1	5	4	1	1	4	1	5	戊
學士柳橋	1	5	4	1	1	4	1	5	戊
三民柳橋	1	4	4	1	1	4	1	4	丁
東新第三梅橋	1	5	4	1	1	4	1	5	戊
漢口梅橋	1	6	4	1	1	4	1	6	－
英才梅橋	1	4	4	1	1	4	1	4	丁
東信第二麻園橋	1	3	4	1	1	4	1	4	丁
忠明麻園橋	1	4	4	1	1	4	1	4	丁
文心二號橋	1	4	4	1	1	4	1	4	丁
黎龍橋	1	3	2	1	1	4	1	4	丁
潮貴橋	1	4	3	1	1	4	1	4	丁
豐樂第一號橋	1	4	4	1	1	4	1	4	丁
東成橋	1	5	4	1	1	4	1	5	戊
瓦瑤橋	1	2	4	1	1	4	1	4	丁
松雅橋	2	3	4	1	1	4	1	4	丁
五權一橋	1	6	4	1	1	4	1	6	－
美田橋	1	4	4	1	1	4	1	4	丁
沙鹿大橋	1	5	4	1	1	4	1	5	戊
下厝橋	1	6	4	5	1	4	1	6	－
中興橋	1	4	4	1	1	4	1	4	丁
永安橋	1	5	4	1	1	4	1	5	戊
崙仔橋	1	5	4	1	1	4	1	5	戊
龍津橋	1	5	4	3	1	4	1	5	戊
梧南路口	1	6	4	1	1	4	1	6	－

## 監測結果說明
臺中市101年度4月河川水質監測結果說明
一、河川污染程度說明：
本市對於河川水質檢測結果進行評估時，
乃以河川污染指標（River Pollution Index，RPI）來評估河川水質污染程度。
	未(稍)受污染	輕度污染	中度污染	嚴重污染
溶氧量（mg/L）	6.5以上	4.6~6.5	2.0~4.5	2.0以下
生化需氧量（mg/L）	3.0以下	3.0~4.9	5.0~15	15以上
懸浮固體（mg/L）	20以下	20~49	50~100	100以上
氨氮（mg/L）	0.50以下	0.50~0.99	1.0~3.1	3.0以上
點 數	1	3	6	10
積 分	2.0以下	2.0~3.0	3.0~6.0	6.0以上
■ 旱溪上中下游河川水質測站分別為嘉新橋、松竹二號橋與六順橋。
101年4月份其RPI平均指數為2.58，污染程度屬「輕度污染」。
■ 筏子溪上中下游河川水質測站分別為烏橋、永安橋與筏子溪橋。
101年4月份其RPI平均指數為3.17，污染程度屬「中度污染」。
■ 食水嵙溪河川水質測站為登峰橋。
101年4月份其RPI指數為1.50，污染程度屬「未(稍)受污染」。
■ 頭汴坑溪河川水質測站為立仁橋。
101年4月份其RPI指數為6.25，污染程度屬「嚴重污染」。
■ 草湖溪河川水質測站為西柳橋。
101年4月份其RPI指數為5.75，污染程度屬「中度污染」。

二、與上月監測情形比較及可能原因分析：
■ 本月份旱溪主流水質污染情形較上月惡化，主要受松竹二號橋與六順橋DO值下降與氨氮值增加之影響。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段水質受生活污水排入之影響為主。
依相關水質檢測數據顯示，旱溪水質尚無遭受工業污染情形。
■ 本月份筏子溪主流水質污染情形較上月惡化，主要受永安橋氨氮值增加之影響。
其可能原因推測應為本月份採樣時永安橋河段水質受生活污水排入之影響。
依相關水質檢測數據顯示，筏子溪水質尚無遭受工業污染情形。
■ 本月份食水嵙溪水質污染情形較上月惡化，主要受登峰橋溶氧量降低之影響。
其可能原因推測應為本月份採樣時因受高溫之影響致使溶氧量降低。
本月份水質狀況無特殊情形。
■ 本月份頭汴坑溪水質污染情形較上月惡化，主要受立仁橋氨氮值增加之影響。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段水質受廢污水排入之影響。
依相關水質檢測數據顯示，COD/BOD比值高達9.8且導電度偏高，顯示恐遭受工業廢水之排入。
■ 本月份草湖溪水質污染情形較上月改善，主要受西柳橋懸浮固體值大幅下降之影響。
其可能原因推測應為本月份採樣時，原影響河段水質SS因素已排除所致。
依相關水質檢測數據顯示，西柳橋之溶氧量偏低，對河川生物可能造成不良影響。

三、其他狀況說明分析：
■ 本月份仁民中排水質「導電度」高達 8,324 μmho/cm/25℃，建議應對工業區內廠商進行追查。