## 1
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	1134-05-02-2
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國103年 1 月 至 1 月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					生 化	化 學	懸 浮
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			氣溫	水流量	水 溫	pH值	溶氧量	總 氮	總 磷	需氧量	需氧量	固 體	鎘	鉛	鉻	鎳
			等 級	日期	時間					(5天20℃)
				℃	CMS	℃		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L(統計至小數第4位)
	大安濱海樂園北堤	1006		1/23/2014	14:25			16.7	8.0	5.3					82.0
	大安濱海樂園南堤	1007		1/23/2014	14:05			17.7	8.0	5.6					67.0

## 續完
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	1134-05-02-2
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果（續1完）
中華民國 103 年 1 月 至 1 月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					大 腸
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			銅	鋅	錳	導電度	桿菌群	腸球菌	氨 氮	鹽度	濁 度	磷酸鹽	矽酸鹽	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	備 註
			等 級	日期	時間				mmho/
				mg/L(統計至小數第4位)			cm/25℃	CFU/100mL	MPN/100mL	mg/L	psu	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
	大安濱海樂園北堤	1006		1/23/2014	14:25				48,000	1.0E+02	53	0.25	42.0	98		1.030	0.28	0.02
	大安濱海樂園南堤	1007		1/23/2014	14:05				47,700	2.0E+02	42	0.37	39.0	102		5.870	0.94	0.06

填表			審核					業務主管人員				機關長官
				主辦統計人員
資料來源：依據本市河川水質監測資料編製。					中華民國103年 2 月 7 日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製1式3份，1份送市政府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

## 基本資料表
臺中市水質監測站基本資料表
中華民國 103 年 1 月底
河 川	流 域 別	監測站	水體分類	監 測 站	距匯流口	監 測 站	監測站座標		採樣方式(請擇一打 )			監 測 項 目
名 稱		名 稱	標 準	編 號	距離(公里)	位 置 (地址)	東經	北緯	船上	-	岸邊
	台中沿海	大安濱海樂園北堤		1006	-		120° 34' 35"	24° 23' 12"			ˇ	水溫、鹽度、溶氧、pH、濁度、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、磷酸鹽、矽酸鹽、大腸桿菌群、腸球菌
	台中沿海	大安濱海樂園南堤		1007	-		120° 34' 30"	24° 23' 7"			ˇ	水溫、鹽度、溶氧、pH、濁度、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、磷酸鹽、矽酸鹽、大腸桿菌群、腸球菌

填表		審核			業務主管人員			機關長官				中華民國103年 2 月 7 日編製