目   錄

◎摘要及空氣品質分析

◎固定式噪音監測站監測資料報表與分析

◎固定式噪音監測站每月工作日誌及月維護紀錄

◎大甲空氣品質自動測站維護報告

- 空氣品質指標統計、資料可用率、月圖表趨勢圖、門禁報表、日報表、維護及檢修報表

◎太平空氣品質自動測站維護報告

- 空氣品質指標統計、資料可用率、月圖表趨勢圖、門禁報表、日報表、維護及檢修報表

◎霧峰空氣品質自動測站維護報告

- 空氣品質指標統計、資料可用率、月圖表趨勢圖、門禁報表、日報表、維護及檢修報表

◎后里空氣品質自動測站維護報告

- 空氣品質指標統計、資料可用率、月圖表趨勢圖、門禁報表、酸雨報表、日報表、維護及檢修報表

◎烏日空氣品質自動測站維護報告

- 空氣品質指標統計、資料可用率、月圖表趨勢圖、門禁報表、酸雨報表、日報表、維護及檢修報表

◎人工測站維護紀錄

摘要

本月針對大甲測站、太平測站、霧峰測站、后里測站及烏日測站執行空氣品質自動測站週維護保養共20站次、月維護保養5站次；在人工測站部份，則針對豐原站、梧棲站、霧峰站進行雙週維護保養共3站次、月維護保養3站次；在安德生採樣器維護部份，則針對后里站、大甲站、太平站、烏日站進行雙週維護保養共4站次、月維護保養4站次；在固定式噪音測站部份，針對豐原站、太平站、新社環保公園站、新社月湖活動中心站、東勢站、后里站進行每月維護6站次，各項維護日期如表a所示。而本月儀器故障情形如表b所示，經更換零件、重新校正，已正常運轉。

表a  儀器維護保養日期（1/2）

| 空氣品質自動測站維護保養日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站名 | 週維護 | 週維護 | 週維護 | 週維護 | 月維護 |
| 大甲測站 | 100/2/5 | 100/2/10 | 100/2/14 | 100/2/25 | 100/2/14 |
| 太平測站 | 100/2/3 | 100/2/7 | 100/2/15 | 100/2/23 | 100/2/15 |
| 霧峰測站 | 100/2/2 | 100/2/11 | 100/2/16 | 100/2/21 | 100/2/16 |
| 后里測站 | 100/2/5 | 100/2/10 | 100/2/14 | 100/2/22 | 100/2/10 |
| 烏日測站 | 100/2/1 | 100/2/7 | 100/2/15 | 100/2/23 | 100/2/15 |
| 人工測站維護保養日期 |  |  |  |  |  |
| 站名 | 雙週維護 |  |  | 月維護 |  |
| 豐原站 | 100/2/8 |  |  | 100/2/21 |  |
| 梧棲站 | 100/2/8 |  |  | 100/2/21 |  |
| 霧峰站 | 100/2/11 |  |  | 100/2/25 |  |
| 安德生採樣器維護保養日期 |  |  |  |  |  |
| 站名 | 雙週維護 |  |  | 月維護 |  |
| 后里站 | 100/2/10 |  |  | 100/2/24 |  |
| 大甲站 | 100/2/10 |  |  | 100/2/25 |  |
| 太平站 | 100/2/7 |  |  | 100/2/23 |  |
| 烏日站 | 100/2/7 |  |  | 100/2/23 |  |

表a  儀器維護保養日期（2/2）

| 固定式噪音測站維護保養日期 |  |
| --- | --- |
| 站名 | 月維護 |
| 豐原站 | 100/2/8 |
| 太平站 | 100/2/8 |
| 新社環保公園站 | 100/2/8 |
| 新社月湖活動中心 | 100/2/8 |
| 東勢站 | 100/2/8 |
| 后里站 | 100/2/8 |

表b 儀器故障/異常及處理情形

| 日期 | 站名 | 故障/異常情形 | 處理情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100/2/5 | 后里站 | NO測值異常 | 1.LCD燒毀，更換LCD。 2.臭氧產生器故障，保險絲燒毀，更換保險絲。 |

大臺中地區自動空氣品質監測站(包含臺中縣環保局、環保署與臺電測站，共14站)之空氣污染物監測結果，月平均值統計結果，SO2以梧棲站4.8ppb最高、NO2以大里站27.3ppb最高、PM10以后里站89.4g/m3最高、O3以梧棲站31.9ppb測值最高，各站濃度與去年同期之比較如圖1所示，各站各污染物濃度與去年同期相較；PM10與臭氧(除烏日站與文山站)濃度均較99年高。其餘則與去年同期差異不大。

圖1  100年2月各站污染物月平均值