臺中市政府環保局102年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 九二一震災建築廢棄物掩埋場BH4 | 九二一震災建築廢棄物掩埋場BH5 | 九二一震災建築廢棄物掩埋場BH6 | 景美段377地號整治場址BH4南面 | 景美段377地號整治場址BH4南面 | 舊社巷南段 | 臺中市北屯區后庄里敦化公園 | 玉門路國豐停車場 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | B00005 | B00007 | B00010 | B00060 | B00061 | B00062 | B00039 | B00023 |
| pH值 | — | — | — | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 5.5 |
| 水溫 | — | — | — | 25.0 | 23.2 | 24.4 | 24.4 | 24.1 | 24.1 | 26.5 | 22.6 |
| 氧化還原 | — | — | — | 114 | 160 | 158 | 156 | 154 | 184 | 210 | 207 |
| 導電度 | — | — | — | 400 | 357 | 347 | 366 | 310 | 412 | 378 | 262 |
| 鹽度 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 溶氧 | — | — | — | 0.64 | 1.90 | 1.26 | 0.75 | 1.58 | 2.51 | 2.30 | 2.08 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 277 | 306 | 308 | 272 | 211 | 384 | 352 | 212 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 12.2 | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 13.2 | 20.2 | 11.0 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 43.6 | 51.8 | 53.5 | 51.3 | 46.7 | 58.9 | 70.9 | 47.2 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | <0.10 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 1.94 | 1.16 | 0.84 | 0.82 | 0.35 | 4.46 | 4.63 | 3.99 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | ND | ND | ND | 0.03 | ND | ND | <0.01 |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | 0.16 | <0.04 | 0.04 | <0.04 | <0.04 | ND | <0.04 | <0.04 |
| 總有機碳 | — | 10 | — | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 總硬度 | — | 750 | — | 172 | 148 | 144 | 130 | 114 | 152 | 198 | 63.3 |
| 汞 | 0.020 | — | 0.000041 | — | — | — | — | — | — | ND | ND |
| 砷 | 0.50 | 0.25 | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | ND | <0.0020 |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | ND | ND |
| 鉻 | 0.50 | 0.25 | 0.0085 | — | — | — | — | — | — | ND | ND |
| 鎘 | 0.050 | 0.025 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | ND | ND |
| 鉛 | 0.50 | 0.25 | 0.0082 | — | — | — | — | — | — | ND | ND |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | — | — | — | — | — | — | <0.020 | 0.074 |
| 鎳 | 1.0 | — | 0.0092 | — | — | — | — | — | — | ND | ND |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | ND |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | ND |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | ND |
| 氯甲烷 | 0.30 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 氯乙烯 | 0.020 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | — | 0.00036 | 0.241 | ND | 0.0344 | 0.00717 | 0.00127 | ND | — | — |
| 二氯甲烷 | 0.050 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | 0.353 | ND | 0.0178 | 0.00252 | ND | ND | — | — |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.70 | — | 0.00039 | 0.32500 | ND | 0.02040 | 0.00121 | ND | <0.00100 | — | — |
| 氯仿 | 1.0 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 四氯化碳 | 0.050 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00043 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 苯 | 0.050 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 三氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00038 | 0.113 | ND | 0.0223 | 0.00173 | <0.00100 | 0.00248 | — | — |
| 甲苯 | 10 | — | — | 0.0129 | 0.0148 | 0.0102 | ND | 0.00107 | 0.00337 | — | — |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 四氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 氯苯 | 1.0 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 乙苯 | 7.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 萘 | 0.40 | — | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — | — |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | 1.02 | <0.00100 | 0.14 | 0.0149 | 0.00196 | ND | — | — |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.00050 | — | — | — | — | — | — | 0.0062 | — |
| 柴油總碳氫化合物 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 殯葬所基政所旁 | 福雅路仁友37站牌旁 | 安林路及福雅路交叉口 | 台中工業區污水處理廠 | 忠勇路158-1號旁 | 忠勇路與五權西路交叉口 | 文山里圖書館 | 大里市台中菸葉廠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | B00029 | B00032 | B00042 | B00022 | B00035 | B00044 | B00046 | L00043 |
| pH值 | — | — | — | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 6.3 |
| 水溫 | — | — | — | 24.5 | 23.4 | 23.8 | 24.8 | 24.6 | 21.3 | 23.2 | 25.5 |
| 氧化還原 | — | — | — | 166 | 199 | 173 | 157 | 176 | 179 | 122 | 195 |
| 導電度 | — | — | — | 430 | 380 | 341 | 543 | 797 | 436 | 403 | 444 |
| 鹽度 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 溶氧 | — | — | — | 4.34 | 2.58 | 2.23 | 0.50 | 2.23 | 1.75 | 0.44 | 0.60 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 384 | 325 | 318 | 283 | 539 | 309 | 249 | 424 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 46.6 | 22.6 | 10.8 | 87.7 | 96.8 | 27.6 | 12.0 | 21.3 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 42.7 | 56.6 | 54.5 | 55.7 | 113 | 80.4 | 64.0 | 69.0 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 4.68 | 3.89 | 2.05 | 0.62 | 14.4 | 4.70 | ND | 2.74 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | ND | ND | <0.01 | ND | ND | 0.01 | ND |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | <0.04 | ND | <0.04 | <0.04 | ND | ND | 1.08 | <0.04 |
| 總有機碳 | — | 10 | — | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 3.2 | 0.6 |
| 總硬度 | — | 750 | — | 70.4 | 120 | 108 | 91.5 | 142 | 93.5 | 142 | 188 |
| 汞 | 0.020 | — | 0.000041 | ND | <0.0002 | <0.0002 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | 0.50 | 0.25 | 0.0005 | <0.0020 | ND | ND | ND | <0.0020 | <0.0020 | 0.0042 | ND |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉻 | 0.50 | 0.25 | 0.0085 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鎘 | 0.050 | 0.025 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉛 | 0.50 | 0.25 | 0.0082 | ND | <0.020 | ND | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | ND |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | 0.031 | 0.027 | 0.054 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 鎳 | 1.0 | — | 0.0092 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 銦 | — | — | 0.013 | ND | ND | ND | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | ND | ND | ND | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | ND | ND | ND | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.30 | — | 0.00038 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯乙烯 | 0.020 | — | 0.00039 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | — | 0.00036 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二氯甲烷 | 0.050 | — | 0.00046 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.0 | — | 0.00036 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.70 | — | 0.00039 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯仿 | 1.0 | — | 0.00045 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四氯化碳 | 0.050 | — | 0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00043 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 苯 | 0.050 | — | 0.00038 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 三氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00038 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 甲苯 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00045 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00036 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯苯 | 1.0 | — | 0.00039 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 乙苯 | 7.0 | — | 0.00036 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 萘 | 0.40 | — | 0.00041 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.00050 | — | — | — | — | — | — | <0.0020 | ND |
| 柴油總碳氫化合物 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 公園路加油站 | 黎明路加油站 | 黎明路加油站 | 漢翔航空工業 | 漢翔航空工業 | 漢翔航空工業 | 漢翔區外-張廖家廟 | 宏恕倉儲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | B00110 | B00052 | B00056 | B00073 | B00074 | B00075 | B00109 | L00053 |
| pH值 | — | — | — | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 7.3 |
| 水溫 | — | — | — | 27.0 | 24.5 | 26.1 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 26.3 |
| 氧化還原 | — | — | — | (180) | (36) | (46) | 120 | 67 | 67 | 41 | (44) |
| 導電度 | — | — | — | 519 | 486 | 1050 | 365 | 554 | 602 | 374 | 2530 |
| 鹽度 | — | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 |
| 溶氧 | — | — | — | 0.70 | 0.30 | 0.40 | 2.60 | 0.20 | 1.70 | 0.60 | 0.60 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 498 | 432 | 908 | 269 | 468 | 393 | 298 | 1810 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 19.2 | 15.6 | 14.6 | 14.4 | 16.9 | 20.2 | 14.6 | 392.0 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 157 | 118 | 500 | 57.7 | 131 | 142 | 63.7 | 8.3 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | ND | ND | ND | 3.21 | 4.07 | 4.90 | 3.56 | ND |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | ND | ND | ND | 0.02 | 0.01 | ND | 0.01 |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | 0.17 | 2.35 | 4.17 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.36 | 3.65 |
| 總有機碳 | — | 10 | — | 4.8 | 6.2 | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 11.7 |
| 總硬度 | — | 750 | — | 201 | 171 | 223 | 118 | 130 | 83.4 | 146 | 289 |
| 汞 | 0.020 | — | 0.000041 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | 0.50 | 0.25 | 0.0005 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | 0.0519 |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉻 | 0.50 | 0.25 | 0.0085 | — | — | — | 0.395 | 0.502 | 0.545 | 0.054 | ND |
| 鎘 | 0.050 | 0.025 | 0.0081 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉛 | 0.50 | 0.25 | 0.0082 | — | — | — | ND | ND | <0.020 | ND | ND |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | — | — | — | 0.025 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 鎳 | 1.0 | — | 0.0092 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | ND |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.30 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 氯乙烯 | 0.020 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | <0.00100 | ND | — |
| 二氯甲烷 | 0.050 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | ND | — |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | 0.00145 | ND | — |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.70 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | 0.00292 | 0.0139 | 0.0306 | <0.00100 | — |
| 氯仿 | 1.0 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | <0.00099 | <0.00099 | 0.00108 | <0.00099 | — |
| 四氯化碳 | 0.050 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00043 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 苯 | 0.050 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 三氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | 0.192 | 0.752 | 0.261 | 0.0446 | — |
| 甲苯 | 10 | — | — | 0.00839 | ND | 0.0222 | 0.00213 | 0.0194 | 0.0179 | 0.00115 | — |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 四氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | <0.00100 | — |
| 氯苯 | 1.0 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 乙苯 | 7.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 萘 | 0.40 | — | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | ND | 0.0112 | 0.00193 | ND | ND | ND | ND | — |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | <0.00100 | ND | — |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.00050 | 0.0042 | <0.0020 | <0.0020 | — | — | — | — | 0.0077 |
| 柴油總碳氫化合物 | 10.0 | — | — | 1.27 | ND | <0.101 | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 億昇倉儲 | 永聖貿易 | MWE-1(環保署監測井) | 億昇倉儲 | 億昇倉儲 | 億昇倉儲 | 匯橋公司 | 永聖貿易 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | L00054 | L00055 | L00058 | L00069 | L00070 | L00071 | L00072 | L00073 |
| pH值 | — | — | — | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.3 |
| 水溫 | — | — | — | 24.1 | 28.6 | 25.2 | 25.8 | 28.0 | 22.9 | 27.7 | 24.2 |
| 氧化還原 | — | — | — | 128 | (41) | 30 | 142 | 122 | 104 | (298) | (12) |
| 導電度 | — | — | — | 394 | 1080 | 56600 | 419 | 362 | 368 | 1010 | 2050 |
| 鹽度 | — | — | — | 0 | 0.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
| 溶氧 | — | — | — | 1.40 | 0.20 | 1.00 | 5.00 | 1.80 | 1.00 | 0.10 | 0.60 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 248 | 905 | 4880 | 256 | 229 | 188 | 959 | 1360 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 12.6 | 79.9 | 1560.0 | 21.3 | 3.7 | 4.9 | 95.9 | 412.0 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 84.1 | 108 | 269 | 93.1 | 91.8 | 94.8 | 7.2 | 120 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 0.20 | 0.06 | 0.11 | 0.31 | 0.26 | 0.19 | ND | 0.76 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | 0.02 | ND | ND | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | <0.04 | 1.86 | 0.15 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.44 | 0.5 |
| 總有機碳 | — | 10 | — | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 0.8 |
| 總硬度 | — | 750 | — | 188 | 484 | 693 | 174 | 175 | 181 | 316 | 306 |
| 汞 | 0.020 | — | 0.000041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | 0.50 | 0.25 | 0.0005 | <0.0020 | 0.0044 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0035 | <0.0020 | 0.0116 |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉻 | 0.50 | 0.25 | 0.0085 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鎘 | 0.050 | 0.025 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉛 | 0.50 | 0.25 | 0.0082 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | 0.099 | <0.020 | <0.020 | 0.06 | 0.042 | 0.027 | <0.020 | <0.020 |
| 鎳 | 1.0 | — | 0.0092 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.30 | — | 0.00038 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | — | 0.00039 | — | — | 0.00746 | — | — | ND | — | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | — | 0.00036 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | — | 0.00046 | — | — | ND | — | — | 0.00135 | — | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.0 | — | 0.00036 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.70 | — | 0.00039 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 氯仿 | 1.0 | — | 0.00045 | — | — | ND | — | — | 0.0132 | — | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | — | 0.0004 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00043 | — | — | 0.00640 | — | — | ND | — | ND |
| 苯 | 0.050 | — | 0.00038 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00038 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 甲苯 | 10 | — | — | — | — | 0.0163 | — | — | ND | — | 0.0149 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00045 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00036 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 氯苯 | 1.0 | — | 0.00039 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 乙苯 | 7.0 | — | 0.00036 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 萘 | 0.40 | — | 0.00041 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | — | — | ND | — | — | ND | — | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.00050 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0024 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0546 | <0.0020 |
| 柴油總碳氫化合物 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主

臺中市政府環保局102年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 長春石化 | 匯橋公司 | 匯橋公司 | 和勝倉儲 | 烏日湖日里 | 烏日五光路 | 太平新光掩埋場 | 烏日學田里油管1號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | L00074 | L00075 | L00076 | L00077 | L00027 | L00049 | L00103 | B00182 |
| pH值 | — | — | — | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.1 |
| 水溫 | — | — | — | 24.5 | 26.0 | 27.1 | 24.3 | 23.3 | 22.3 | 25.4 | 25.2 |
| 氧化還原 | — | — | — | 114 | 65 | (251) | (135) | (87) | (140) | (199) | 149 |
| 導電度 | — | — | — | 2080 | 1130 | 41600 | 33600 | 537 | 666 | 1110 | 447 |
| 鹽度 | — | — | — | 1 | 0.5 | 26.6 | 21.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
| 溶氧 | — | — | — | 0.80 | 1.70 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 2.10 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 1220 | 844 | 37200 | 30800 | 384 | 522 | 761 | 405 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 486.0 | 82.7 | 22900.0 | 12000.0 | 6.1 | 22.8 | 72.7 | 42.1 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 150 | 164 | 2790 | 2360 | 23.5 | 67.6 | 40.9 | 100 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 0.1 | <0.05 | ND | ND | <0.05 | ND | ND | 4.71 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | ND | ND | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | ND |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | <0.04 | <0.04 | 0.29 | 2.78 | 1.87 | 2.37 | 47.2 | <0.04 |
| 總有機碳 | — | 10 | — | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 4.3 | 2.6 | 8.4 | 0.5 |
| 總硬度 | — | 750 | — | 336 | 352 | 4300 | 4000 | 224 | 265 | 182 | 85.4 |
| 汞 | 0.020 | — | 0.000041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 砷 | 0.50 | 0.25 | 0.0005 | 0.009 | <0.0020 | 0.0078 | 0.0498 | 0.0022 | <0.0020 | 0.0312 | — |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 鉻 | 0.50 | 0.25 | 0.0085 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 鎘 | 0.050 | 0.025 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 鉛 | 0.50 | 0.25 | 0.0082 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | ND | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | — |
| 鎳 | 1.0 | — | 0.0092 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.30 | — | 0.00038 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | — | 0.00039 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | — | 0.00036 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | — | 0.00046 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.0 | — | 0.00036 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.70 | — | 0.00039 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 氯仿 | 1.0 | — | 0.00045 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | — | 0.0004 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00043 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 苯 | 0.050 | — | 0.00038 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00038 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 甲苯 | 10 | — | — | — | 0.0198 | — | — | — | — | — | 0.00639 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00045 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00036 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 氯苯 | 1.0 | — | 0.00039 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 乙苯 | 7.0 | — | 0.00036 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 萘 | 0.40 | — | 0.00041 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | — | ND | — | — | — | — | — | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.00050 | 0.0031 | <0.0020 | ND | 0.0027 | <0.0020 | 0.0083 | 0.0212 | <0.0020 |
| 柴油總碳氫化合物 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 興農公司 | 興農公司 | 興農公司 | 興農公司場址外監測井 | 永日化學 | 台灣優力豐富站 | 師院附小 | 保得士西北方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | L00111 | L00112 | L00114 | L00141 | L00108 | L00090 | B00017 | B00069 |
| pH值 | — | — | — | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
| 水溫 | — | — | — | 27.1 | 27.4 | 25.1 | 27.6 | 25.5 | 22.8 | 23.7 | 24.3 |
| 氧化還原 | — | — | — | (307) | (151) | (90) | (233) | 359 | (149) | 138 | 206 |
| 導電度 | — | — | — | 1050 | 803 | 498 | 2750 | 3310 | 463 | 427 | 378 |
| 鹽度 | — | — | — | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 溶氧 | — | — | — | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 2.30 | 0.40 | 0.60 | 2.80 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 756 | 491 | 441 | 1680 | 3120 | 408 | 404 | 368 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 86.0 | 73.4 | 31.8 | 396.0 | 266.0 | 13.7 | 20.7 | 16.6 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 45.8 | 64.2 | 84.4 | ND | 2480 | 25.3 | 62.2 | 59.8 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | ND | <0.05 | ND | ND | 6.12 | 0.32 | 0.94 | 3.64 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | ND | 0.05 | 0.05 | ND | ND |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | 24.3 | 4.48 | 0.27 | 59.3 | 20.9 | 0.28 | 3.22 | <0.04 |
| 總有機碳 | — | 10 | — | 21.0 | 5.8 | 0.8 | 40.4 | 3.9 | 28.1 | 0.6 | 0.8 |
| 總硬度 | — | 750 | — | 141 | 170 | 122 | 300 | 708 | 201 | 156 | 152 |
| 汞 | 0.020 | — | 0.000041 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | — |
| 砷 | 0.50 | 0.25 | 0.0005 | 0.119 | 0.0431 | <0.0020 | 0.229 | — | — | — | — |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | — |
| 鉻 | 0.50 | 0.25 | 0.0085 | ND | ND | ND | <0.020 | — | — | — | — |
| 鎘 | 0.050 | 0.025 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | — |
| 鉛 | 0.50 | 0.25 | 0.0082 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | — |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | — | — | — | — |
| 鎳 | 1.0 | — | 0.0092 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | — |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.30 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | — | 0.00039 | ND | <0.00098 | ND | ND | ND | ND | <0.00098 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00100 |
| 二氯甲烷 | 0.050 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | 0.00502 | <0.00099 | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.70 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | <0.00100 | ND | ND | 0.0106 | 0.00546 |
| 氯仿 | 1.0 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00043 | 0.00150 | 0.00318 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | — | 0.00038 | 0.0164 | 0.00426 | ND | 0.0319 | ND | 0.342 | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00226 | 0.0295 |
| 甲苯 | 10 | — | — | 16.2 | 0.00393 | 0.0152 | 0.0204 | ND | 6.31 | <0.00100 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00355 | 0.0237 |
| 氯苯 | 1.0 | — | 0.00039 | 2.50 | 0.756 | ND | 4.06 | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | — | 0.00036 | 1.19 | <0.00100 | ND | 0.00528 | ND | 1.03 | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | 8.95 | ND | ND | 0.37 | ND | 5.99 | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | 0.0932 | 0.0126 | ND | 0.0156 | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | — | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.174 | ND | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | 0.00108 | 0.00209 | 0.00164 | <0.00100 | ND | 19.8 | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.00050 | 0.525 | 0.104 | ND | 1.02 | 0.0146 | 0.0434 | — | — |
| 柴油總碳氫化合物 | 10.0 | — | — | — | — | — | 4.97 | — | 1.89 | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 保得士西側 | 保得士南側 | 亞洲光學北側 | 僑孝國小 | 舊社公園 | 舊社里舊社巷北段 | 潭雅神綠園道旁 | 大豐里活動中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | B00070 | B00071 | B00072 | B00047 | B00048 | B00049 | B00114 | B00115 |
| pH值 | — | — | — | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
| 水溫 | — | — | — | 24.0 | 24.6 | 24.3 | 25.0 | 25.6 | 240.0 | 24.1 | 24.2 |
| 氧化還原 | — | — | — | 205 | 190 | 119 | 239 | 212 | 231 | 300 | 256 |
| 導電度 | — | — | — | 384 | 376 | 394 | 397 | 387 | 421 | 381 | 377 |
| 鹽度 | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 溶氧 | — | — | — | 2.60 | 2.80 | 2.60 | 2.46 | 2.70 | 2.16 | 3.20 | 3.50 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 362 | 366 | 378 | 370 | 368 | 450 | 321 | 328 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 16.8 | 16.8 | 18.9 | 16.5 | 13.5 | 17.8 | 13.9 | 14.9 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 64.2 | 63.3 | 67.2 | 54.8 | 43.6 | 57.9 | 68.9 | 69.9 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 3.7 | 3.59 | 3.91 | 5.11 | 5.13 | 6.45 | 4.38 | 4.12 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.01 | ND |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | <0.04 | <0.04 | ND | ND | ND | <0.04 | ND | <0.04 |
| 總有機碳 | — | 10 | — | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 總硬度 | — | 750 | — | 152 | 142 | 158 | 156 | 162 | 168 | 163 | 178 |
| 汞 | 0.020 | — | 0.000041 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砷 | 0.50 | 0.25 | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉻 | 0.50 | 0.25 | 0.0085 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎘 | 0.050 | 0.025 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | 0.50 | 0.25 | 0.0082 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎳 | 1.0 | — | 0.0092 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.30 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | — | 0.00036 | 0.00115 | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | <0.00100 | ND | ND | <0.00100 | ND | ND | ND | ND |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.70 | — | 0.00039 | 0.0167 | 0.00274 | 0.00153 | 0.00676 | 0.00538 | 0.00370 | ND | ND |
| 氯仿 | 1.0 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | 0.00148 | 0.00133 | 0.00105 | <0.00099 | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00043 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00038 | 0.0811 | 0.00876 | 0.00519 | 0.0186 | 0.0127 | 0.00746 | 0.00131 | <0.00100 |
| 甲苯 | 10 | — | — | ND | ND | 0.00665 | 0.00551 | 0.00339 | 0.0087 | <0.00100 | 0.00126 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00036 | 0.0192 | 0.00590 | 0.00539 | 0.00396 | 0.00324 | <0.00100 | ND | ND |
| 氯苯 | 1.0 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | ND | ND | <0.00302 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | — | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | ND | ND | 0.00215 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.00050 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柴油總碳氫化合物 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 松勇公園 | 臺中監理站 | 進德國小 | 頭家國小 | 僑忠國小 | 潭子運動公園 | 潭子國小 | 潭秀國中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | B00116 | B00117 | B00133 | L00093 | L00094 | L00095 | L00096 | L00097 |
| pH值 | — | — | — | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 水溫 | — | — | — | 24.6 | 24.1 | 26.5 | 25.1 | 25.3 | 27.1 | 26.5 | 26.7 |
| 氧化還原 | — | — | — | 158 | 263 | 176 | 237 | 260 | 213 | 258 | 362 |
| 導電度 | — | — | — | 403 | 403 | 362 | 407 | 380 | 403 | 411 | 397 |
| 鹽度 | — | — | — | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 溶氧 | — | — | — | 3.40 | 2.50 | 0.70 | 3.75 | 3.70 | 3.20 | 3.22 | 3.06 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 258 | 280 | 329 | 286 | 312 | 378 | 305 | 350 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 17.1 | 17.1 | 13.0 | 27.0 | 16.0 | 19.9 | 17.0 | 18.2 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 66.9 | 58.4 | 53.5 | 59.2 | 56.7 | 57.7 | 67.0 | 76.9 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 5.25 | 5.12 | 1.17 | 3.33 | 4.27 | 4.46 | 4.01 | 3.8 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | <0.04 | <0.04 | 0.73 | ND | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 總有機碳 | — | 10 | — | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 總硬度 | — | 750 | — | 171 | 152 | 141 | 160 | 145 | 166 | 164 | 166 |
| 汞 | 0.020 | — | 0.000041 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砷 | 0.50 | 0.25 | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉻 | 0.50 | 0.25 | 0.0085 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎘 | 0.050 | 0.025 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | 0.50 | 0.25 | 0.0082 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎳 | 1.0 | — | 0.0092 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.30 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | — | 0.00036 | 0.00104 | 0.00106 | ND | ND | <0.00100 | 0.00140 | 0.00299 | <0.00100 |
| 二氯甲烷 | 0.050 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | <0.00100 | ND |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.70 | — | 0.00039 | 0.00635 | 0.00453 | <0.00100 | <0.00100 | 0.00778 | 0.0149 | 0.0240 | 0.0157 |
| 氯仿 | 1.0 | — | 0.00045 | 0.00102 | 0.00225 | ND | ND | 0.00273 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 |
| 四氯化碳 | 0.050 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00043 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00038 | 0.0159 | 0.0213 | 0.00195 | 0.00796 | 0.0173 | 0.0262 | 0.0348 | 0.0436 |
| 甲苯 | 10 | — | — | 0.00392 | ND | 0.00419 | 0.00213 | 0.0198 | 0.00400 | 0.00101 | 0.00232 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00036 | 0.00501 | <0.00100 | ND | 0.00129 | 0.00436 | 0.00244 | 0.00419 | 0.0140 |
| 氯苯 | 1.0 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | — | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.00050 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柴油總碳氫化合物 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 潭雅神綠園道 | 加工區東南側井叢 | 加工區東南側井叢 | 加工區西南側井叢 | 加工區西南側井叢 | 建國路 | 加工區東南側井叢 | 加工區西南側井叢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | L00098 | L00099 | L00100 | L00101 | L00102 | L00104 | L00105 | L00106 |
| pH值 | — | — | — | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
| 水溫 | — | — | — | 25.2 | 27.7 | 27.8 | 25.1 | 24.8 | 25.8 | 27.3 | 24.7 |
| 氧化還原 | — | — | — | 318 | 238 | 101 | 106 | 195 | 267 | (244) | (131) |
| 導電度 | — | — | — | 374 | 390 | 400 | 212 | 394 | 401 | 1550 | 515 |
| 鹽度 | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |
| 溶氧 | — | — | — | 3.60 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.70 | 2.60 | 0.60 | 0.80 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 302 | 359 | 387 | 192 | 375 | 365 | 1420 | 467 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 14.2 | 17.5 | 17.2 | 6.8 | 17.2 | 20.4 | 19.5 | 36.3 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 72.7 | 64.5 | 63.7 | 19.1 | 79.0 | 73.8 | ND | 68.7 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 4.26 | 3.95 | 3.86 | 1.55 | 3.53 | 3.97 | ND | ND |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.05 | ND |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | ND | <0.04 | <0.04 | 0.28 | <0.04 | <0.04 | 2.11 | 1.38 |
| 總有機碳 | — | 10 | — | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4.4 | 0.5 | 0.4 | 112 | 1.0 |
| 總硬度 | — | 750 | — | 147 | 161 | 165 | 94.5 | 173 | 165 | 231 | 157 |
| 汞 | 0.020 | — | 0.000041 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砷 | 0.50 | 0.25 | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉻 | 0.50 | 0.25 | 0.0085 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎘 | 0.050 | 0.025 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | 0.50 | 0.25 | 0.0082 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎳 | 1.0 | — | 0.0092 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.30 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00098 | 0.0114 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | — | 0.00036 | ND | <0.00100 | 0.00182 | ND | ND | <0.00100 | 0.00118 | <0.00100 |
| 二氯甲烷 | 0.050 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00174 | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | ND | ND | 0.00115 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.70 | — | 0.00039 | ND | 0.00389 | 0.00618 | ND | ND | 0.00110 | 0.0196 | 0.0518 |
| 氯仿 | 1.0 | — | 0.00045 | ND | <0.00099 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00043 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00038 | ND | 0.00205 | 0.00342 | ND | <0.00100 | 0.00459 | 0.00136 | 0.00294 |
| 甲苯 | 10 | — | — | <0.00100 | 0.00148 | <0.00100 | 0.00126 | 0.00108 | 0.00146 | 0.00251 | <0.00100 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00036 | ND | <0.00100 | ND | ND | ND | 0.00932 | ND | <0.00100 |
| 氯苯 | 1.0 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | — | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.00050 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柴油總碳氫化合物 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 加工區(預警網-潭子#1) | 加工區(預警網-潭子#2) | 加工區(預警網-潭子#3) | 加工區(預警網-潭子#4) | 加工區(預警網-潭子#5) | 加工區(預警網-潭子#6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | L00146 | L00147 | L00148 | L00149 | L00150 | L00151 |
| pH值 | — | — | — | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
| 水溫 | — | — | — | 23.2 | 24.4 | 24.3 | 25.8 | 26.8 | 26.1 |
| 氧化還原 | — | — | — | 243 | 235 | 188 | 254 | 210 | 181 |
| 導電度 | — | — | — | 381 | 390 | 358 | 396 | 408 | 410 |
| 鹽度 | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 溶氧 | — | — | — | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 258 | 256 | 215 | 246 | 254 | 258 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 24.0 | 22.2 | 23.0 | 21.4 | 21.6 | 22.6 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 63.2 | 65.3 | 59.8 | 63.2 | 60.2 | 66.0 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 2.76 | 3.72 | 2.53 | 4.12 | 4.36 | 4.06 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | ND | ND | <0.01 | ND | ND |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 總有機碳 | — | 10 | — | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
| 總硬度 | — | 750 | — | 149 | 154 | 132 | 158 | 169 | 169 |
| 汞 | 0.020 | — | 0.000041 | — | — | — | — | — | — |
| 砷 | 0.50 | 0.25 | 0.0005 | — | — | — | — | — | — |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — |
| 鉻 | 0.50 | 0.25 | 0.0085 | — | — | — | — | — | — |
| 鎘 | 0.050 | 0.025 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | 0.50 | 0.25 | 0.0082 | — | — | — | — | — | — |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | — | — | — | — | — | — |
| 鎳 | 1.0 | — | 0.0092 | — | — | — | — | — | — |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.30 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | 0.00236 | 0.00284 |
| 二氯甲烷 | 0.050 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | 0.00101 | <0.00100 |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.70 | — | 0.00039 | 0.00123 | ND | <0.00100 | 0.00146 | 0.0161 | 0.0250 |
| 氯仿 | 1.0 | — | 0.00045 | ND | <0.00099 | ND | ND | 0.00137 | <0.00099 |
| 四氯化碳 | 0.050 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00043 | ND | ND | ND | ND | 0.00233 | ND |
| 苯 | 0.050 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | <0.00099 | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00038 | 0.00765 | 0.00156 | 0.00278 | 0.00675 | 0.0144 | 0.0311 |
| 甲苯 | 10 | — | — | 0.00216 | <0.00100 | 0.00152 | <0.00100 | 0.00360 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | — | 0.00036 | 0.00108 | ND | <0.00100 | 0.00104 | 0.00216 | 0.00403 |
| 氯苯 | 1.0 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | — | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.00050 | — | — | — | — | — | — |
| 柴油總碳氫化合物 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。