臺中市政府環保局102年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 921震災建築廢棄物掩埋場BH4 | 921震災建築廢棄物掩埋場BH6 | 景美段377地號整治場址BH4南面 | 舊社巷南段 | 潭雅神綠園道旁 | 大豐里活動中心 | 潭雅神綠園道 | 保得士光學西側 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | B00005 | B00010 | B00060 | B00062 | B00114 | B00115 | L00098 | B00070 |
| pH值 | — | — | — | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.1 |
| 水溫 | — | — | — | 29 | 27.1 | 28.6 | 28 | 29.9 | 27.8 | 26.4 | 27.1 |
| 氧化還原 | — | — | — | 89 | 32 | 84 | 228 | 106 | 244 | 110 | 218 |
| 導電度 | — | — | — | 471 | 364 | 38.4 | 327 | 333 | 143 | 301 | 289 |
| 溶氧 | — | — | — | 2.17 | 1.03 | 2.1 | 3.3 | 3.9 | 4.07 | 4 | 3.1 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 243 | 241 | <25.0 | 284 | 281 | 78 | 287 | 240 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 11.7 | 8.5 | 0.9 | 13.7 | 16.1 | 5.4 | 13.8 | 30.9 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 42.5 | 44.2 | ND | 47.6 | 47.3 | 8.2 | 58.6 | 34.1 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 1.4 | 0.42 | 0.31 | 5.17 | 4.85 | 1.99 | 3.63 | 3.87 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | ND | ND | ND | <0.01 | ND | ND | <0.01 |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | 0.16 | <0.04 | 0.1 | <0.04 | 0.04 | <0.04 | ND | <0.04 |
| 總有機碳 | — | 10 | 0.29 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 1.1 |
| 總硬度 | — | 750 | 1.94 | 151 | 132 | 16.9 | 160 | 156 | 64.7 | 160 | 138 |
| 汞 | 0.02 | — | 0.000041 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砷 | 0.5 | 0.25 | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉻 | 0.5 | 0.25 | 0.0085 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎘 | 0.05 | 0.025 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | 0.5 | 0.25 | 0.0082 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎳 | 1 | — | 0.0092 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.3 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.02 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.07 | — | 0.00036 | 0.00939 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00099 |
| 二氯甲烷 | 0.05 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00442 | ND | <0.00100 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | 0.161 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00099 |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.7 | — | 0.00039 | 0.0478 | ND | ND | ND | <0.00100 | ND | ND | 0.0218 |
| 氯仿 | 1 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | 0.05 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00043 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.05 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | ND |
| 三氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00038 | 0.00956 | ND | ND | 0.00129 | 0.00326 | <0.00099 | <0.00099 | 0.0346 |
| 甲苯 | 10 | — | 0.00043 | ND | <0.00100 | ND | 0.00173 | 0.00451 | ND | 0.0078 | 0.00205 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00801 |
| 氯苯 | 1 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | 0.00344 | ND | 0.00628 | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | ND | ND | ND | ND | 0.0301 | ND | 0.0506 | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.4 | — | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | 0.00303 | ND | 0.00442 | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | <0.00100 | ND | <0.00100 | ND | ND | ND | <0.00100 | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | 0.0795 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柴油總碳氫化合物 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 亞洲光學北側 | 加工區西南側井叢 | 建國路 | 加工區東南側井叢 | 僑孝國小 | 舊社公園 | 舊社里舊社巷北段 | 松勇公園 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | B00072 | L00102 | L00104 | L00105 | B00047 | B00048 | B00049 | B00116 |
| pH值 | — | — | — | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 5.4 |
| 水溫 | — | — | — | 26.2 | 27.6 | 26.2 | 26.2 | 26.7 | 27.2 | 27.1 | 27.6 |
| 氧化還原 | — | — | — | 193 | 149 | 6 | -290 | 251 | 194 | 235 | 251 |
| 導電度 | — | — | — | 356 | 327 | 388 | 3,440 | 316 | 350 | 357 | 436 |
| 溶氧 | — | — | — | 3 | 3.6 | 2.7 | 4.4 | 3.6 | 2.96 | 4 | 4.2 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 293 | 310 | 346 | 2,410 | 282 | 213 | 318 | 300 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 30 | 17.6 | 35.6 | 40.6 | 14.8 | 19.8 | 18.2 | 17 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 55.9 | 49.4 | 64 | ND | 54.8 | 51.4 | 61.2 | 45.3 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 4.4 | 3.45 | 4.4 | 0.14 | 5.14 | 4.68 | 7.46 | 4.97 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | <0.01 | ND | ND | 0.03 | ND | ND | ND | <0.01 |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 15.5 | <0.04 | ND | 0.08 | 0.72 |
| 總有機碳 | — | 10 | 0.29 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 10,4 | 0.3 | 0.5 | 3.9 | 0.4 |
| 總硬度 | — | 750 | 1.94 | 166 | 158 | 194 | 396 | 150 | 150 | 168 | 162 |
| 汞 | 0.02 | — | 0.000041 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砷 | 0.5 | 0.25 | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉻 | 0.5 | 0.25 | 0.0085 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎘 | 0.05 | 0.025 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | 0.5 | 0.25 | 0.0082 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎳 | 1 | — | 0.0092 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.3 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.02 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | <0.00100 | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.07 | — | 0.00036 | 0.00215 | ND | <0.00099 | ND | <0.00099 | <0.00099 | ND | <0.00099 |
| 二氯甲烷 | 0.05 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | <0.00099 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.7 | — | 0.00039 | 0.00693 | ND | 0.0052 | ND | 0.00445 | 0.00395 | 0.00231 | 0.00581 |
| 氯仿 | 1 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | 0.00136 | 0.00103 | <0.00100 | 0.0011 |
| 四氯化碳 | 0.05 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00043 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.05 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00038 | 0.023 | ND | 0.0108 | ND | 0.0124 | 0.00793 | 0.00414 | 0.0109 |
| 甲苯 | 10 | — | 0.00043 | 0.00312 | <0.00100 | 0.00108 | ND | 0.0105 | 0.00125 | 0.0031 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00036 | 0.00995 | ND | 0.00826 | ND | 0.00275 | 0.00248 | <0.00099 | 0.00329 |
| 氯苯 | 1 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.4 | — | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柴油總碳氫化合物 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 臺中監理站 | 進德國小 | 頭家國小 | 潭子運動公園 | 潭子國小 | 潭秀國中 | 加工區(預警網-潭子#3) | 漢翔航空MW9933-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | B00117 | B00133 | L00093 | L00095 | L00096 | L00097 | L00148 | B00073 |
| pH值 | — | — | — | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6.3 |
| 水溫 | — | — | — | 25.9 | 25.4 | 26.7 | 30.1 | 26.5 | 28 | 28.5 | 25.2 |
| 氧化還原 | — | — | — | 266 | 264 | 195 | 201 | 224 | 175 | 167 | 201 |
| 導電度 | — | — | — | 447 | 413 | 333 | 366 | 346 | 304 | 322 | 470 |
| 溶氧 | — | — | — | 3 | 1.1 | 3.1 | 3.83 | 3.9 | 3.9 | 3 | 3 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 244 | 246 | 301 | 293 | 319 | 287 | 251 | 386 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 16.4 | 15.1 | 24.5 | 24.7 | 22 | 21.1 | 25.9 | 17 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 46.3 | 33.1 | 59.8 | 57.4 | 54.9 | 45.3 | 51.7 | 63.8 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 3.97 | 1.11 | 3.05 | 4.98 | 4.13 | 2.98 | 3.21 | 4.09 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | <0.01 | ND | ND | ND | <0.01 | ND | ND |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ND | ND |
| 總有機碳 | — | 10 | 0.29 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 |
| 總硬度 | — | 750 | 1.94 | 108 | 138 | 132 | 164 | 164 | 146 | 130 | 142 |
| 汞 | 0.02 | — | 0.000041 | — | — | — | — | — | — | — | ND |
| 砷 | 0.5 | 0.25 | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | <0.0020 |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | ND |
| 鉻 | 0.5 | 0.25 | 0.0085 | — | — | — | — | — | — | — | 0.532 |
| 鎘 | 0.05 | 0.025 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | ND |
| 鉛 | 0.5 | 0.25 | 0.0082 | — | — | — | — | — | — | — | ND |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | — | — | — | — | — | — | — | ND |
| 鎳 | 1 | — | 0.0092 | — | — | — | — | — | — | — | ND |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.3 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.02 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.07 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | <0.00099 | 0.00156 | 0.00268 | ND | <0.00099 |
| 二氯甲烷 | 0.05 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00099 | ND | ND |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.7 | — | 0.00039 | 0.00122 | ND | <0.00100 | 0.00868 | 0.0131 | 0.0216 | <0.00100 | 0.0064 |
| 氯仿 | 1 | — | 0.00045 | 0.00235 | ND | ND | <0.00100 | <0.00100 | ND | ND | <0.00100 |
| 四氯化碳 | 0.05 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00043 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.05 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00038 | 0.00499 | 0.00138 | 0.00437 | 0.019 | 0.0255 | 0.076 | 0.00397 | 0.26 |
| 甲苯 | 10 | — | 0.00043 | <0.00100 | 0.00153 | <0.00100 | ND | 0.00261 | ND | <0.00100 | <0.00100 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00036 | ND | ND | 0.0012 | 0.00224 | 0.0057 | 0.0288 | <0.00099 | <0.00099 |
| 氯苯 | 1 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00459 | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.4 | — | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00100 |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柴油總碳氫化合物 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 漢翔航空MW9933-2 | 漢翔航空MW9933-3 | 漢翔區外-張廖家廟 | 興農公司 | 興農公司 | 興農公司 | 興農公司 | 興農公司場外監測井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | B00074 | B00075 | B00109 | L00111 | L00112 | L00113 | L00114 | L00141 |
| pH值 | — | — | — | 6.3 | 6.4 | 6 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 7.4 |
| 水溫 | — | — | — | 26.3 | 26.7 | 26.8 | 29.2 | 28.3 | 28.8 | 28 | 21.3 |
| 氧化還原 | — | — | — | 193 | 201 | 102 | -318 | -149 | 34 | 3 | -226 |
| 導電度 | — | — | — | 409 | 848 | 413 | 978 | 687 | 754 | 562 | 2760 |
| 溶氧 | — | — | — | 1.2 | 2.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 301 | 562 | 344 | 563 | 404 | 503 | 351 | 1,490 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 14 | 21.1 | 14.4 | 77.8 | 61.2 | 68 | 26.9 | 422 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 70.3 | 218 | 47.9 | 23.6 | 65.5 | 88.4 | 110 | 27.4 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 2.66 | 8.14 | 3.18 | <0.05 | <0.05 | 0.97 | <0.05 | <0.05 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | 0.16 | ND | ND | 0.01 | ND | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | <0.04 | ND | 0.7 | 16.6 | 2.94 | <0.04 | 0.37 | 70.2 |
| 總有機碳 | — | 10 | 0.29 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 14.9 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 44.2 |
| 總硬度 | — | 750 | 1.94 | 86.6 | 159 | 145 | 179 | 194 | 248 | 160 | 220 |
| 汞 | 0.02 | — | 0.000041 | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND |
| 砷 | 0.5 | 0.25 | 0.0005 | <0.0020 | <0.0020 | ND | <0.0020 | 0.0219 | — | ND | 0.214 |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND |
| 鉻 | 0.5 | 0.25 | 0.0085 | 0.596 | 6.63 | 0.051 | ND | ND | — | ND | ND |
| 鎘 | 0.05 | 0.025 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND |
| 鉛 | 0.5 | 0.25 | 0.0082 | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | ND | ND | ND | <0.020 | <0.020 | — | <0.020 | <0.020 |
| 鎳 | 1 | — | 0.0092 | ND | ND | ND | ND | ND | — | ND | ND |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.3 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.02 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.07 | — | 0.00036 | <0.00099 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.05 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | <0.00099 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.7 | — | 0.00039 | 0.016 | 0.0038 | <0.00100 | ND | ND | ND | ND | <0.00100 |
| 氯仿 | 1 | — | 0.00045 | <0.00100 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | 0.05 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00043 | ND | ND | ND | ND | 0.00185 | <0.00099 | ND | <0.00099 |
| 苯 | 0.05 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | 0.0067 | ND | ND | ND | 0.546 |
| 三氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00038 | 0.488 | 0.113 | 0.0244 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 10 | — | 0.00043 | <0.00100 | 0.00263 | 0.00112 | 0.00878 | ND | 0.00124 | 0.00167 | 0.00424 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00036 | ND | ND | <0.00099 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | 1 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | 1.02 | 0.129 | <0.00100 | ND | 1.54 |
| 乙苯 | 7 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | 0.0143 | ND | ND | ND | 0.0015 |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | ND | ND | ND | 0.337 | ND | <0.00219 | ND | <0.00299 |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | ND | ND | ND | 0.018 | <0.00100 | ND | ND | 0.00969 |
| 萘 | 0.4 | — | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | ND | ND | <0.00100 | 0.00751 | 0.002 | 0.00632 | ND | <0.00100 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | <0.00100 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.0005 | — | — | — | 0.283 | 0.0474 | — | ND | 0.442 |
| 柴油總碳氫化合物 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.9 |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主

臺中市政府環保局102年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 宏恕倉儲 | 億昇倉儲 | 永聖貿易 | MWE-1(環保署監測井) | MW-10(匯僑公司) | MW-7(匯僑公司) | 億昇倉儲 | 億昇倉儲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | L00053 | L00054 | L00055 | L00058 | L00063 | L00064 | L00068 | L00069 |
| pH值 | — | — | — | 7 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 7.7 |
| 水溫 | — | — | — | 29.6 | 31.2 | 29.7 | 28.2 | 30.2 | 30.3 | 32.1 | 31.5 |
| 氧化還原 | — | — | — | -114 | -23 | -24 | 39 | -193 | -172 | 134 | 59 |
| 導電度 | — | — | — | 1,620 | 326 | 1,600 | 1,360 | 1,380 | 2,290 | 272 | 322 |
| 溶氧 | — | — | — | 4.4 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.8 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 1,060 | 301 | 690 | 1,200 | 514 | 1,350 | 241 | 237 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 63.9 | 3.6 | 273 | 428 | 78.3 | 409 | 3.7 | 5.2 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | ND | 82.3 | 51 | 86.2 | 39 | 16.4 | 80.6 | 65.8 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | <0.05 | 0.44 | 0.24 | 0.31 | <0.05 | <0.05 | 0.66 | 0.64 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | ND | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ND | ND |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | 3.3 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.71 | 1.47 | <0.04 | 0.06 |
| 總有機碳 | — | 10 | 0.29 | 108 | 1.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 6.2 | 0.8 | 0.7 |
| 總硬度 | — | 750 | 1.94 | 637 | 150 | 213 | 344 | 270 | 316 | 139 | 138 |
| 汞 | 0.02 | — | 0.000041 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | ND |
| 砷 | 0.5 | 0.25 | 0.0005 | 0.0108 | <0.0020 | 0.0068 | <0.0020 | — | — | — | <0.0020 |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | ND |
| 鉻 | 0.5 | 0.25 | 0.0085 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | ND |
| 鎘 | 0.05 | 0.025 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | ND |
| 鉛 | 0.5 | 0.25 | 0.0082 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | ND |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | <0.020 | 0.103 | 0.033 | 0.056 | — | — | — | 0.056 |
| 鎳 | 1 | — | 0.0092 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | ND |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.3 | — | 0.00038 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 氯乙烯 | 0.02 | — | 0.00039 | — | — | — | 0.00496 | 0.0398 | 0.00241 | ND | — |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.07 | — | 0.00036 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 二氯甲烷 | 0.05 | — | 0.00046 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1 | — | 0.00036 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.7 | — | 0.00039 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 氯仿 | 1 | — | 0.00045 | — | — | — | ND | ND | ND | 0.0173 | — |
| 四氯化碳 | 0.05 | — | 0.0004 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00043 | — | — | — | 0.00372 | ND | <0.00099 | ND | — |
| 苯 | 0.05 | — | 0.00038 | — | — | — | ND | ND | <0.00100 | ND | — |
| 三氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00038 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 甲苯 | 10 | — | 0.00043 | — | — | — | <0.00100 | 0.00184 | 0.00102 | 0.00134 | — |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00045 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 四氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00036 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 氯苯 | 1 | — | 0.00039 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 乙苯 | 7 | — | 0.00036 | — | — | — | <0.00100 | ND | ND | ND | — |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | — | — | — | ND | <0.00135 | 0.00297 | ND | — |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 萘 | 0.4 | — | 0.00041 | — | — | — | ND | ND | <0.00100 | ND | — |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | — | — | — | ND | ND | ND | ND | — |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.0005 | — | — | — | <0.0020 | — | — | — | ND |
| 柴油總碳氫化合物 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 億昇倉儲 | 億昇倉儲 | 匯僑公司 | 永聖貿易 | 長春石化 | 匯僑公司 | 匯僑公司 | 和勝倉儲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | L00070 | L00071 | L00072 | L00073 | L00074 | L00075 | L00076 | L00077 |
| pH值 | — | — | — | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7 | 6.9 | 7.2 |
| 水溫 | — | — | — | 32.3 | 31.6 | 29.5 | 28.5 | 29.3 | 30.1 | 30 | 30.8 |
| 氧化還原 | — | — | — | 8 | 90 | -120 | 16 | 42 | -141 | -148 | -54 |
| 導電度 | — | — | — | 327 | 282 | 357 | 1290 | 1,040 | 1,760 | 41,900 | 16,600 |
| 溶氧 | — | — | — | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1 | 0.2 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 256 | 245 | 214 | 840 | 728 | 734 | 37,200 | 13,500 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 3.1 | 3.8 | 33.6 | 86.4 | 134 | 40.7 | 15,100 | 4,340 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 72.1 | 78 | 6.9 | 70.8 | 72.9 | 199 | 2,000 | 687 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 0.29 | 0.08 | <0.05 | 0.23 | 1.34 | 2.03 | <0.05 | 0.27 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | 0.09 | 0.01 | <0.01 | ND | ND | ND | ND | 0.02 |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | 0.12 | 0.12 | 0.56 | 0.41 | <0.04 | <0.04 | 2.37 | 1.12 |
| 總有機碳 | — | 10 | 0.29 | 0.8 | 1 | 51.4 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |
| 總硬度 | — | 750 | 1.94 | 150 | 158 | 80.6 | 275 | 352 | 370 | 5,050 | 8,56 |
| 汞 | 0.02 | — | 0.000041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | 0.5 | 0.25 | 0.0005 | <0.0020 | 0.0054 | <0.0020 | 0.0025 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0076 | 0.0164 |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉻 | 0.5 | 0.25 | 0.0085 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鎘 | 0.05 | 0.025 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉛 | 0.5 | 0.25 | 0.0082 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | 0.072 | 0.052 | <0.020 | <0.020 | ND | ND | <0.020 | <0.020 |
| 鎳 | 1 | — | 0.0092 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.3 | — | 0.00038 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 氯乙烯 | 0.02 | — | 0.00039 | — | ND | — | 0.0373 | — | <0.00100 | — | — |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.07 | — | 0.00036 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 二氯甲烷 | 0.05 | — | 0.00046 | — | 0.00214 | — | ND | — | ND | — | — |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1 | — | 0.00036 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.7 | — | 0.00039 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 氯仿 | 1 | — | 0.00045 | — | 0.00862 | — | ND | — | ND | — | — |
| 四氯化碳 | 0.05 | — | 0.0004 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00043 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 苯 | 0.05 | — | 0.00038 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 三氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00038 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 甲苯 | 10 | — | 0.00043 | — | ND | — | ND | — | <0.00100 | — | — |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00045 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 四氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00036 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 氯苯 | 1 | — | 0.00039 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 乙苯 | 7 | — | 0.00036 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 萘 | 0.4 | — | 0.00041 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | — | ND | — | ND | — | ND | — | — |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.0005 | <0.0020 | 0.0037 | 0.0111 | ND | <0.0020 | <0.0020 | 0.0022 | 0.0036 |
| 柴油總碳氫化合物 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 玉門路國豐停車場 | 殯葬所基政所旁 | 福雅路仁友37站牌旁 | 安林路及福雅路交叉口 | 臺中工業區污水處理廠 | 忠勇路158-1號旁 | 忠勇路與五權西路交叉口 | 文山里圖書館(精密科學園區下遊) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | B00023 | B00029 | B00032 | B00042 | B00022 | B00035 | B00044 | B00046 |
| pH值 | — | — | — | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 6 | 6 | 6.6 | 6.7 |
| 水溫 | — | — | — | 26.6 | 26.9 | 25.1 | 26 | 27.4 | 27.7 | 28.4 | 27.1 |
| 氧化還原 | — | — | — | 299 | 253 | 265 | 239 | 212 | 181 | 130 | -168 |
| 導電度 | — | — | — | 230 | 413 | 397 | 297 | 434 | 612 | 381 | 342 |
| 溶氧 | — | — | — | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 1.14 | 1.12 | 0.49 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 213 | 301 | 245 | 278 | 307 | 598 | 293 | 309 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 23.7 | 49.8 | 24.6 | 15.1 | 72.8 | 83 | 24.4 | 20.9 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 44.2 | 43.2 | 53.3 | 55.5 | 46.9 | 92.1 | 73.7 | 61.7 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 4.85 | 4.58 | 4.2 | 3.75 | 1.14 | 13.7 | 3.34 | ND |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.01 | ND |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | <0.04 | 0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.05 | 0.04 | <0.04 | 0.93 |
| 總有機碳 | — | 10 | 0.29 | 3 | 1 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 2.1 |
| 總硬度 | — | 750 | 1.94 | 62.7 | 68.7 | 112 | 132 | 76.6 | 144 | 98.5 | 150 |
| 汞 | 0.02 | — | 0.000041 | ND | 0.0003 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | 0.5 | 0.25 | 0.0005 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.0020 | 0.0029 |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉻 | 0.5 | 0.25 | 0.0085 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鎘 | 0.05 | 0.025 | 0.0081 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉛 | 0.5 | 0.25 | 0.0082 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | 0.022 | 0.021 | <0.020 | <0.020 | 0.022 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 鎳 | 1 | — | 0.0092 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 銦 | — | — | 0.013 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | ND | ND | ND | ND | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.3 | — | 0.00038 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯乙烯 | 0.02 | — | 0.00039 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.07 | — | 0.00036 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二氯甲烷 | 0.05 | — | 0.00046 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1 | — | 0.00036 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.7 | — | 0.00039 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯仿 | 1 | — | 0.00045 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四氯化碳 | 0.05 | — | 0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00043 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 苯 | 0.05 | — | 0.00038 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 三氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00038 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 甲苯 | 10 | — | 0.00043 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00045 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00036 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯苯 | 1 | — | 0.00039 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 乙苯 | 7 | — | 0.00036 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 萘 | 0.4 | — | 0.00041 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | 0.002 |
| 柴油總碳氫化合物 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 臺灣優力豐富站 | 建成加油站 | 台亞關連加油站 | 締旺加油站中港站 | 山隆大肚加油站 | 公園路加油站 | 公園路加油站 | 金旺加油站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | L00090 | B00147 | L00107 | B00146 | L00060 | B00063 | B00110 | L00082 |
| pH值 | — | — | — | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 8.4 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 5.4 |
| 水溫 | — | — | — | 24.5 | 27.8 | 31 | 28.9 | 25.3 | 28.3 | 27.4 | 25.4 |
| 氧化還原 | — | — | — | -143 | -148 | -202 | 141 | 712 | 36 | -113 | 95 |
| 導電度 | — | — | — | 385 | 442 | 1,320 | 742 | 0.4 | 355 | 455 | 223 |
| 溶氧 | — | — | — | 1 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | -162 | 7 | 0.4 | 1.5 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 286 | 335 | 576 | 197 | 392 | 196 | 289 | 183 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 16.8 | 22.6 | 91.7 | 27.2 | <0.05 | 11.1 | 17.3 | 13.5 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 34.3 | 64.4 | 15.3 | 13.2 | ND | 56.5 | 77.5 | 16.5 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 0.33 | 2.31 | <0.05 | 2.93 | 27.1 | 2.92 | 0.41 | 6.18 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | 0.02 | 0.07 | <0.01 | 0.03 | 8.4 | <0.01 | <0.01 | ND |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | 0.71 | 0.14 | 5.75 | 0.05 | 2.64 | <0.04 | 0.06 | <0.04 |
| 總有機碳 | — | 10 | 0.29 | 7.4 | 4.2 | 21.5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 0.9 |
| 總硬度 | — | 750 | 1.94 | 176 | 160 | 306 | 50.7 | 234 | 94.5 | 205 | 82.6 |
| 汞 | 0.02 | — | 0.000041 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砷 | 0.5 | 0.25 | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉻 | 0.5 | 0.25 | 0.0085 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎘 | 0.05 | 0.025 | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | 0.5 | 0.25 | 0.0082 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎳 | 1 | — | 0.0092 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.3 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.02 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.07 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.05 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.7 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | 1 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | 0.05 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00043 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.05 | — | 0.00038 | 0.326 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 10 | — | 0.00043 | 2.78 | ND | ND | 0.0177 | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | 1 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7 | — | 0.00036 | 1.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | 11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.4 | — | 0.00041 | 0.489 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | 6.66 | 0.00242 | 0.0435 | ND | 0.00763 | ND | <0.00100 | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.0005 | 0.0172 | — | — | — | — | — | ND | — |
| 柴油總碳氫化合物 | 10 | — | — | 5.39 | — | — | — | — | — | 0.465 | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 黎明路加油站(加油站東南角圍牆) | 黎明路加油站 | 東區信義街與立德街交叉口 | 臺汽信義檢修站 | 烏日五光路 | 太平新光掩埋場 | 烏日學田里油管1號 | 巨大機械公司日南廠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | B00052 | B00056 | B00067 | B00179 | L00049 | L00103 | B00182 | B00231 |
| pH值 | — | — | — | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 6.7 |
| 水溫 | — | — | — | 26.6 | 26.1 | 28.6 | 29.2 | 25.1 | 27.4 | 26.1 | 27 |
| 氧化還原 | — | — | — | -31 | 98 | 3 | -109 | -143 | -182 | 217 | 142 |
| 導電度 | — | — | — | 447 | 1,990 | 487 | 464 | 831 | 2,700 | 353 | 925 |
| 溶氧 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 2.7 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 199 | 1,380 | 429 | 297 | 548 | 910 | 323 | 850 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 16.7 | 14.2 | 21.4 | 17.3 | 24.5 | 223 | 38 | 31.9 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 88.4 | 896 | 71.2 | 55.6 | 60.3 | ND | 65.5 | 254 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | <0.05 | <0.05 | 2.56 | <0.05 | ND | <0.05 | 8.58 | 4.07 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | 0.03 | ND | ND | <0.01 | <0.01 | ND | <0.01 |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | 16.7 | 14.2 | 3.09 | 0.21 | 5.1 | 119 | 0.07 | <0.04 |
| 總有機碳 | — | 10 | 0.29 | 3.7 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 3.8 | 18.8 | 2.1 | 2 |
| 總硬度 | — | 750 | 1.94 | 137 | 448 | 190 | 174 | 350 | 262 | 86.6 | 382 |
| 汞 | 0.02 | — | 0.000041 | — | — | — | — | ND | ND | — | — |
| 砷 | 0.5 | 0.25 | 0.0005 | — | — | — | — | 0.0038 | 0.0298 | — | — |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | — | — | — | — | ND | ND | — | — |
| 鉻 | 0.5 | 0.25 | 0.0085 | — | — | — | — | ND | ND | — | — |
| 鎘 | 0.05 | 0.025 | 0.0081 | — | — | — | — | ND | ND | — | — |
| 鉛 | 0.5 | 0.25 | 0.0082 | — | — | — | — | ND | ND | — | — |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | — | — | — | — | ND | <0.020 | — | — |
| 鎳 | 1 | — | 0.0092 | — | — | — | — | ND | ND | — | — |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.3 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.02 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.07 | — | 0.00036 | ND | ND | <0.00099 | <0.00099 | — | — | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.05 | — | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.7 | — | 0.00039 | ND | ND | 0.00132 | <0.00100 | — | — | ND | ND |
| 氯仿 | 1 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 四氯化碳 | 0.05 | — | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00043 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 苯 | 0.05 | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00038 | ND | ND | 0.00165 | ND | — | — | ND | <0.00099 |
| 甲苯 | 10 | — | 0.00043 | 0.0013 | 0.00395 | <0.00100 | <0.00100 | — | — | 0.00273 | 0.00124 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 氯苯 | 1 | — | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 乙苯 | 7 | — | 0.00036 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 萘 | 0.4 | — | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | 0.00451 | 0.00177 | 0.0014 | ND | — | — | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | ND | ND | ND | ND | — | — | ND | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.0005 | <0.0020 | <0.0020 | ND | — | 0.0105 | 0.0159 | ND | — |
| 柴油總碳氫化合物 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局102年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制標準 | 監測標準 | MDL | 敦化公園 | 烏日湖日里 | 大里區臺中菸葉廠 | 大雅路80號加油站(永生教會旁) | 師院附小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監測井號 | — | — | — | B00039 | L00027 | L00043 | B00038 | B00017 |
| pH值 | — | — | — | 5.8 | 6.8 | 6.4 | 6 | 6.4 |
| 水溫 | — | — | — | 26.8 | 28.3 | 27.1 | 26.5 | 25.5 |
| 氧化還原 | — | — | — | 122 | -102 | 101 | 43 | -28 |
| 導電度 | — | — | — | 405 | 589 | 593 | 303 | 433 |
| 溶氧 | — | — | — | 2.28 | 0.62 | 1.3 | 0.7 | 0.1 |
| 總溶固體物 | — | 1250 | — | 366 | 273 | 472 | 261 | 357 |
| 氯鹽 | — | 625 | — | 23 | 11.9 | 24.6 | 10.3 | 22.7 |
| 硫酸鹽 | — | 625 | — | 48.3 | 28.8 | 87.2 | 39.4 | 50.6 |
| 氟鹽 | — | — | 0.033 | — | — | — | — | — |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.012 | 7.61 | <0.05 | 4.36 | 3.94 | 1.03 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | — | 0.0034 | ND | <0.01 | ND | ND | ND |
| 氨氮 | — | 0.25 | 0.013 | <0.04 | 1.55 | 0.58 | <0.04 | 2.08 |
| 總有機碳 | — | 10 | 0.29 | 0.7 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 1.1 |
| 總硬度 | — | 750 | 1.94 | 136 | 234 | 190 | 110 | 158 |
| 汞 | 0.02 | — | 0.000041 | ND | ND | ND | — | — |
| 砷 | 0.5 | 0.25 | 0.0005 | ND | 0.0087 | <0.0020 | — | — |
| 銅 | 10 | 5 | 0.0081 | ND | ND | ND | — | — |
| 鉻 | 0.5 | 0.25 | 0.0085 | ND | ND | ND | — | — |
| 鎘 | 0.05 | 0.025 | 0.0081 | ND | ND | ND | — | — |
| 鉛 | 0.5 | 0.25 | 0.0082 | ND | ND | ND | — | — |
| 鋅 | 50 | 25 | 0.0069 | <0.020 | <0.020 | 0.023 | — | — |
| 鎳 | 1 | — | 0.0092 | ND | ND | ND | — | — |
| 銦 | — | — | 0.013 | — | — | — | — | — |
| 鉬 | — | — | 0.012 | — | — | — | — | — |
| 鎵 | — | — | 0.016 | — | — | — | — | — |
| 氯甲烷 | 0.3 | — | 0.00038 | — | — | — | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.02 | — | 0.00039 | — | — | — | ND | <0.00100 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.07 | — | 0.00036 | — | — | — | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.05 | — | 0.00046 | — | — | — | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1 | — | 0.00036 | — | — | — | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.5 | — | 0.00039 | — | — | — | ND | ND |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.7 | — | 0.00039 | — | — | — | ND | 0.00903 |
| 氯仿 | 1 | — | 0.00045 | — | — | — | ND | ND |
| 四氯化碳 | 0.05 | — | 0.0004 | — | — | — | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00043 | — | — | — | ND | ND |
| 苯 | 0.05 | — | 0.00038 | — | — | — | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00038 | — | — | — | ND | 0.00218 |
| 甲苯 | 10 | — | 0.00043 | — | — | — | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.05 | — | 0.00045 | — | — | — | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.05 | — | 0.00036 | — | — | — | ND | 0.00297 |
| 氯苯 | 1 | — | 0.00039 | — | — | — | ND | ND |
| 乙苯 | 7 | — | 0.00036 | — | — | — | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | — | 0.00055 | — | — | — | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.75 | — | 0.00037 | — | — | — | ND | ND |
| 萘 | 0.4 | — | 0.00041 | — | — | — | ND | ND |
| 甲基第三丁基醚 | — | — | 0.00046 | — | — | — | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | — | 0.00038 | — | — | — | ND | ND |
| 總酚 | 0.14 | — | 0.0005 | ND | ND | — | — | — |
| 柴油總碳氫化合物 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。