自來水水質檢驗結果（ 3 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大雅區中清路4段296號 (出水端) | 7.0 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 2.06 | 54.6 |
| 神岡區神清路72號(出水端) | 7.3 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.46 | 118 |
| 大甲區中山路1段568巷2號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.52 | 113 |
| 大甲區中山路1段890號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.50 | 111 |
| 大甲區光明路226號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.54 | 101 |
| 大甲區興安路102號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.13 | 126 |
| 大甲區經國路518號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.30 | 123 |
| 大甲區中山路848-1號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.28 | 124 |
| 大安區中山南路356號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 5.71 | 125 |
| 大甲區三民路10號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 5.82 | 123 |
| 大甲區中山路1段998-1號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.99 | 131 |
| 大甲區中山路1段972號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 2.96 | 124 |
| 大甲區中山路2段508號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.51 | 123 |
| 大甲區通天路慈德宮旁 | 7.1 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.51 | 111 |
| 大甲區臨江路63-6號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.51 | 112 |
| 后里區三豐路352-1號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.51 | 127 |
| 后里區泉州路49號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.37 | 134 |
| 后里區甲后路151號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.36 | 136 |
| 后里區民生路71號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.36 | 130 |
| 后里區福德路124號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.33 | 136 |
| 東勢區正一街8號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 3.60 | 122 |
| 東勢區正二街1號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 3.75 | 110 |
| 東勢區文化街土地公廟 | 7.3 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 3.74 | 123 |
| 東勢區文化街366號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.53 | 112 |
| 東勢區豐勢路678號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 2.61 | 97.2 |
| 東勢區東蘭路33-1號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 2.53 | 112 |
| 石岡區明德路18號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 2.53 | 118 |
| 新社區新社加油站 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 5.75 | 29.4 |
| 新社區中和街5段128號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 6.57 | 39.1 |
| 新社區中和街5段8號 | 6.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 5.80 | 39.3 |
| 新社區中和街4段98號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 6.54 | 38.3 |
| 新社區興安街20號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 5.58 | 23.4 |
| 新社區華豐街193-1號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 5.61 | 27.6 |
| 大雅區秀山路36號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.47 | 108 |
| 大雅區大雅路205號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.45 | 109 |
| 大雅區學府路434號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.49 | 104 |
| 大雅區雅環路286號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.47 | 119 |
| 神岡區神林路75號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.48 | 111 |
| 神岡區中正路26號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.46 | 109 |
| 神岡區神岡路162號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.28 | 111 |
| 神岡區和平路16號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.42 | 112 |
| 清水區大街路134號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 6.35 | 28.2 |
| 清水區文昌街10號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.60 | ND | 6.31 | 28.0 |
| 清水區海濱路25-16號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 6.21 | 34.2 |
| 清水區光華路145號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 6.38 | 26.0 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |