自來水水質檢驗結果（ 6 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大甲區 中山路568巷2號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.43 | 148 |
| 大甲區 東陽村1號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 0.47 | 137 |
| 大甲區 中山路一段890號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.46 | 140 |
| 大甲區 光明路226號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.44 | 148 |
| 大甲區 興安路102號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 0.43 | 152 |
| 大甲區 經國路518號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.44 | 151 |
| 大甲區 中山路848-1號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.45 | 153 |
| 大甲區 中山南路356號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.74 | 487 |
| 大甲區 三民路10號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 3.78 | 178 |
| 大甲區 中山路一段908巷1號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.44 | 153 |
| 大甲區 中山路一段972號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.49 | 147 |
| 大甲區 中山路二段508號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.39 | 145 |
| 大甲區 通天路152號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 0.39 | 152 |
| 大甲區 臨江路63-6號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.42 | 146 |
| 霧峰區 花東新里中正路23號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.84 | 92.4 |
| 霧峰區 花東新里中正路6號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.83 | 91.4 |
| 霧峰區 吉峰里錦洲路461巷1號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.88 | 98.4 |
| 霧峰區 吉峰里錦洲路425號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.89 | 75.3 |
| 霧峰區 吉峰里錦洲路322-3號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.85 | 62.2 |
| 沙鹿區 鎮南路一段152號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.10 | 190 |
| 沙鹿區 北勢東路829號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.76 | 57.2 |
| 沙鹿區 鎮南路二段622號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.67 | 80.3 |
| 沙鹿區 四平街73號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.48 | 160 |
| 沙鹿區 中山路266-1號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.40 | 164 |
| 沙鹿區 中棲路311號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.39 | 160 |
| 龍井區 工業17路 | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.40 | 158 |
| 龍井區 遊園北路413號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.39 | 158 |
| 龍井區 新興路40-20號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.40 | 164 |
| 龍井區 新興路79號 | 7.7. | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.42 | 156 |
| 烏日區 五光路1031號 | 7.5 | 2 | <5 | 0.55 | ND | 0.88 | 70.6 |
| 大肚區 自由路268巷8號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 3.83 | 79.3 |
| 沙鹿區 北勢東路432號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.40 | 150 |
| 沙鹿區 鎮南路一段152號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.42 | 156 |
| 沙鹿區 沙田路一段789巷101號 | 8.4 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.12 | 87.3 |
| 大肚區 自由路 268巷 8號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 3.83 | 79.3 |
| 沙鹿區 北勢東路432號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.40 | 150 |
| 烏日區 新光路312號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 0.75 | 82.7 |
| 烏日區 三民街224號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.60 | ND | 0.72 | 88.7 |
| 太平區 樹德路98-5號 | 7.6 | <1 | <5 | 1.20 | ND | 0.84 | 68.5 |
| 太平區 大源路20-19號 | 7.6 | <1 | <5 | 1.60 | ND | 0.83 | 68.5 |
| 太平區 東平路542號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.80 | ND | 0.83 | 57.5 |
| 太平區 新平路一段187號 | 7.6 | <1 | <5 | 1.00 | ND | 0.82 | 63.5 |
| 太平區 太平路606號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.65 | ND | 0.86 | 71.6 |
| 烏日區 五光路1031號 | 7.5 | 2 | <5 | 0.55 | ND | 0.88 | 70.6 |
| 烏日區 新興路312號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 0.75 | 82.7 |
| 烏日區 三民街224號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.60 | ND | 0.72 | 88.7 |
| 烏日區 中山路二段252號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.55 | ND | 0.73 | 90.7 |
| 烏日區 中山路二段409號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.73 | 94.8 |
| 烏日區 中山路三段341號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.85 | 69.8 |
| 烏日區 信義街381巷1號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.86 | 71.6 |
| 烏日區 太明路190號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.81 | 174 |
| 烏日區 溪南路一段575巷22號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.81 | 178 |
| 烏日區 五光路1060號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.55 | ND | 0.82 | 76.6 |
| 清水區 大街路134號 | 6.4 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 5.29 | 23.2 |
| 清水區 文昌街10號 | 6.4 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 5.89 | 32.3 |
| 清水區 海濱路25-16號 | 6.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 5.77 | 20.2 |
| 清水區 光華路145號 | 6.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 5.53 | 20.2 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |