簡易自來水水質檢驗結果（ 11 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台中市霧峰區舊正里光明路116巷54號 | 7.8 | <1 | <1 | 2.2 | ND | 1.76 | 249 |
| 台中市霧峰區吉峰里吉峰東路98號 | 7.5 | 2 | <1 | 2.2 | ND | 4.70 | 211 |
| 台中市霧峰區吉峰村民生路290巷28號 | 7.5 | 7 | <1 | 1.6 | ND | 5.69 | 205 |
| 台中市霧峰區民生路296巷71弄14號 | 7.8 | <1 | <1 | 8.6 | <0.01 | 0.60 | 215 |
| 台中市大里區塗城路80號 | 7.5 | <1 | <1 | 2.5 | ND | 1.77 | 123 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |