簡易自來水水質檢驗結果（103-7月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台中市和平區東崎路一段50-16號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.20 | 135 |
| 台中市和平區東崎路二段烏石巷6號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 3.16 | 270 |
| 台中市東勢區新盛里東關路629-38號 | 6.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 3.78 | 124 |
| 台中市清水區頂湳里客庄路102號 | 6.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 7.94 | 71.2 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |