## 縣市
公 開 類 | [16 empty] | 編製機關 | 台中市政府環境保護局(環檢科)
季 報 | 期間終了一個月內編報 | [15 empty] | 表 號 | 1134-05-02
台 中 市 政 府 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國 100 年 3 月 至 3 月
水 質 紀 錄
|  |  | 水體 | 採樣 | 採樣 | [7 empty] | 生 化 | 化 學 | 懸 浮
河川名稱 | 監 測 站 名 | 監測站編號 |  |  |  | 氣溫 | 水流量 | 水 溫 | pH值 | 溶氧量 | 總 氮 | 總 磷 | 需氧量 | 需氧量 | 固 體 | 鎘 | 鉛 | 鉻 | 汞
|  |  | 分類 | 日期 | 時間 | [7 empty] | (5天20℃)
[6 empty] | ℃ | CMS | ℃ |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L(統計至小數第四位)
旱溪 | 倡和橋 | 1298 | #REF! | 2011-03-24 | 14:30 | - | - | 18.5 | 8.6 | 8.2 | - | 0.407 | 5 | 5.9 | 5.1 | - | - | - | -
旱溪 | 精武橋 | 1429 | #REF! | 2011-03-24 | 14:10 | - | - | 18.9 | 8.1 | 7.8 | - | 0.54 | 13.9 | 6.4 | 8.9 | - | - | - | -
旱溪 | 國光橋 | 1434 | #REF! | 2011-03-24 | 13:00 | - | - | 20.8 | 7.4 | 4.2 | - | 0.406 | 11 | 9.9 | 15.3 | - | - | - | -
旱溪 | 六順橋 | - | #REF! | 2011-03-24 | 13:50 | - | - | 19.8 | 7.8 | 6.8 | - | 0.626 | 15 | 6.5 | 12.9 | - | - | - | -
筏子溪 | 牛埔橋 | 1426 | #REF! | 2011-03-24 | 11:30 | - | - | 17 | 7.8 | 6.1 | - | 0.4 | 3.8 | 9.9 | 5.4 | - | - | - | -
筏子溪 | 永安橋 | 1427 | #REF! | 2011-03-24 | 11:00 | - | - | 19.7 | 7.4 | 6.2 | - | 7.78 | 10 | 13.6 | 16.4 | - | - | - | -
筏子溪 | 筏子溪橋 | 1430 | #REF! | 2011-03-24 | 10:25 | - | - | 18.5 | 7.3 | 5.4 | - | 3.57 | 13 | 5.8 | 9.7 | - | - | - | -

## 縣市2
公 開 類 | [15 empty] | 編製機關 | 台中市政府環境保護局(環檢科)
季 報 | 期間終了一個月內編報 | [14 empty] | 表 號 | 1134-05-02
台 中 市 政 府 河 川 水 質 監 測 結 果（續一完）
中華民國 100 年 3 月 至 3 月
水 質 紀 錄
|  |  | 水體 | 採樣 | 採樣 |  |  | 導電度 | 大 腸 | 陰離子 |  |  |  |  | 六 價 鉻 | 鎳 | 錳
河川名稱 | 監 測 站 名 | 監測站編號 | [6 empty] | 桿菌群 | 界 面 | 氨 氮 | 氯 鹽 | 透視度 | 濁 度 | mg/L（統 | mg/L（統 | mg/L（統 | 備 註
|  |  | 分類 | 日期 | 時間 | mg/L(統計至 |  | μmho/ |  | 活性劑 |  |  |  |  | 計至小數 | 計至小數 | 計至小數
[6 empty] | 小數第四位) |  | cm/25℃ | 個/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | cm | NTU | 第四位） | 第四位） | 第四位）
旱溪 | 倡和橋 | 1298 | #REF! | 2011-03-24 | 14:30 | - | - | 319 | 28000 | - | 0.29 | - | - | - | - | - | -
旱溪 | 精武橋 | 1429 | #REF! | 2011-03-24 | 14:10 | - | - | 431 | 61000 | - | 0.29 | - | - | - | - | - | -
旱溪 | 國光橋 | 1434 | #REF! | 2011-03-24 | 13:00 | - | - | 476 | 81000 | - | 0.18 | - | - | - | - | - | -
旱溪 | 六順橋 | - | #REF! | 2011-03-24 | 13:50 | - | - | 455 | 120000 | - | 0.23 | - | - | - | - | - | -
筏子溪 | 牛埔橋 | 1426 | #REF! | 2011-03-24 | 11:30 | - | - | 501 | 77000 | - | 0.23 | - | - | - | - | - | -
筏子溪 | 永安橋 | 1427 | #REF! | 2011-03-24 | 11:00 | - | - | 1437 | 110000 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | -
筏子溪 | 筏子溪橋 | 1430 | #REF! | 2011-03-24 | 10:25 | - | - | 980 | 16000 | - | 0.12 | - | - | - | - | - | -
填表 |  |  |  | 主辦業務人員 |  |  |  |  | 審核 |  |  |  | 機關主管 |  |  |  |  | 紙張尺度：B4(364×257公厘)
資料來源：依據本市河川水質監測資料編製。 | [17 empty] | 民國 100 年 1 月 26 日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製一式五份，一份送會計單位，一份自存，一份送市政府主計室，一份送行政院環境保護署中部辦公室，一份送行政院環境保護署統計室(附送水質監測站
基本資料表一份)。
銅
鋅鎳鋅

## 縣市基本資料表
台中市政府水質監測站基本資料表
中華民國 100 年 3 月底
河 川 |  | 監測站 | 水體分類 | 監 測 站 | 距匯流口 | 監 測 站 | 監測站座標 |  | 採樣方式(請擇一打 )
名 稱 |  | 名 稱 | 標 準 | 編 號 | 距離(公里) | 位 置 (地址) | 東經 | 北緯 | 橋上 | 河中 | 岸邊
旱溪 | 烏溪 | 倡和橋 | 丙 | 1298 | － | 台中市北屯東山路上(旱溪上游) | 120°42.306' | 24°10.179' | ˇ |  |  | 水溫,pH,溶氧量,總氮,總磷,BOD,COD,SS,鉛,鉻,銅,鎳,鎘,鋅,導電度,E.Coli,氨氮,總氮
旱溪 | 烏溪 | 精武橋 | 丙 | 1429 | － | 台中市東區精武路上(旱溪中游) | 120°42.036' | 24°08.849' | ˇ |  |  | 水溫,pH,溶氧量,總氮,總磷,BOD,COD,SS,鉛,鉻,銅,鎳,鎘,鋅,導電度,E.Coli,氨氮,總氮
旱溪 | 烏溪 | 國光橋 | 丙 | 1434 | － | 台中市南區國光路上(旱溪下游) | 120°40.757' | 24°07.049' | ˇ |  |  | 水溫,pH,溶氧量,總氮,總磷,BOD,COD,SS,鉛,鉻,銅,鎳,鎘,鋅,導電度,E.Coli,氨氮,總氮
旱溪 | 烏溪 | 六順橋 | 丙 | - | － | 台中市東區六順路上(旱溪下游) | 120°42.77' | 24°07.318' | ˇ |  |  | 水溫,pH,溶氧量,總氮,總磷,BOD,COD,SS,鉛,鉻,銅,鎳,鎘,鋅,導電度,E.Coli,氨氮,總氮
筏子溪 | 烏溪 | 牛埔橋 | 丙 | 1426 | － | 台中市中清路交流道(筏子溪上游) | 120°39.446' | 24°11.848' | ˇ |  |  | 水溫,pH,溶氧量,總氮,總磷,BOD,COD,SS,鉛,鉻,銅,鎳,鎘,鋅,導電度,E.Coli,氨氮,總氮
筏子溪 | 烏溪 | 永安橋 | 丙 | 1427 | － | 台中市西屯區西屯路,中港路交流道附近(筏子溪中游) | 120°37.461' | 24°11.024' | ˇ |  |  | 水溫,pH,溶氧量,總氮,總磷,BOD,COD,SS,鉛,鉻,銅,鎳,鎘,鋅,導電度,E.Coli,氨氮,總氮
筏子溪 | 烏溪 | 筏子溪橋 | 丙 | 1430 | － | 台中市永春東路上(筏子溪下游) | 120°37.226' | 24°08.391' | ˇ |  |  | 水溫,pH,溶氧量,總氮,總磷,BOD,COD,SS,鉛,鉻,銅,鎳,鎘,鋅,導電度,E.Coli,氨氮,總氮
填表 |  |  | 主辦業務人員 |  |  | 審核 |  |  | 機關主管 |  |  |  | 民國 100 年 2 月 25 日編製
流 域 別
監 測 項 目