自來水水質檢驗結果（ 11 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清水區大街路134號 | 6.6 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 6.69 | 32.3 |
| 清水區光華路145號 | 6.5 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 6.66 | 32.3 |
| 清水區海濱路25-16號 | 6.5 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 6.79 | 22.2 |
| 沙鹿區北勢東路829號 | 6.9 | <1 | 1 | 0.25 | ND | 4.35 | 36.3 |
| 沙鹿區鎮南路622號 | 6.8 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 4.39 | 64.5 |
| 沙鹿區鎮南路1段152號 | 7.1 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 1.63 | 103 |
| 沙鹿區四平街73號 | 7.6 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 0.46 | 135 |
| 沙鹿區中山路266-1號 | 7.7 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 0.44 | 129 |
| 沙鹿區中棲路311號 | 7.9 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 0.46 | 131 |
| 龍井區新興路40-20號 | 7.6 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 0.46 | 133 |
| 龍井區遠東街182號 | 7.2 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 1.54 | 103 |
| 龍井區遊園北路413號 | 7.1 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 1.54 | 103 |
| 龍井區遊園北路412號 | 7.0 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 1.63 | 98.8 |
| 烏日區五光路1031號 | 8.0 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 6.09 | 105 |
| 烏日區新興路312號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.60 | ND | 5.22 | 94.8 |
| 烏日區三民街224號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.50 | ND | 6.66 | 105 |
| 烏日區中山路2段252號 | 7.6 | <1 | 1 | 0.60 | ND | 0.72 | 107 |
| 烏日區中山路2段409號 | 7.4 | <1 | 1 | 0.55 | ND | 0.61 | 103 |
| 烏日區中山路3段341號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.55 | ND | 0.61 | 94.8 |
| 烏日區信義街381巷1號 | 7.9 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 0.60 | 96.8 |
| 烏日區五光路1060號 | 7.9 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 0.60 | 92.7 |
| 烏日區太明路190號 | 7.7 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 0.70 | 224 |
| 烏日區溪南路1段575巷22號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 0.73 | 185 |
| 大雅區秀山路36號 | 7.9 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 0.45 | 137 |
| 大雅區大雅路205號 | 7.5 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 0.41 | 125 |
| 大雅區學府路434號 | 7.9 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 0.43 | 123 |
| 神岡區神林路75號 | 7.7 | <1 | 1 | 0.25 | ND | 0.43 | 130 |
| 神岡區中正路26號 | 7.6 | <1 | 1 | 0.25 | ND | 0.42 | 130 |
| 神岡區神岡路162號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 0.42 | 130 |
| 神岡區中山路1381-1號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.25 | ND | 0.42 | 129 |
| 神岡區和平路16號 | 7.9 | <1 | 1 | 1.2 | ND | 0.58 | 131 |
| 北屯區遼寧路1段3號 | 7.9 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 0.56 | 86.6 |
| 中區市府路54號 | 7.5 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 0.62 | 87.6 |
| 中區民族路122號 | 7.7 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 0.62 | 92.4 |
| 西區民生路145-4號 | 7.7 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 0.62 | 99.8 |
| 西區忠仁街90號 | 8.0 | <1 | 1 | 0.50 | ND | 0.63 | 101 |
| 西區五廊街84號 | 7.2 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 0.64 | 94.4 |
| 西區貴和街39號 | 7.3 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 0.63 | 96.6 |
| 南區國光106號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.55 | ND | 0.72 | 94.8 |
| 南區忠孝路124號 | 7.5 | <1 | 1 | 0.50 | ND | 0.74 | 94.4 |
| 南區台中路172號 | 7.6 | <1 | 1 | 0.50 | ND | 0.74 | 90.6 |
| 東區建成路779號 | 7.6 | <1 | 1 | 0.50 | ND | 0.74 | 94.0 |
| 東區大智路195-1號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.50 | ND | 0.74 | 110 |
| 東區振興路168-6號 | 7.5 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 0.74 | 98.4 |
| 東區東光園路344號 | 7.7 | <1 | 1 | 0.50 | ND | 0.70 | 86.0 |
| 東區十甲路29號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 0.73 | 98.4 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |