自來水水質檢驗結果（ 12 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霧峰區德泰街70巷5號(出水端) | 7.1 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 2.29 | 113 |
| 霧峰區中正路602巷6號(出水端) | 6.9 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 2.19 | 172 |
| 東勢區正一街8號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.37 | 102 |
| 東勢區文化街土地公廟 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.38 | 102 |
| 東勢區文化街366號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.39 | 104 |
| 新社區新社加油站 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 5.87 | 21.8 |
| 新社區中和街4段98號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.33 | 22.4 |
| 后里區三豐路352-1號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.33 | 126 |
| 后里區泉州路49號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.33 | 119 |
| 后里區甲后路151號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.33 | 129 |
| 后里區民生路71號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.33 | 126 |
| 后里區福德路124號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.34 | 123 |
| 霧峰區民生路156-12號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.29 | 116 |
| 霧峰區民生路141號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.30 | 113 |
| 霧峰區光明路76號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 2.18 | 171 |
| 霧峰區成功路102巷12號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 2.18 | 165 |
| 霧峰區中正路565-8號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 2.20 | 164 |
| 霧峰區中正路493號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 2.18 | 177 |
| 霧峰區新生路57號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.20 | 152 |
| 霧峰區中正路642-10號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 2.18 | 159 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |