自來水水質檢驗結果（ 6 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霧峰區中正路602巷6號(出水端) | 7.0 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 1.74 | 141 |
| 霧峰區德泰街70巷5號(出水端) | 7.6 | <1 | <5 | 2.6 | ND | 2.22 | 119 |
| 霧峰區中正路642-10號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 1.76 | 151 |
| 霧峰區民生路156-12號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 2.20 | 117 |
| 霧峰區民生路141號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.18 | 118 |
| 霧峰區光明路76號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.17 | 113 |
| 霧峰區成功路102巷12號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 2.15 | 114 |
| 霧峰區中正路565-8號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 1.75 | 151 |
| 霧峰區中正路493號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.74 | 149 |
| 霧峰區新生路57號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 1.77 | 151 |
| 石岡區明德路415號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 0.98 | 77.4 |
| 豐原區豐勢路2段1200巷6號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.97 | 77.2 |
| 豐原區豐勢路2段741號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.99 | 73.8 |
| 豐原區水源路202號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 1.01 | 75.6 |
| 豐原區中山路455號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.98 | 73.6 |
| 豐原區育仁路74號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 0.95 | 75.2 |
| 潭子區中山路3段259號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.55 | ND | 0.98 | 75.0 |
| 潭子區中山路2段255號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.20 | 94.6 |
| 潭子區雅潭路2段382號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 1.19 | 100 |
| 潭子區潭興路2段389巷3號 | 7.9 | <1 | <5 | 2.6 | ND | 0.78 | 102 |
| 潭子區雅潭路2段212號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.75 | 101 |
| 烏日區五光路1031號 | 7.8 | <1 | <5 | 1.9 | ND | 1.01 | 96.8 |
| 烏日區新興路312號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.77 | 99.8 |
| 烏日區三民街224號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 0.74 | 101 |
| 烏日區中山路2段252號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.74 | 104 |
| 烏日區中山路2段409號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.73 | 75.4 |
| 烏日區中山路3段341號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.95 | ND | 1.02 | 75.6 |
| 烏日區信義街381巷1號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 1.04 | 75.6 |
| 烏日區五光路1060號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.02 | 78.8 |
| 烏日區太明路190號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.80 | 186 |
| 烏日區溪南路1段575巷22號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.77 | 189 |
| 沙鹿區北勢東路829號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.88 | 31.8 |
| 沙鹿區鎮南路622號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.93 | 32.8 |
| 沙鹿區四平街73號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.92 | 123 |
| 沙鹿區中山路266-1號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.36 | 135 |
| 沙鹿區中棲路311號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.36 | 134 |
| 沙鹿區鎮南路1段152號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.21 | 93.2 |
| 龍井區遊園北路413號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.25 | 101 |
| 龍井區遠東街182號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.80 | ND | 0.28 | 118 |
| 龍井區新興路40-20號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.37 | 142 |
| 龍井區新興路79號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.34 | 142 |
| 大肚區自由路268巷8號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.16 | 70 |
| 大肚區自由路282號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.18 | 78.8 |
| 大肚區自治路19號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.15 | 83.6 |
| 大肚區沙田路2段678號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.16 | 72.2 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |