自來水水質檢驗結果（ 9 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大雅區中清路4段296號(出水端) | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 2.06 | 76.9 |
| 大雅區月祥路484號(出水端) | 6.5 | <1 | <5 | 0.60 | ND | 0.70 | 115 |
| 大雅區秀山路36號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.70 | 117 |
| 大雅區大雅路205號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.69 | 121 |
| 大雅區學府路434號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.70 | 125 |
| 大雅區雅環路2段286號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.68 | 124 |
| 神岡區神林路75號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.68 | 117 |
| 神岡區中正路26號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.70 | 122 |
| 神岡區神岡路162號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.70 | 116 |
| 神岡區中山路1381-1號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.69 | 123 |
| 神岡區和平路16號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.68 | 128 |
| 東勢區正一街8號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.41 | 135 |
| 東勢區正二街1號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.62 | 135 |
| 東勢區東關路294號 | 6.7 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 2.70 | 115 |
| 東勢區東關路頭汴角土地公廟 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.48 | 135 |
| 東勢區文化街土地公廟 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.64 | 142 |
| 東勢區文化街366號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 3.59 | 54.6 |
| 東勢區豐勢路678號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 3.54 | 129 |
| 新社區新社加油站 | 6.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 9.39 | 127 |
| 新社區中和街4段98號 | 6.5 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 9.31 | 62.1 |
| 新社區中和街5段8號 | 6.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 9.32 | 58.1 |
| 新社區興安街20號 | 6.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 9.90 | 55.8 |
| 新社區華豐街193-1號 | 6.5 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 9.60 | 52.0 |
| 后里區三豐路352-1號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.88 | 117 |
| 后里區泉州路49號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.89 | 118 |
| 后里區甲后路151號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.60 | ND | 0.87 | 112 |
| 后里區民生路71號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.86 | 112 |
| 后里區福德路124號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.89 | 112 |
| 清水區大街路134號 | 6.4 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 7.22 | 57.8 |
| 清水區文昌街10號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 7.38 | 36.5 |
| 清水區海濱路25-16號 | 6.7 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 7.17 | 38.6 |
| 清水區光華路145號 | 6.6 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 7.20 | 36.9 |
| 大甲區東陽新村1號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.96 | 120 |
| 大甲區中山路2段508號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.88 | 118 |
| 大甲區臨江路63-6號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.87 | 121 |
| 大甲區興安路102號 | 6.7 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 4.64 | 149 |
| 大甲區光明路226號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.68 | 153 |
| 大甲區經國路518號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.70 | 156 |
| 大甲區三民路10號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.40 | 165 |
| 大甲區中山路1段972號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.37 | 169 |
| 大甲區中山路1段998-1號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.37 | 164 |
| 大甲區中山路848-1號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.75 | 171 |
| 大甲區中山路1段890號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 3.73 | 167 |
| 大甲區中山路1段568巷2號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 1.93 | 177 |
| 大安區龜殼段116地號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 1.93 | 167 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |