自來水水質檢驗結果（ 11 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后里區三豐路352-1號(出水端) | 7.9 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.42 | 189 |
| 清水區大街路134號(出水端) | 6.5 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 6.62 | 93.0 |
| 大雅區中清路4段296號 | 6.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.21 | 98 |
| 大雅區秀山路36號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.47 | 150 |
| 大雅區大雅路205號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.46 | 154 |
| 大雅區學府路434號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.45 | 154 |
| 大雅區雅環路2段286號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.45 | 152 |
| 神岡區神清路72號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.46 | 156 |
| 神岡區神林路75號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.44 | 156 |
| 神岡區中正路26號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.45 | 156 |
| 神岡區神岡路162號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.31 | 154 |
| 神岡區中山路1381-1號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.51 | 156 |
| 神岡區和平路16號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.46 | 158 |
| 大甲區東陽新村1號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.38 | 162 |
| 大甲區中山路2段508號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.38 | 166 |
| 大甲區臨江路63-6號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.37 | 164 |
| 大安區中山南路356號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.37 | 164 |
| 大甲區興安路102號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.87 | 170 |
| 大甲區光明路226號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.91 | 168 |
| 大甲區經國路518號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.94 | 166 |
| 大甲區三民路10號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.92 | 168 |
| 大甲區中山路1段972號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.75 | 184 |
| 大甲區中山路1段998-1號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.75 | 186 |
| 大甲區中山路848-1號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.20 | 182 |
| 大甲區中山路1段890號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.30 | 186 |
| 大甲區中山路1段568巷2號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.25 | 188 |
| 后里區泉州路49號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.43 | 190 |
| 后里區甲后路151號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.44 | 189 |
| 后里區民生路71號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.43 | 198 |
| 后里區福德路124號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.43 | 200 |
| 清水區文昌街10號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 5.55 | 77.0 |
| 清水區海濱路25-16號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 5.53 | 93.0 |
| 清水區光華路145號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 5.78 | 76.0 |
| 東勢區正一街8號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 3.94 | 169 |
| 東勢區正二街1號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 3.97 | 162 |
| 東勢區文化街土地公廟 | 7.2 | <1 | <5 | 0.60 | ND | 1.33 | 133 |
| 東勢區文化街366號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.65 | ND | 1.30 | 124 |
| 東勢區豐勢路678號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 1.93 | 140 |
| 東勢區東蘭路33-1號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 1.95 | 140 |
| 石岡區明德路18號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 6.83 | 71.0 |
| 新社區新社加油站 | 6.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 7.66 | 73.0 |
| 新社區中和街5段128號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 7.92 | 62.0 |
| 新社區中和街5段8號 | 6.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 7.09 | 74.0 |
| 新社區興安街20號 | 6.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 7.33 | 63.0 |
| 新社區華豐街193-1號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 7.85 | 61.0 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |