自來水水質檢驗結果（ 1 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 氨氮 (mg/L) | 濁度 (NTU) | 氯鹽 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東勢區 中寧里正一街8號 | - | <1 | 0.06 | 0.56 | 0.38 |
| 東勢區 正二街1號 | - | <1 | ND | 0.46 | 0.50 |
| 東勢區 文化街土地公廟 | - | <1 | 0.01 | - | 0.5 |
| 東勢區 文化街366號 | - | <1 | ND | 0.44 | 0.34 |
| 東勢區 豐勢路678號 | - | <1 | ND | 0.3 | 0.59 |
| 大雅區 中清路4段296號 | - | <1 | ND | 0.56 | 0.55 |
| 大雅區 秀山路36號 | - | <1 | ND | 0.56 | 0.68 |
| 大雅區 大雅路205號 | - | <1 | ND | 0.56 | 0.6 |
| 大雅區 學府路434號 | - | <1 | ND | 0.6 | 0.7 |
| 大雅區 環雅路286號 | - | <1 | ND | 0.5 | 0.5 |
| 神岡區 神林路75號 | - | <1 | 0.02 | 0.5 | 0.7 |
| 神岡區 中正路26號 | - | <1 | ND | 0.6 | 0.7 |
| 神岡區 神岡路162號 | - | <1 | ND | 0.6 | 0.6 |
| 神岡區 中山路1381-1號 | - | <1 | ND | 0.7 | 0.4 |
| 神岡區 和平路16號 | - | <1 | ND | 0.6 | 0.6 |
| 太平區 樹德路98-5號 | - | <1 | ND | 0.6 | 0.7 |
| 太平區 太平路606號 | - | <1 | ND | 0.6 | 0.7 |
| 太平區 東平路542號 | - | <1 | ND | 0.6 | 0.7 |
| 太平區 太原路20-19號 | - | <1 | ND | 0.9 | 0.7 |
| 太平區 新平路一段187號 | - | <1 | ND | 0.6 | 0.72 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 0.1 | 2 | 250 |