自來水水質檢驗結果（ 2 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 氨氮 (mg/L) | 濁度 (NTU) | 氯鹽 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石岡區 明德路18號 | - | <1 | ND | 0.5 | 0.9 |
| 石岡區 明德路2號 | - | <1 | 0.02 | 0.3 | 0.8 |
| 石岡區 豐勢路1021號 | - | <1 | ND | 0.2 | 0.5 |
| 東勢區 正二街1號 | - | <1 | ND | 0.77 | 0.45 |
| 太平區 中山路4段35號 | - | <1 | ND | 1.3 | 0.7 |
| 太平區 宜昌路371號 | - | <1 | ND | 1.5 | 0.7 |
| 太平區 新平路二段11號 | - | <1 | ND | 1.1 | 0.5 |
| 太平區 東平路359號 | - | <1 | ND | 1.3 | 0.7 |
| 太平區 光興路1467號 | - | <1 | ND | 1.2 | 0.6 |
| 太平區 光興路899號 | - | <1 | ND | 0.94 | 0.7 |
| 霧峰區 花東新里中正路23號 | - | <1 | ND | 0.5 | 0.5 |
| 霧峰區 中正路6號 | - | <1 | ND | 0.3 | 0.4 |
| 霧峰區 錦州路461巷1號 | - | <1 | ND | 0.3 | 0.6 |
| 霧峰區 錦州路425號 | - | <1 | ND | 0.3 | 0.6 |
| 霧峰區 錦州路322-3號 | - | <1 | ND | 0.3 | 0.5 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 0.1 | 2 | 250 |