自來水水質檢驗結果（ 3 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霧峰區 吉峰里錦洲路322-3號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.76 | 76.3 |
| 豐原區 豐勢路二段 1200巷 6號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.54 | 118 |
| 后里區 三豐路352-1號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.33 | 193 |
| 石岡區 明德路 415號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.65 | ND | 0.55 | 115 |
| 東勢區 東關路 294號 | 6.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 7.03 | 39.0 |
| 沙鹿區 北勢東路 829號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 4.8 | 35 |
| 清水區 大街路 134號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 3.35 | 148 |
| 霧峰區吉峰里民生路290巷30號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.6 | 114 |
| 霧峰區 五福里五福路842號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.60 | 121 |
| 霧峰區 五福路232巷79弄5號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.58 | 127 |
| 霧峰區 桐林里民生路587號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.6 | 118 |
| 霧峰區 錦州路425號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.75 | 118 |
| 霧峰區 錦州路322-3號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.75 | 117 |
| 霧峰區 中正路151號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.60 | 162 |
| 烏日區 溪南路二段370號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.58 | 92 |
| 清水區 三美路108-15號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.59 | 118 |
| 外埔區大東里中后路新城3巷15號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.60 | 118 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |