自來水水質檢驗結果（ 4 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大甲區 東陽新村1號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.49 | 175 |
| 大甲區 中山路568巷2號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.47 | 186 |
| 大甲區 通天路慈德宮旁 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.47 | 184 |
| 大甲區 臨江路63-6號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 5.54 | 190 |
| 大甲區 第一水源淨水廠 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.56 | 198 |
| 大甲區 頂店淨水廠 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.48 | 191 |
| 大甲區 日南淨水廠 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.49 | 188 |
| 大甲區 中山路848-1號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.44 | 179 |
| 大甲區 中山南路356號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.47 | 182 |
| 大甲區 中山路一段890號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 5.48 | 177 |
| 大甲區 中山路一段998-1號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 5.59 | 179 |
| 大甲區 中山路一段972號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.52 | 183 |
| 大甲區 中山路二段508號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.49 | 182 |
| 大甲區 光明路226號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.51 | 180 |
| 大甲區 興安路102號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.59 | 189 |
| 大甲區 經國路518號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.52 | 191 |
| 大甲區 三民路10號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.49 | 189 |
| 大雅區 公館淨水場 | - | <1 | <5 | 0.30 | ND | 2.21 | 101 |
| 大雅區 忠義淨水廠 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.46 | 176 |
| 烏日區 五光路1031號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.51 | 94.6 |
| 烏日區 新興路312號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.46 | 116 |
| 烏日區 三民街224號 | - | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.49 | 98.6 |
| 烏日區 中山路二段252號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.48 | 96.6 |
| 烏日區 中山路二段409號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.45 | 101 |
| 烏日區 中山路三段341號 | - | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.58 | 88.6 |
| 烏日區 信義街381巷1號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.56 | 96.6 |
| 烏日區 五光路1060號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.55 | 98.6 |
| 烏日區 太明路190號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.70 | 199 |
| 烏日區 溪南路一段575巷22號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.85 | 217 |
| 大肚區 自由路282號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.76 | 76.7 |
| 大肚區 自治路19號 | - | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.40 | 151 |
| 大肚區 沙田路二段678號 | - | <1 | <5 | 0.40 | ND | 4.14 | 165 |
| 大肚區 沙田路二段600號 | - | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.36 | 156 |
| 沙鹿區 北勢東路829號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.23 | 56.8 |
| 沙鹿區 鎮南路622號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 4.38 | 46.8 |
| 沙鹿區 四平街73號 | - | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.75 | 139 |
| 沙鹿區 中山路266-1號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.42 | 147 |
| 沙鹿區 中棲路311號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 4.76 | 155 |
| 沙鹿區 自由路268巷8號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.70 | 78.7 |
| 霧峰區 花東新里中正路23號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.66 | 121 |
| 霧峰區 花東新里中正路6號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.50 | 121 |
| 霧峰區吉峰里錦州路461巷1號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.45 | 118 |
| 霧峰區 吉峰里錦州路425號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.44 | 124 |
| 霧峰區 吉峰里錦州路322-3號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.43 | 121 |
| 太平區 樹德路98-5號 | - | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.29 | 143 |
| 太平區 大源路20-19號 | - | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.30 | 149 |
| 太平區 東平路542號 | - | <1 | <5 | 0.50 | ND | 0.34 | 107 |
| 太平區 新平路一段187號 | - | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.28 | 146 |
| 太平區 太平路606號 | - | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.28 | 143 |
| 潭子區 中山路二段255號 | - | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.36 | 122 |
| 潭子區 中山路三段255號 | - | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.31 | 115 |
| 潭子區 潭子街三段81號(潭子農會) | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.29 | 116 |
| 潭子區 潭興路二段389巷3號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.28 | 118 |
| 潭子區 雅潭路二段212號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.30 | 129 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |