自來水水質檢驗結果（ 5 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太平區 樹德路98-5號 | - | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.59 | 103 |
| 太平區 大源路20-19號 | - | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.61 | 122 |
| 太平區 東平路542號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.57 | 116 |
| 太平區 新平路一段187號 | - | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.58 | 113 |
| 太平區 太平路606號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.55 | 116 |
| 大雅區 中清路四段888號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.0 | 96.6 |
| 大雅區 秀山路36號 | - | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.47 | 153 |
| 大雅區 大雅路205號 | - | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.46 | 153 |
| 大雅區 學府路434號 | - | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.45 | 155 |
| 大雅區 雅環路286號 | - | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.45 | 154 |
| 神岡區 神林路75號 | - | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.48 | 152 |
| 神岡區 中正路26號 | - | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.47 | 155 |
| 神岡區 神岡路162號 | - | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.48 | 159 |
| 神岡區 中山路1381-1號 | - | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.48 | 148 |
| 神岡區 和平路16號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.44 | 146 |
| 豐原區 豐勢路二段1200巷6號 | - | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.59 | 126 |
| 豐原區 豐勢路二段741號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.57 | 117 |
| 豐原區 水源路202號 | - | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.61 | 117 |
| 后里區 三豐路352-1號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.37 | 186 |
| 后里區 泉州路53號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.36 | 175 |
| 后里區 甲后路151號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.35 | 181 |
| 后里區 民生路71號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.33 | 184 |
| 后里區 福德路124號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.35 | 175 |
| 石岡區 明德路415號 | - | <1 | <5 | 1.9 | ND | 0.60 | 121 |
| 東勢區 正一街8號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 3.40 | 138 |
| 東勢區 正二街1號 | - | <1 | <5 | 0.05 | ND | 3.43 | 136 |
| 東勢區 東關路294號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.92 | 113 |
| 東勢區 文化街366號 | - | <1 | <5 | 0.05 | ND | 3.39 | 123 |
| 東勢區 文化街土地公廟 | - | <1 | <5 | 0.85 | ND | 0.94 | 117 |
| 東勢區 豐勢路678號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 2.20 | 130 |
| 石岡區 豐勢路1021號 | - | <1 | <5 | 0.65 | ND | 0.73 | 110 |
| 石岡區 石岡加油站 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.52 | 109 |
| 石岡區 明德路18號 | - | <1 | <5 | 0.50 | ND | 0.74 | 103 |
| 東勢區 東關路頭汴角土地公廟 | - | <1 | <5 | 0.95 | ND | 0.84 | 103 |
| 新社區 新社加油站 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 5.41 | 49 |
| 新社區 中和街四段98號 | - | <1 | <5 | 0.30 | ND | 5.40 | 52 |
| 新社區 興安街20號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 5.77 | 56 |
| 新社區 中和街五段8號 | - | 4 | <5 | 0.10 | ND | 5.74 | 72 |
| 新社區 頂店淨水場 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 5.46 | 50 |
| 霧峰區 德泰街70巷5號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.21 | 136 |
| 霧峰區 中正路 602巷 6號 | - | <1 | <5 | 0.75 | ND | 1.86 | 144 |
| 霧峰區 花東新里中正路23號 | - | <1 | <5 | 0.15 | ND | 1.26 | 58.8 |
| 霧峰區 花東新里中正路6號 | - | <1 | <5 | 0.40 | ND | 1.57 | 104 |
| 霧峰區 吉峰里錦州路461巷1號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.59 | 115 |
| 霧峰區 吉峰里錦州路425號 | - | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.60 | 111 |
| 霧峰區 吉峰里錦州路322-3號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.59 | 103 |
| 霧峰區 民生路141號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.22 | 144 |
| 霧峰區 光明路76號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.25 | 138 |
| 霧峰區 成功路102巷12號 | - | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.23 | 146 |
| 霧峰區 中正路565-8號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.88 | 177 |
| 霧峰區 中正路493號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.87 | 184 |
| 霧峰區 中正路642-10號 | - | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.86 | 180 |
| 沙鹿區 北勢東路 432號 | - | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.40 | 142 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |