自來水水質檢驗結果（ 7 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大雅區 中清路四段888號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 2.14 | 59.2 |
| 大雅區 月祥路484號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.49 | 133 |
| 大雅區 秀山路36號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.44 | 129 |
| 大雅區 大雅路205號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.49 | 133 |
| 大雅區 學府路434號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.46 | 137 |
| 大雅區 雅環路286號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.50 | 139 |
| 神岡區 神林路75號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.46 | 135 |
| 神岡區 中正路26號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.48 | 143 |
| 神岡區 神岡路162號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.47 | 139 |
| 神岡區 中山路1381-1號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.49 | 137 |
| 神岡區 和平路16號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.49 | 144 |
| 神岡區 神清路72號 | 7.5 | <1 | <5 | 1.40 | ND | 1.71 | 128 |
| 太平區 大源路20-19號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.91 | 84.3 |
| 太平區 樹德路98-5號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.93 | 85.3 |
| 太平區 東平路542號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.92 | 83.3 |
| 太平區 新平路一段187號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.91 | 102 |
| 太平區 太平路606號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.91 | 85.3 |
| 烏日區 五光路1031號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.93 | 99.4 |
| 烏日區 太明路190號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.80 | 177 |
| 豐原區 豐勢路二段741號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.80 | 80.6 |
| 豐原區 水源路202號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.82 | 78.6 |
| 豐原區 中山路455號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.84 | 80.6 |
| 豐原區 育仁路74號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.83 | 84.7 |
| 后里區 三豐路352-1號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 8.42 | 135 |
| 后里區 泉州路53號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.48 | 135 |
| 后里區 甲后路151號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.41 | 137 |
| 后里區 民生路71號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.43 | 141 |
| 后里區 福德路124號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.41 | 143 |
| 石岡區 明德路415號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.82 | 90.7 |
| 東勢區 正一街8號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.67 | 117 |
| 東勢區 正二街1號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.55 | ND | 3.73 | 119 |
| 東勢區 東關路294號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.51 | 85.3 |
| 東勢區 文化街366號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 3.72 | 116 |
| 東勢區 文化街138號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.73 | 84.3 |
| 東勢區 豐勢路678號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.56 | 103 |
| 東勢區 東關路315號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.78 | 93.4 |
| 潭子區 中山路二段285號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.93 | 83.3 |
| 潭子區 中山路三段255號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.86 | 87.3 |
| 潭子區 潭子街三段81號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.82 | 75.3 |
| 潭子區 潭興路二段389巷3號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.91 | 83.3 |
| 潭子區 雅潭路二段212號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.60 | ND | 0.91 | 73.3 |
| 霧峰區 德泰街70巷5號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.86 | 94.4 |
| 霧峰區 花東新里中正路23號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.91 | 85.3 |
| 霧峰區 花東新里中正路6號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.84 | 67.3 |
| 霧峰區 吉峰里錦洲路461巷1號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.78 | 79.3 |
| 霧峰區 吉峰里錦洲路425號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.78 | 63.3 |
| 霧峰區 吉峰里錦洲路322-3號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.76 | 76.3 |
| 霧峰區 民生路141號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.96 | 105 |
| 霧峰區 光明路76號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 1.86 | 111 |
| 霧峰區 成功路102巷12號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.94 | 105 |
| 霧峰區 中正路565-8號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.95 | 162 |
| 霧峰區 中正路493號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.55 | ND | 1.91 | 152 |
| 霧峰區 中正路642-10號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.75 | ND | 1.91 | 138 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |