自來水水質檢驗結果（ 8 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霧峰區 花東新里中正路23號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.21 | 97.8 |
| 霧峰區 花東新里中正路6號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.16 | 101 |
| 霧峰區 吉峰里錦州路461巷1號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.55 | ND | 0.93 | 95.8 |
| 霧峰區 吉峰里錦州路425號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.65 | ND | 0.94 | 94.8 |
| 霧峰區 吉峰里錦洲路322-3號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.92 | 102 |
| 大肚區 沙田路二段600號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.39 | 162 |
| 大肚區 自由路268巷8號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.79 | 97.8 |
| 大肚區 自由路282號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 3.84 | 104 |
| 大肚區 自治路19號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.41 | 171 |
| 大肚區 沙田路二段678號 | 7.7 | <1 | <5 | 1.0 | ND | 0.43 | 164 |
| 沙鹿區 北勢東路829號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.11 | 81.6 |
| 沙鹿區 鎮南路二段622號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.27 | 96.8 |
| 沙鹿區 四平街73號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 0.45 | 155 |
| 沙鹿區 中山路266-1號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.46 | 165 |
| 沙鹿區 台灣大道七段971號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.38 | 164 |
| 沙鹿區 鎮南路一段152號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.38 | 166 |
| 沙鹿區 北勢東路432號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.40 | 150 |
| 大甲區 東陽新村1號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.41 | 129 |
| 大甲區 中山路568巷2號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.45 | 142 |
| 大甲區 中山路一段890號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.43 | 138 |
| 大甲區 光明路226號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 4.56 | 147 |
| 大甲區 興安路102號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 4.48 | 147 |
| 大甲區 經國路518號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.60 | 144 |
| 大甲區 中山路848-1號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.54 | 151 |
| 大甲區 中山南路356號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.45 | 144 |
| 大甲區 三民路10號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 4.54 | 133 |
| 大甲區 中山路一段908巷1號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.43 | 134 |
| 大甲區 中山路一段972號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.45 | 144 |
| 大甲區 中山路二段508號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.47 | 136 |
| 大甲區 通天路152號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.42 | 145 |
| 大甲區 臨江路63-6號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.45 | 142 |
| 大甲區 日南里幼獅路89號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.49 | 145 |
| 大安區 龜殼段116地號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 4.58 | 154 |
| 太平區 樹德路98-5號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.65 | ND | 1.46 | 79.6 |
| 太平區 大源路20-19號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 1.26 | 86.7 |
| 太平區 東平路542號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 1.26 | 65.5 |
| 太平區 新平路一段187號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 1.24 | 65.5 |
| 太平區 太平路606號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.85 | ND | 1.25 | 83.7 |
| 清水區 大街路134號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 6.57 | 38.3 |
| 清水區 文昌街10號 | 6.4 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 6.30 | 47.4 |
| 清水區 海濱路25-16號 | 6.5 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 6.32 | 56.4 |
| 清水區 光華路145號 | 6.4 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 6.18 | 37.3 |
| 烏日區 五光路1031號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 1.15 | 77.6 |
| 烏日區 新興路312號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.87 | 103 |
| 烏日區 三民街224號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.60 | ND | 0.84 | 104 |
| 烏日區 中山路二段252號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.85 | 115 |
| 烏日區 中山路二段409號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.83 | 112 |
| 烏日區 中山路三段341號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 1.08 | 81.6 |
| 烏日區 信義街381巷1號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.04 | 84.7 |
| 烏日區 五光路1060號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.08 | 84.7 |
| 烏日區 太明路190號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.72 | 190 |
| 烏日區 溪南路一段575巷22號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.71 | 208 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |