簡易自來水水質檢驗結果（ 12 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台中市霧峰區五福里五福路232巷79弄5號 | 7.6 | 4 | <1 | 2.2 | 0.01 | 0.26 | 95.5 |
| 台中市霧峰區五福里五福路172號 | 7.3 | 1 | <1 | 3.2 | 0.01 | 0.32 | 127 |
| 台中市雭峰區桐林里民生路587號 | 7.5 | <1 | 8 | 65 | 0.01 | 0.29 | 271 |
| 台中市烏日區溪南路2段370號 | 7.7 | TNTC | <1 | 6.6 | <0.01 | 0.58 | 175 |
| 台中市西屯區臺灣大道4段1727號 | 7.5 | <1 | <1 | 2.7 | ND | 8.40 | 91.5 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |