簡易自來水水質檢驗結果（ 1 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台中市和平區梨山里福壽路3號 | 8.0 | 8 | <1 | 0.35 | ND | 0.48 | 83.6 |
| 台中市和平區自由里東崎路2段三叉巷8-31號 | 8.0 | 33 | <1 | 0.30 | ND | 0.25 | 111 |
| 台中市和平區自由里東崎路2段97號 | 7.9 | 103 | <1 | 0.35 | ND | 0.24 | 235 |
| 台中市和平區自由里東崎路2段烏石巷94號 | 7.9 | 63 | <1 | 0.25 | ND | 0.18 | 219 |
| 台中市和平區自由里東崎路2段烏石巷35號 | 7.9 | 5 | <1 | 0.20 | ND | 1.31 | 324 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |