簡易自來水水質檢驗結果（ 3月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台中市新社區福興里永豐路55號 | 7.7 | TNTC | <1 | 0.40 | 0.01 | 0.34 | 199 |
| 台中市新社區福興里永豐路36號 | 7.8 | <1 | <1 | 0.60 | 0.01 | 0.36 | 201 |
| 台中市新社區福興里民裕路9-1號 | 7.7 | 8 | <1 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 185 |
| 台中市霧峰區舊正里光明路116巷54號 | 7.4 | 11 | <1 | 0.10 | 0.02 | 1.60 | 265 |
| 台中市霧峰區北勢里豐正路566號 | 7.5 | <1 | <1 | 0.15 | 0.01 | 2.02 | 213 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |