簡易自來水水質檢驗結果（ 4月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和平區博愛里東關路1段台電巷118-12號 | 7.0 | 100 | <1 | 0.45 | ND | 0.22 | 20.9 |
| 和平區博愛里東關路1段十文巷35號 | 7.2 | 150 | <1 | 0.20 | ND | 0.67 | 72.6 |
| 和平區博愛里東關路1段營前巷16號 | 7.5 | 170 | <1 | 0.40 | <0.01 | 1.18 | 87.6 |
| 和平區博愛里東關路1段林場巷55號 | 7.7 | 11 | <1 | 0.25 | ND | 0.78 | 65.7 |
| 和平區博愛里東關路1段裡冷巷414號 | 7.3 | 210 | <1 | 1.3 | <0.01 | 0.57 | 71.6 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |