簡易自來水水質檢驗結果（ 6月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和平區梨山里和平路33-2號 | 7.7 | 100 | <1 | 0.90 | ND | 1.27 | 83.6 |
| 和平區平等里中興路2段53-3號 | 8.0 | 40 | <1 | 0.30 | ND | 0.11 | 67.7 |
| 和平區平等里中興路2段62號 | 7.6 | 19 | <1 | 0.95 | ND | 0.28 | 97.5 |
| 和平區平等里中興路3段環山一巷18號 | 8.0 | 21 | <1 | 0.20 | ND | 1.35 | 97.5 |
| 大里區樹王路96號 | 7.9 | <1 | <1 | 0.20 | ND | 1.65 | 161 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |