簡易自來水水質檢驗結果（ 7月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和平區東崎路1段50號 | 8.2 | 100 | 1 | 0.90 | 0.01 | 0.56 | 143 |
| 和平區東崎路1段桃山巷7-2號 | 8.2 | 140 | 1 | 0.30 | <0.01 | 0.50 | 189 |
| 新社區東湖街2段160號 | 6.1 | 2 | 1 | 0.25 | <0.01 | 10.1 | 81.6 |
| 新社區崑山里崑南街29號 | 7.3 | 60 | 1 | 0.15 | <0.01 | 0.66 | 121 |
| 新社區南華街50號 | 7.6 | 310 | 1 | 0.40 | <0.01 | 1.47 | 75.6 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |