簡易自來水水質檢驗結果（ 8月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霧峰區民生路366號 | 6.9 | 20 | 2 | 0.10 | <0.01 | 4.45 | 289 |
| 霧峰區峰生巷8號 | 7.1 | 100 | 3 | 0.15 | 0.01 | 4.64 | 306 |
| 霧峰區新豐路170巷18號 | 7.3 | 1 | 2 | 0.10 | <0.01 | 1.32 | 229 |
| 霧峰區北岸路36巷3號 | 7.5 | 15 | 2 | 0.10 | <0.01 | 0.52 | 249 |
| 太平區中平路164號 | 6.9 | 2 | 1 | 0.10 | ND | 5.49 | 183 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |