簡易自來水水質檢驗結果（ 9月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霧峰區吉峰里吉峰東路98號 | 6.9 | 50 | 1 | 0.20 | ND | 3.35 | 203 |
| 霧峰區吉峰里民生路290巷30號 | 6.6 | 1300 | 1 | 0.10 | ND | 7.14 | 216 |
| 霧峰區吉峰里民生路296巷71弄14號 | 7.0 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 0.98 | 105 |
| 霧峰區五福里五福路842巷 | 7.4 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 0.29 | 93.6 |
| 新社區慶西里下坪28號 | 6.3 | 120 | 1 | 0.10 | ND | 6.51 | 81.1 |
| 新社區新社里中和街4段217號 | 6.5 | 200 | 1 | 0.10 | ND | 10.1 | 67.0 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |