簡易自來水水質檢驗結果（ 10月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東勢區下城里和興巷9號 | 7.2 | 12 | <1 | 0.15 | 0.01 | 3.84 | 113 |
| 外埔區大同里甲后路興隆3巷16號 | 6.9 | 850 | <1 | 0.15 | 0.01 | 6.27 | 157 |
| 清水區三美路108-15號 | 7.4 | <1 | <1 | 0.10 | 0.01 | 2.02 | 188 |
| 西屯區臺灣大道4段1727號 | 6.7 | 24 | <1 | 0.20 | 0.02 | 8.62 | 62.0 |
| 大肚區社腳里沙田路1段774巷47號 | 8.0 | <1 | <1 | 0.30 | 0.01 | 0.55 | 99 |
| 霧峰區吉峰里民生路290巷30號 | 6.8 | <1 | <1 | 0.15 | 0.02 | 6.37 | 214 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |