簡易自來水水質檢驗結果（ 12月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大肚區社腳里沙田路1段774巷47號 | 7.0 | 3 | <1 | 0.10 | <0.01 | 8.82 | 58.7 |
| 沙鹿區三民路與七賢路口 | 7.0 | 3 | <1 | 0.10 | <0.01 | 8.90 | 59.1 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |