簡易自來水水質檢驗結果（103-4月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東勢區東關路49之1號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.30 | <0.01 | 0.72 | 200 |
| 東勢區東蘭路永盛巷97號 | 7.0 | <1 | <5 | <0.10 | <0.01 | 5.07 | 288 |
| 新社區中和里中興街71號 | 7.5 | <1 | <5 | <0.10 | <0.01 | 0.67 | 149 |
| 新社區協成里萬豐一街101號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | <0.01 | 3.78 | 42.7 |
| 大里區塗城里塗城路80號 | 7.5 | 2 | <5 | 0.35 | <0.01 | 1.40 | 130 |
| 新社區福興里永豐路55號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.20 | <0.01 | 0.09 | 251 |
| 新社區福興路民裕路9-1號 | 8.1 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.33 | 178 |
| 新社區大南里中和街2段295號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 8.46 | 94.2 |
| 新社區協成里茄苳寮南華街28號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 1.12 | 146 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |