簡易自來水水質檢驗結果（103-5月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大甲區東安路126之5號 | 7.2 | 2 | <5 | <0.10 | ND | 1.22 | 206 |
| 大肚區王田里沙田路一段2巷50號 | 8.3 | <1 | <5 | 0.35 | 0.01 | 0.03 | 94.5 |
| 大肚區磺溪里福興街108號 | 6.8 | 4 | <5 | 0.15 | 0.01 | 5.98 | 168 |
| 大肚區社腳里沙田路一段774巷47號 | 8.4 | 3 | <5 | 0.65 | ND | 0.03 | 75.4 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |