簡易自來水水質檢驗結果（103-6月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台中市霧峰區吉峰里吉峰路184號 | 7.6 | <1 | <5 | <0.15 | ND | 3.43 | 199 |
| 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 5.75 | 61.4 |
| 台中市和平區東關路二段天輪巷1-1號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.20 | <0.01 | 0.52 | 75.6 |
| 臺中市和平區博愛里東關路一段林場巷55號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.25 | <0.01 | 0.58 | 35.8 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |