簡易自來水水質檢驗結果（103-8月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺中市太平區中平路144號 | 7.6 | 2 | <5 | 0.15 | <0.01 | 4.43 | 176 |
| 臺中市大里區樹王路94號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.20 | <0.01 | 2.67 | 166 |
| 臺中市烏日區溪南路二段370號(喀哩國小內) | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | <0.01 | 2.05 | 207 |
| 臺中市沙鹿區犁分里三民路與七賢路口 | 6.7 | <1 | <5 | 0.10 | <0.01 | 8.23 | 68.2 |
| 大肚區社腳里沙田路一段774巷47號 | 7.0 | 1 | <5 | 0.15 | <0.01 | 7.87 | 144 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |