簡易自來水水質檢驗結果（103-9月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五福里簡易自來水(五福國小) | 7.2 | <1 | <5 | 0.95 | ND<0.001 | 1.81 | 144 |
| 平等里第10鄰簡易自來水 | 7.6 | <1 | <5 | 0.85 | <0.01 | 1.08 | 107 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |