## 1
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	1134-05-02-2
臺中市大安濱海樂園周邊及大甲溪出海口河川海灘水體水質監測計畫
中華民國 102 年 7 月 至 7 月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					生 化	化 學	懸 浮
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			氣溫	水流量	水 溫	pH值	溶氧量	總 氮	總 磷	需氧量	需氧量	固 體	鎘	鉛	鉻	鎳
			等 級	日期	時間					(5天20℃)
				℃	CMS	℃		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L(統計至小數第4位)
頂店第二大排	南北三路橋		丙	7/29/2013	10:40			29.9	8.3	5.1	2.25	0.091	3.2	16.2	9.0
頂店第二大排	南北八路橋		丙	7/29/2013	11:00			28.3	7.5	5.0	3.49	0.085	1.3	5.4	13.0
北汕溪	大安港一號橋		丁	7/29/2013	11:10			28.7	7.6	4.6	2.20	0.176	3.4	8.5	13.0
大甲溪	大甲溪上游		丙	7/29/2013	9:20			30.7	8.8	6.7	0.85	0.052	0.7	3.9	11.0
大甲溪	大甲溪下游		丙	7/29/2013	10:00			32.9	8.2	5.3	0.43	0.055	1.0	4.6	8.0

依據水污染防制法之地面水體分類及水質標準，陸域地面水體分類分為甲、乙、丙、丁、戊五類，其適用性質如下：
一、甲類：適用於一級公共用水、游泳、乙類、丙類、丁類及戊類。
二、乙類：適用於二級公共用水、一級水產用水、丙類、丁類及戊類。
三、丙類：適用於三級公共用水、二級水產用水、一級工業用水、丁類及戊類。
四、丁類：適用於灌溉用水、二級工業用水及環境保育。
五、戊類：適用環境保育。

## 續完
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	1134-05-02-2
臺中市大安濱海樂園周邊及大甲溪出海口河川海灘水體水質監測計畫（續1完）
中華民國 102 年 7 月 至 7 月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					大 腸	陰離子
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			銅	鋅	錳	導電度	桿菌群	界 面	氨 氮	氯 鹽	透視度	油脂	濁 度	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	備 註
			等 級	日期	時間				μmho/		活性劑
				mg/L(統計至小數第4位)			cm/25℃	CFU/100ml	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	NTU	mg/L	mg/L
頂店第二大排	南北三路橋		丙	7/29/2013	10:40				452	1.0E+04		0.15					1.86	0.16
頂店第二大排	南北八路橋		丙	7/29/2013	11:00				636	1.0E+04		0.29					3.00	0.11
北汕溪	大安港一號橋		丁	7/29/2013	11:10				643	1.0E+03		0.33					1.67	0.16
大甲溪	大甲溪上游		丙	7/29/2013	9:20				293	1.0E+03		0.10					0.68	0.04
大甲溪	大甲溪下游		丙	7/29/2013	10:00				17700	1.0E+03		0.11					0.30	0.02

填表			審核					業務主管人員				機關長官
				主辦統計人員
資料來源：依據本市河川水質監測資料編製。					中華民國 102 年 8月 15 日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製1式3份，1份送市政府主計處，1份送本局會計室，1份自存。
依據水污染防制法之地面水體分類及水質標準，陸域地面水體分類分為甲、乙、丙、丁、戊五類，其適用性質如下：
一、甲類：適用於一級公共用水、游泳、乙類、丙類、丁類及戊類。
二、乙類：適用於二級公共用水、一級水產用水、丙類、丁類及戊類。
三、丙類：適用於三級公共用水、二級水產用水、一級工業用水、丁類及戊類。
四、丁類：適用於灌溉用水、二級工業用水及環境保育。
五、戊類：適用環境保育。

## 基本資料表
臺中市大安濱海樂園周邊及大甲溪出海口 水質監測站基本資料表
中華民國 102 年 7月底
河 川	流 域 別	監測站	水體分類	監 測 站	距匯流口	監 測 站	監測站座標		採樣方式(請擇一打 )			監 測 項 目
名 稱		名 稱	標 準	編 號	距離(公里)	位 置 (地址)	東經	北緯	橋上	河中	岸邊
頂店第二大排		南北三路橋	丙	-	-	臺中市大安區東西五路南北三路交會處(頂店第二大排上游)	120°37’06”	24°22’36”	ˇ			水溫、pH、cond、DO、BOD、COD、SS、氨氮、大腸桿菌群、TP、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、TN
頂店第二大排		南北八路橋	丙	-	-	臺中市大安區東西六路南北八路交會處(頂店第二大排下游)	120°35’30”	24°22’44”	ˇ			水溫、pH、cond、DO、BOD、COD、SS、氨氮、大腸桿菌群、TP、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、TN
北汕溪		大安港一號橋	丁	-	-	臺中市大安區中山北路頂店第二大排交會處(北汕溪上游)	120°34’53”	24°23’02”	ˇ			水溫、pH、cond、DO、BOD、COD、SS、氨氮、大腸桿菌群、TP、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、TN
大甲溪	大甲溪	大甲溪出海口(饅魚苗網)上游	丙	-	-	臺中市清水區大甲溪出海口漁民置放鰻魚苗網上游	120°33’52”	24°19’42”			ˇ	水溫、pH、cond、DO、BOD、COD、SS、氨氮、大腸桿菌群、TP、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、TN
大甲溪	大甲溪	大甲溪出海口(饅魚苗網)下游	丙	-	-	臺中市清水區大甲溪出海口漁民置放鰻魚苗網下游	120°33’13”	24°19’35”			ˇ	水溫、pH、cond、DO、BOD、COD、SS、氨氮、大腸桿菌群、TP、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、TN

填表		審核			業務主管人員			機關長官				中華民國 102 年8 月 15 日編製

## 水體分類
RPI值
水質測站	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	氨氮	RPI值	污染程度
南北三路橋	3	3	1	1	2.00	輕度污染
南北八路橋	3	1	1	1	1.50	未(稍)受污染
大安港一號橋	3	3	1	1	2.00	輕度污染
大甲溪上游	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染
大甲溪下游	3	1	1	1	1.50	未(稍)受污染

水體分類水質標準
水質測站	pH值	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	大腸桿菌群	氨氮	總磷	水體分類等級	水體分類
南北三路橋	1	3	3	1	3	2	3	3	丙
南北八路橋	1	3	2	1	3	2	3	3	丙
大安港一號橋	1	3	3	1	2	4	3	4	丁
大甲溪上游	2	1	1	1	2	1	3	3	丙
大甲溪下游	1	3	1	1	2	2	3	3	丙

## 監測結果說明
臺中市大安濱海樂園周邊及大甲溪出海口 102 年度 5 月河川水質監測結果說明
一、河川污染程度說明：
本市對於河川水質檢測結果進行評估時，
乃以河川污染指標（River Pollution Index，RPI）來評估河川水質污染程度。
	未(稍)受污染	輕度污染	中度污染	嚴重污染
溶氧量（mg/L）	6.5以上	4.6~6.5	2.0~4.5	2.0以下
生化需氧量（mg/L）	3.0以下	3.0~4.9	5.0~15	15以上
懸浮固體（mg/L）	20以下	20~49	50~100	100以上
氨氮（mg/L）	0.50以下	0.50~0.99	1.0~3.1	3.0以上
點 數	1	3	6	10
積 分	2.0以下	2.0~3.0	3.0~6.0	6.0以上
■ 頂店第二大排河川水質測站分別為南北三路橋。
102年7月份其RPI平均指數為2.00，污染程度屬「輕度污染」。
■ 頂店第二大排河川水質測站分別為南北三路橋、南北八路橋。
102年7月份其RPI平均指數為1.50，污染程度屬「未(稍)受污染」。
■ 北汕溪河川水質測站為大安港一號橋。
102年7月份其RPI平均指數為2.00，污染程度屬「輕度污染」。
■ 大甲溪河川水質測站為大甲溪出海口(饅魚苗網)上游。
102年7月份其RPI指數為1.00，污染程度屬「未(稍)受污染」。
■ 大甲溪河川水質測站為大甲溪出海口(饅魚苗網)下游。
102年7月份其RPI指數為1.50，污染程度屬「未(稍)受污染」。

## 'file:///C:/01執行中專案計畫/102年度/01-102年度臺中市河川、海域水體水質監測計畫/水質資料/102年3月河川月報表.xls'#1
12

## 'file:///C:/01執行中專案計畫/102年度/01-102年度臺中市河川、海域水體水質監測計畫/水質資料/102年3月河川月報表.xls'#續完
0.3