## 縣市
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國 100年 11 月 至 11月
				水 質 紀 錄
			水體	採樣	採樣					生 化	化 學	懸 浮
	監 測 站 名					氣溫	流量	水 溫	pH值	溶氧量	總 氮	總 磷	需氧量	需氧量	固 體	鎘	鉛	鉻	汞
			分類	日期	時間					(5天20℃)
				℃	CMS	℃		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L(統計至小數第四位)
	大肚溪出海口		甲	11/17	8:45	-	-	24.0	6.8	5.9	-	-	-	10.7	4.0	-	-	-	-
	台中港區		甲	11/17	8:15	-	-	24.1	7.5	5.9	-	-	-	12.5	6.0	-	-	-	-
	高美濕地		甲	11/17	9:12	-	-	23.8	7.1	6.1	-	-	-	5.1	8.0	-	-	-	-
	大甲溪出海口		甲	11/17	9:21	-	-	24.1	7.4	6.6	-	-	-	9.1	5.0	-	-	-	-
	大安海水浴場		甲	11/17	9:55	-	-	24.1	7.5	6.0	-	-	-	10.1	6.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 縣市2
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果（續一完）
中華民國 100 年 11 月 至 11 月
				水 質 紀 錄
			水體	採樣	採樣	銅	鋅鎳鋅	導電度	大 腸	陰離子					六 價 鉻
	監 測 站 名					桿菌群	界 面	氨 氮	氯 鹽	油脂	濁 度	mg/L（統	硫酸鹽	亞硝酸鹽氮	備 註
			分類	日期	時間	mg/L(統計至		m mho/		活性劑					計至小數
				小數第四位)		cm/25℃	個/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	NTU	第四位）	mg/L	mg/L
	大肚溪出海口		甲	11/17	8:45	-	-	46	-	-	-	22616.40	-	-	-	-	-
	台中港區		甲	11/17	8:15	-	-	48	-	-	-	21714.00	-	-	-	-	-
	高美濕地		甲	11/17	9:12	-	-	48	-	-	-	25323.60	-	-	-	-	-
	大甲溪出海口		甲	11/17	9:21	-	-	47	-	-	-	26169.60	-	-	-	-	-	-	-
	大安海水浴場		甲	11/17	9:55	-	-	49	-	-	-	28087.20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
填表				主辦業務人員					審核					機關主管				紙張尺度：B4(364×257公厘)

資料來源：依據本市河川水質監測資料編製。					民國 100 年 12 月 1 日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製一式五份，一份送會計單位，一份自存，一份送市政府主計室，一份送行政院環境保護署中部辦公室，一份送行政院環境保護署統計室(附送水質監測站
	基本資料表一份)。

## 縣市基本資料表
臺中市水質監測站基本資料表
中華民國 100 年 12 月底
河 川	流 域 別	監測站	水體分類	監 測 站	距匯流口	監 測 站	監測站座標		採樣方式(請擇一打 )			監 測 項 目
名 稱		名 稱	標 準	編 號	距離(公里)	位 置 (地址)	東經	北緯	船上	-	岸邊
		大肚溪出海口			－				ˇ			水溫,pH值,溶氧量,COD, SS,導電度,氯鹽
		台中港區			－				ˇ			水溫,pH值,溶氧量,COD, SS,導電度,氯鹽
		高美濕地			－				ˇ			水溫,pH值,溶氧量,COD, SS,導電度,氯鹽
		大甲溪出海口			－				ˇ			水溫,pH值,溶氧量,COD, SS,導電度,氯鹽
		大安海水浴場			－				ˇ			水溫,pH值,溶氧量,COD, SS,導電度,氯鹽

填表			主辦業務人員			審核			機關主管				民國 100 年 12 月 1 日編製

## 'file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XY89JTUI/100年6月海洋月報表0628.xls'#縣市
大肚溪出海口
台中港區
高美濕地
大甲溪出海口
大安海水浴場