## 1
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	1134-05-02-2
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國101年 1月 至 3月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					生 化	化 學	懸 浮
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			氣溫	水流量	水 溫	pH值	溶氧量	總 氮	總 磷	需氧量	需氧量	固 體	鎘	鉛	鉻	鎳
			等 級	日期	時間					(5天20℃)
				℃	CMS	℃		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L(統計至小數第4位)
	大肚溪出海口		甲	3月29日	16:42	-	-	24.1	8.2	6.3	-	-	0.8	14.3	19.0	-	-	-	-
	台中港區		甲	3月29日	17:00	-	-	24.0	7.7	5.2	-	-	1.9	17.8	8.0	-	-	-	-
	高美濕地		甲	3月29日	15:30	-	-	23.7	7.0	6.5	-	-	1.0	12.4	22.0	-	-	-	-
	大甲溪出海口		甲	3月29日	15:50	-	-	24.2	7.9	6.0	-	-	1.0	5.1	25.0	-	-	-	-
	大安海水浴場		甲	3月29日	16:09	-	-	24.2	8.2	6.0	-	-	1.3	2.5	15.0	-	-	-	-

## 續完
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	1134-05-02-2
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果（續1完）
中華民國101年 1月 至 3月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					大 腸	陰離子
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			銅	鋅	錳	導電度	桿菌群	界 面	氨 氮	氯 鹽	透視度	油脂	濁 度	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	備 註
			等 級	日期	時間				μmho/		活性劑
				mg/L(統計至小數第4位)			cm/25℃	個/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	NTU	mg/L	mg/L
	大肚溪出海口		甲	3月29日	16:42	-	-	-	15	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	台中港區		甲	3月29日	17:00	-	-	-	26	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	高美濕地		甲	3月29日	15:30	-	-	-	14	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大甲溪出海口		甲	3月29日	15:50	-	-	-	28	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大安海水浴場		甲	3月29日	16:09	-	-	-	29	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

填表			審核					業務主管人員				機關長官
				主辦統計人員
資料來源：依據本市河川水質監測資料編製。					中華民國101年04月16日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製1式3份，1份送市政府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

## 基本資料表
臺中市水質監測站基本資料表
中華民國101年3月底
河 川	流 域 別	監測站	水體分類	監 測 站	距匯流口	監 測 站	監測站座標		採樣方式(請擇一打 )			監 測 項 目
名 稱		名 稱	標 準	編 號	距離(公里)	位 置 (地址)	東經	北緯	船上	-	岸邊
		大肚溪出海口			-				ˇ			水溫、pH、導電度、DO、BOD、COD、SS、大腸桿菌群
		台中港區			-				ˇ			水溫、pH、導電度、DO、BOD、COD、SS、大腸桿菌群
		高美濕地			-				ˇ			水溫、pH、導電度、DO、BOD、COD、SS、大腸桿菌群
		大甲溪出海口			-				ˇ			水溫、pH、導電度、DO、BOD、COD、SS、大腸桿菌群
		大安海水浴場			-				ˇ			水溫、pH、導電度、DO、BOD、COD、SS、大腸桿菌群

填表		審核			業務主管人員			機關長官				中華民國101月 4日編製