## 1
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	1134-05-02-2
臺中市大安濱海樂園周邊及大甲溪出海口河川水質監測結果
中華民國102年 11月 至 11 月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					生 化	化 學	懸 浮
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			氣溫	水流量	水 溫	pH值	溶氧量	總 氮	總 磷	需氧量	需氧量	固 體	鎘	鉛	鉻	鎳
			等 級	日期	時間					(5天20℃)
				℃	CMS	℃		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L(統計至小數第4位)
台中海岸	大安海水浴場南堤		甲	11月21日	13:15			25.1	8.1	5.3	0.81	0.236	0.8	4.7
台中海岸	大安海水浴場北堤		丙	11月21日	13:30			24.3	8.2	4.8	0.55	0.200	0.8	5.5

## 續完
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	1134-05-02-2
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果（續1完）
中華民國 102 年 11月 至 11 月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					大 腸	陰離子
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			銅	鋅	錳	導電度	桿菌群	界 面	氨 氮	氯 鹽	透視度	油脂	濁 度	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	矽酸鹽
			等 級	日期	時間				mmho/		活性劑
				mg/L(統計至小數第4位)			cm/25℃	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	NTU	mg/L	mg/L	mg/L
台中海岸	大安海水浴場南堤		甲	11月21日	13:15				46900	2.0E+02		0.39				78	0.33	0.01	3.11
台中海岸	大安海水浴場北堤		丙	11月21日	13:30				47600	1.0E+02		0.12				86	0.31	0.01	1.63

填表			審核					業務主管人員				機關長官
				主辦統計人員
資料來源：依據本市河川水質監測資料編製。					中華民國102年 11 月20日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製1式3份，1份送市政府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

## 基本資料表
臺中市水質監測站基本資料表
中華民國 102年5 月底
河 川	流 域 別	監測站	水體分類	監 測 站	距匯流口	監 測 站	監測站座標		採樣方式(請擇一打 )			監 測 項 目
名 稱		名 稱	標 準	編 號	距離(公里)	位 置 (地址)	東經	北緯	船上	-	岸邊
		大安海水浴場南堤	甲	-	-	大安海水浴場南堤	120°34’30”	24°23’07”			ˇ	水溫、pH、導電度、DO、氨氮、大腸桿菌群、總磷、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、總氮、鹽度、矽酸鹽、濁度、腸球菌
		大安海水浴場北堤	丙	-	-	大安海水浴場北堤	120°34’35”	24°23’12”			ˇ	水溫、pH、導電度、DO、氨氮、大腸桿菌群、總磷、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、總氮、鹽度、矽酸鹽、濁度、腸球菌

填表		審核			業務主管人員			機關長官				中華民國102年 4 月 13 日編製

## 水體分類
水體分類水質標準
水質測站	pH值	溶氧量	生化需氧量	大腸桿菌群	水體分類等級	水體分類
大安海水浴場南堤	1	1	1	1	1	甲
大安海水浴場北堤	1	3	1	2	3	丙

海域地面水體分類分為甲、乙、丙三類，其適用性質如下：
一、甲類：適用於一級水產用水、游泳、乙類及丙類。
二、乙類：適用於二級水產用水、二級工業用水及環境保育。
三、丙類：適用環境保育。