臺中市政府環保局103年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 九二一震災建築廢棄物掩埋場 BH4 | 九二一震災建築廢棄物掩埋場 BH5 | 九二一震災建築廢棄物掩埋場 BH6 | 921場址南面下游井 | 921場址南面下游井-2 | 舊社巷與東光路叉口 | 僑孝國小 | 舊社公園 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00005 | B00007 | B00010 | B00060 | B00061 | B00062 | B00047 | B00048 |
| pH值 | － | － | － | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.9 | 6.2 |
| 導電度 | － | － | － | 324 | 328 | 306 | 240 | 204 | 379 | 339 | 329 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 77.4 | 126 | 67.3 | 88.4 | 56.3 | 73.4 | 120 | 115 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 272 | 272 | 280 | 185 | 150 | 306 | 317 | 192 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | 0.26 | 0.05 | <0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | <0.04 | <0.04 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 11.2 | 9.8 | 9.5 | 6.5 | 4.9 | 17.5 | 15.5 | 14.9 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 43 | 56.3 | 46.1 | 33.8 | 25.8 | 53.7 | 57.3 | 56.5 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 2.58 | 1.32 | 1.62 | 1.53 | 1.15 | 5.03 | 5.3 | 4.94 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | <0.01 | <0.01 | ND | ND | ND | ND | <0.01 | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | ND | 0.0021 | ND | ND | ND | ND | 0.0029 | 0.0025 |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | 0.054 | ND | ND | <0.00099 | ND | ND | <0.00099 | <0.00099 |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | 0.305 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | 0.0632 | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | 0.00328 | 0.00529 |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | 0.00186 |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | 0.0241 | ND | ND | ND | <0.00099 | 0.00268 | 0.00702 | 0.014 |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | 0.00133 | ND | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | ND | 0.00353 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0014 | 0.00281 |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 松勇公園 | 潭雅神綠園道旁 | 大豐里活動中心 | 潭子加工區MW-1 | 潭子加工區MW-2 | 潭子加工區MW-3 | 台中監理站 | 進德國小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00116 | B00114 | B00115 | L00104 | L00105 | L00106 | B00117 | B00133 |
| pH值 | － | － | － | 6.2 | 6 | 6.2 | 6 | 7.6 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| 導電度 | － | － | － | 347 | 374 | 377 | 388 | 4670 | 477 | 194 | 308 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 117 | 113 | 116 | 83.4 | 168 | 114 | 100 | 116 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 80.1 | 2.9 | 0.6 | 0.7 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 331 | 343 | 342 | 290 | 3270 | 314 | 170 | 271 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | 0.04 | ND | <0.04 | <0.04 | 16.7 | 0.63 | <0.04 | 0.99 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 15.9 | 13.4 | 14 | 17.6 | 31 | 34.3 | 12.2 | 12.9 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 51.8 | 60.4 | 55.9 | 59.5 | 43.2 | 43.8 | 46.9 | 40.7 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 4.93 | 4.04 | 3.84 | 4.08 | 0.26 | <0.05 | 3.84 | 1.15 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ND | 0.15 | 0.01 | ND | <0.01 |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | <0.0020 | <0.0020 | ND | ND | 0.0793 | 0.0071 | 0.0024 | <0.0020 |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | 0.00756 | 0.00472 | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | <0.00099 | ND | ND | ND | 0.00155 | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | 0.00198 | ND | ND | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | 0.00543 | ND | ND | <0.00100 | 0.0105 | 0.0224 | 0.0012 | ND |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | 0.00113 | <0.00100 | ND | ND | ND | ND | 0.00398 | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | 0.0126 | 0.00154 | <0.00099 | 0.00184 | 0.00342 | 0.00993 | 0.00806 | 0.0014 |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | <0.00100 | ND | ND | ND | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | 0.00312 | ND | ND | <0.00099 | <0.00099 | 0.00228 | <0.00099 | ND |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺臺中市政府環保局103年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 漢翔下游-張廖家廟 | 台中加工出口區(預警網-潭子#1) | 台中加工出口區(預警網-潭子#2) | 台中加工出口區(預警網-潭子#3) | 國豐停車場 | 殯葬所基政所旁 | 福雅路仁友37站牌旁 | 安林路與福雅路叉口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00109 | L00146 | L00147 | L00148 | B00023 | B00029 | B00032 | B00042 |
| pH值 | － | － | － | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.2 |
| 導電度 | － | － | － | 329 | 379 | 378 | 366 | 284 | 402 | 365 | 286 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 42.2 | 77.4 | 122 | 77.4 | 48.2 | 43.2 | 85.4 | 57.3 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 274 | 245 | 284 | 269 | 213 | 238 | 244 | 211 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | 0.33 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ND |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 11.4 | 16.8 | 19.5 | 21.5 | 20.9 | 50.2 | 21.5 | 10.3 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 67.7 | 62.5 | 57 | 58 | 52.5 | 45.9 | 51.8 | 54.8 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 3.78 | 4.24 | 4.07 | 2.95 | 10.6 | 4.31 | 3.56 | 2.37 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | ND | <0.01 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | ND | - | - | - | ND | ND | ND | ND |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | ND | - | - | - | ND | ND | ND | ND |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | <0.020 | - | - | - | 0.034 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | ND | - | - | - | ND | ND | ND | ND |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | ND | - | - | - | ND | ND | ND | ND |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | 0.079 | - | - | - | ND | ND | ND | ND |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | 0.0002 | - | - | - | <0.0002 | ND | ND | ND |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | ND | - | - | - | ND | ND | ND | ND |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | 0.0024 | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | 0.00182 | ND | ND | 0.00253 | - | - | - | - |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | ND | - | - | - | - |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | 0.035 | <0.00099 | 0.00111 | 0.0107 | - | - | - | - |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 0.00152 | - | - | - | - |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | <0.00099 | ND | ND | <0.00099 | - | - | - | - |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 台中加工出口區(預警網-潭子#4) | 台中加工出口區(預警網-潭子#5) | 台中加工出口區(預警網-潭子#6) | 興農場外西南側 | 台中工業區污水處理廠 | 台中工業區(忠勇路158-1號旁) | 台中工業區區域監測井-2 | 頭家國小(BMW01) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L00149 | L00150 | L00151 | L00141 | B00022 | B00035 | B00044 | L00093 |
| pH值 | － | － | － | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 5.9 |
| 導電度 | － | － | － | 392 | 407 | 413 | 2650 | 437 | 649 | 359 | 395 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 160 | 156 | 160 | 202 | 75.4 | 158 | 97.5 | 164 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 47.7 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 369 | 371 | 389 | 1540 | 405 | 614 | 288 | 274 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 58.6 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ND |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 21.3 | 22.4 | 23.4 | 361 | 70.3 | 86.3 | 21.7 | 23.5 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 63.3 | 60.5 | 66.8 | ND | 50.7 | 91.8 | 69 | 60.5 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 4.43 | 4.46 | 4.13 | ND | 1.06 | 15.8 | 4.03 | 3.68 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | <0.01 | ND | <0.01 | ND | <0.01 | ND | ND | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | － | － | － | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | - |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | - |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | － | － | － | <0.020 | 0.025 | 0.021 | ND | - |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | － | － | － | <0.020 | <0.02 | <0.02 | ND | - |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | - |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | － | － | － | <0.020 | ND | ND | ND | - |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | - |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | － | － | － | 0.371 | ND | <0.002 | <0.0020 | - |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | ND | <0.0020 | ND | 1.56 | <0.0020 | <0.002 | － | 0.0022 |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | － | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | － | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | ND | 0.00344 | 0.00326 | ND | ND | ND | － | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | － | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | － | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | ND | 0.00158 | 0.00137 | ND | ND | ND | － | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | 0.00255 | 0.0206 | 0.0208 | ND | ND | ND | － | <0.00100 |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | ND | 0.00103 | <0.001 | ND | ND | ND | － | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | － | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | 0.856 | ND | ND | － | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | － | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | 0.00813 | 0.0234 | 0.0206 | ND | ND | ND | － | 0.00295 |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | <0.00100 | 0.0173 | 0.00464 | ND | ND | ND | － | 0.00754 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | － | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | <0.00099 | 0.00323 | 0.00322 | ND | ND | ND | － | ND |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | 3.15 | ND | ND | － | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | － | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | － | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | ND | <0.001 | ND | ND | － | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | － | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 僑忠國小(BMW02) | 潭子運動公園(BMW03) | MW-1(台中市大里區仁化路221巷) | MW-2(台中市大里區仁化路221巷) | MW-3(台中市大里區仁化路221巷) | MW-4(台中市大里區仁化路221巷) | 潭子國小(BMW04) | 潭秀國中(BMW05) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L00094 | L00095 | B00136 | B00137 | B00138 | B00139 | L00096 | L00097 |
| pH值 | － | － | － | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6 | 6 |
| 導電度 | － | － | － | 397 | 406 | 254 | 364 | 312 | 424 | 406 | 394 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 162 | 166 | 102 | 178 | 142 | 180 | 157 | 159 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 279 | 274 | 226 | 276 | 206 | 333 | 328 | 294 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | ND | ND | <0.04 | ND | 0.19 | ND | 0.05 | <0.04 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 18.2 | 20.9 | 11.3 | 13.8 | 10 | 22.2 | 22 | 18.3 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 60.9 | 58.5 | 28.7 | 62.2 | 49.1 | 46 | 63.4 | 60.2 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 5.24 | 4.55 | 5.97 | 6.25 | 4.19 | 18 | 4.03 | 3.89 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | <0.01 | ND | ND | ND | <0.01 | <0.01 | ND | <0.01 |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | - | - | <0.020 | 0.554 | 0.347 | ND | - | - |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | - | - | ND | ND | ND | ND | - | - |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | - | - | 0.032 | <0.020 | 0.034 | <0.020 | - | - |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | - | - | ND | <0.020 | ND | ND | - | - |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | - | - | ND | ND | ND | ND | - | - |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | - | - | 0.027 | 0.369 | 0.264 | ND | - | - |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | - | - | ND | ND | ND | ND | - | - |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | - | - | ND | ND | ND | ND | - | - |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | 0.0023 | 0.0045 | - | - | - | - | 0.002 | <0.0020 |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | 0.00131 | 0.00247 | - | - | - | - | 0.00301 | <0.00099 |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | <0.00099 | <0.00099 | - | - | - | - | 0.00115 | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | 0.00856 | 0.0171 | - | - | - | - | 0.0202 | 0.0106 |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | 0.00143 | <0.00100 | - | - | - | - | <0.00100 | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | 0.0135 | 0.0286 | - | - | - | - | 0.0195 | 0.0212 |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | 0.00316 | 0.0177 | - | - | - | - | <0.00100 | 0.00138 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | 0.00262 | 0.00341 | - | - | - | - | 0.00239 | 0.00826 |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | ND | - | - | - | - | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 潭雅神綠園道(BMW10) | MW-5(台中市大里區仁化路221巷) | 大里渼盛 | MW-6-1(大里區預警網) | MW-6-2(大里區預警網) | 台中加工出口區北側邊界 | 台中加工出口區東側邊界 | 台中加工出口區西北側邊界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L00098 | B00140 | L00092 | B00232 | B00233 | L00152 | L00154 | L00155 |
| pH值 | － | － | － | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 5.9 |
| 導電度 | － | － | － | 372 | 392 | 285 | 195 | 391 | 376 | 395 | 357 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 160 | 170 | 113 | 84.4 | 185 | 156 | 168 | 148 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 3 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 278 | 371 | 232 | 185 | 367 | 295 | 282 | 258 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | <0.04 | ND | ND | <0.04 | ND | <0.04 | ND | <0.04 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 12.5 | 22.8 | 16.5 | 7.6 | 13 | 13.1 | 16.5 | 12.8 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 60.9 | 46.6 | 35.5 | 21.4 | 69.6 | 58.5 | 71.5 | 53.7 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 3.94 | 15.8 | 5.53 | 3.23 | 4.75 | 3.84 | 4.01 | 3.77 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | ND | <0.01 | ND | ND | ND | <0.01 | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | - | ND | 0.075 | ND | <0.020 | - | - | - |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | - | ND | ND | ND | ND | - | - | - |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | - | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.028 | - | - | - |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | - | <0.020 | ND | <0.020 | ND | - | - | - |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | - | ND | ND | ND | ND | - | - | - |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | - | 0.282 | 0.06 | ND | ND | - | - | - |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | - | ND | ND | ND | ND | - | - | - |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | - | ND | ND | ND | ND | - | - | - |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | <0.0020 | - | - | - | - | <0.0020 | 0.0021 | 0.0029 |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | ND | - | - | - | - | ND | 0.00235 | ND |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | ND | - | - | - | - | ND | <0.00100 | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | <0.00099 | - | - | - | - | ND | 0.00782 | ND |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | <0.00100 | - | - | - | - | 0.00282 | 0.00873 | 0.00806 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | - | - | - | - | ND | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 公園路加油站 | 締旺加油站中港站 | 東勢鎮伯公壟 | 精密機械園區(文山里圖書館) | 烏日鄉湖日村 | MW-7-1(大里區預警網) | MW-7-2(大里區預警網) | MW-8-1(大里區預警網) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00110 | B00146 | L00047 | B00046 | L00027 | B00234 | B00235 | B00236 |
| pH值 | － | － | － | 6.7 | 10.8 | 6.5 | 7 | 7 | 6.2 | 6.5 | 6.2 |
| 導電度 | － | － | － | 320 | 4150 | 551 | 328 | 306 | 322 | 401 | 400 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 159 | 33.2 | 400 | 149 | 154 | 137 | 178 | 152 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.4 | 15.3 | 6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 274 | 3500 | 532 | 254 | 294 | 305 | 385 | 372 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | ND | 1.34 | 2.49 | 0.64 | 0.27 | <0.04 | <0.04 | 0.86 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 13.9 | 165 | 7.8 | 17.2 | 4.1 | 12.2 | 14.1 | 18.1 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 45.8 | 79.7 | 48.5 | 74.1 | 48.8 | 46 | 64.9 | 45.3 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 1.37 | 0.92 | ND | 0.15 | 0.14 | 6.26 | 5.78 | 7.26 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | <0.01 | 0.36 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | ND | 0.01 |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | - | - | <0.020 | <0.020 | ND | ND | ND | ND |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | - | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | - | - | 0.03 | 0.028 | 0.036 | <0.020 | 0.024 | <0.020 |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | - | - | <0.020 | <0.020 | ND | ND | ND | ND |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | - | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | - | - | ND | ND | ND | ND | ND | 0.093 |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | - | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | - | - | 0.0082 | 0.0029 | <0.0020 | ND | ND | ND |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | ND | 0.0032 | - | ND | - | - | - | - |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | <0.00100 | - | - | - | - | - | - |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | ND | <0.00100 | - | - | - | - | - | - |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | <0.00133 | - | - | - | - | - | - |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | - | - | - | - | - | - |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | <0.00100 | - | - | - | - | - | - |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | MW-8-2(大里區預警網) | 烏日油管1號 | MW-9-1(大里區預警網) | MW-9-2(大里區預警網) | MW-10-1(大里區預警網) | MW-10-2(大里區預警網) | 宏恕倉儲份有限公司 | 永聖貿易股份公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00237 | B00182 | B00238 | B00239 | B00240 | B00241 | L00053 | L00055 |
| pH值 | － | － | － | 6.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6 | 6.2 | 7.1 | 7 |
| 導電度 | － | － | － | 411 | 378 | 414 | 430 | 508 | 422 | 2290 | 3470 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 173 | 77.4 | 156 | 168 | 190 | 175 | 266 | 538 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 10.6 | 0.7 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 386 | 345 | 399 | 413 | 487 | 407 | 1510 | 2360 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 3.74 | 0.05 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 15.5 | 31.2 | 16.9 | 13.1 | 21.1 | 12.6 | 236 | 794 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 57.4 | 56.4 | 66.6 | 57.1 | 83.5 | 57.1 | <5.0 | 215 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 6.06 | 5.21 | 7.47 | 5.33 | 11.1 | 5.18 | ND | 0.2 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | <0.01 | <0.01 | ND | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | ND | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | ND | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | 0.035 | - | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.033 | 0.023 | <0.020 |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | ND | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | ND | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | 0.049 | - | 0.343 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | ND | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | ND | - | ND | ND | ND | ND | 0.0116 | 0.0098 |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | - | <0.0020 | - | - | - | - | - | - |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | - | 0.00549 | - | - | - | - | - | - |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | - | ND | - | - | - | - | - | - |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | - | ND | - | - | - | - | - | - |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 永聖貿易 | MWE-1(環保署監測井) | 億昇倉儲份公司 | 億昇倉儲份公司 | 億昇倉儲份公司 | 億昇倉儲份公司 | 匯僑公司 | 匯僑公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L00073 | L00058 | L00054 | L00069 | L00070 | L00071 | L00072 | L00075 |
| pH值 | － | － | － | 6.1 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | 7 | 7.7 | 8 | 7.3 |
| 導電度 | － | － | － | 6390 | 1610 | 19800 | 8810 | 435 | 351 | 329 | 1600 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 568 | 249 | 2460 | 1550 | 270 | 212 | 110 | 382 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 5500 | 1360 | 13500 | 8580 | 415 | 269 | 193 | 1310 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | 514 | 1.4 | 0.38 | 0.13 | 0.25 | 0.32 | 0.14 | <0.04 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 58.7 | 302 | 4740 | 3320 | 32.8 | 1.3 | 5.4 | 256 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 1980 | 153 | 730 | 586 | 78.6 | 43.3 | 76.5 | 96.5 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 2.15 | 1.63 | ND | 0.21 | ND | <0.05 | 0.25 | 0.11 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | 0.02 | 0.53 | ND | <0.01 | <0.01 | ND | <0.01 | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | 0.026 | <0.020 | ND | ND | ND | ND | <0.020 | ND |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | 0.022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | 0.096 | <0.020 | 1.81 | 0.226 | 0.03 | 0.066 | <0.020 | <0.020 |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | <0.0002 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | 0.0058 | 0.0041 | 0.0022 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0046 | <0.0020 | <0.0020 |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | - | <0.0020 | - | - | - | - | - | 0.0034 |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | - | 0.00101 | - | - | - | ND | - | <0.00099 |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | - | <0.001 | - | - | - | ND | - | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | - | ND | - | - | - | ND | - | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第1次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 匯僑公司 | 長春石化 | 和聖倉儲 | 匯僑股份有限公司MW-10 | 匯僑股份有限公司MW-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L00076 | L00074 | L00077 | L00063 | L00064 |
| pH值 | － | － | － | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 4.6 |
| 導電度 | － | － | － | 41900 | 5590 | 40200 | 7060 | 48600 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 5430 | 854 | 4920 | 1720 | 1500 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.1 | 0.3 | <0.1 | 1.7 | 7.8 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 38900 | 4800 | 36100 | 6870 | 39200 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | 2.3 | 0.05 | <0.04 | 605 | 6200 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 13500 | 1610 | 12800 | 50.3 | 101 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 1990 | 258 | 1830 | 2950 | 5790 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | ND | 0.16 | 0.46 | 0.74 | 6.78 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | 0.03 | ND | ND | <0.01 | 0.07 |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | ND | ND | ND | - | - |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | ND | ND | ND | - | - |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | <0.020 | <0.020 | 0.021 | - | - |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | ND | ND | ND | - | - |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | ND | ND | ND | - | - |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | ND | ND | ND | - | - |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | - | - |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | 0.0036 | 0.009 | 0.0038 | - | - |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | - | - | - | 0.0034 | ND |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | - | - | - | ND | 0.00315 |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | - | - | - | 0.0155 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | - | - | - | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | - | - | - | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | - | - | - | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | - | - | - | ND | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | - | - | - | ND | ND |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | - | - | - | 0.00189 | 0.00121 |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | - | - | - | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | - | - | - | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | - | - | - | ND | 0.18 |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | - | - | - | ND | ND |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | - | - | - | <0.001 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | - | - | - | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | - | - | - | ND | ND |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | - | - | - | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | - | - | - | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | - | - | - | <0.00133 | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | - | - | - | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | - | - | - | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。