臺中市政府環保局103年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 潭雅神綠園道旁 | 大豐里活動中心 | 九二一震災建築廢棄物掩埋場 BH4 | 九二一震災建築廢棄物掩埋場 BH5 | 九二一震災建築廢棄物掩埋場 BH6 | 和聖倉儲 | 匯僑股份有限公司MW-10 | 匯僑股份有限公司MW-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00114 | B00115 | B00005 | B00007 | B00010 | L00077 | L00063 | L00064 |
| pH值 | － | － | － | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 7.1 |
| 導電度 | － | － | － | 399 | 392 | 315 | 316 | 290 | 31100 | 566 | 456 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 165 | 162 | 157 | 136 | 137 | 3280 | 195 | 167 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 303 | 230 | 220 | 227 | 242 | 25400 | 367 | 365 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | <0.04 | <0.04 | 0.19 | 0.07 | <0.04 | <0.04 | 22.2 | 0.05 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 14.9 | 13 | 8 | 8.5 | 9.8 | 9140 | 3.7 | 2.7 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 61.1 | 57.3 | 45.6 | 48.7 | 54.2 | 1330 | 175 | 108 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 3.93 | 3.49 | 1.6 | 1.47 | 1.24 | 1.48 | 0.5 | 0.38 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | 0.01 | ND | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | － | － | － | － | － | ND | － | － |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | － | － | － | － | － | ND | － | － |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | － | － | － | － | － | <0.020 | － | － |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | － | － | － | － | － | ND | － | － |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | － | － | － | － | － | ND | － | － |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | － | － | － | － | － | ND | － | － |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | － | － | － | － | － | ND | － | － |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | － | － | － | － | － | 0.0058 | － | － |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | 0.00168 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | ND | ND | 0.0177 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | ND | ND | 0.115 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | <0.00100 | ND | 0.0182 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | <0.00100 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0105 | 0.00932 |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.033 |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | 0.00235 | <0.00099 | 0.0111 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | ND | ND | 0.00218 | ND | <0.00100 | ND | <0.00100 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00133 | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 潭子加工區MW-1 | 潭子加工區MW-2 | 潭子加工區MW-3 | 宏恕倉儲份有限公司 | 永聖貿易股份公司 | 永聖貿易 | MWE-1(環保署監測井) | 台中監理站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L00104 | L00105 | L00106 | L00053 | L00055 | L00073 | L00058 | B00117 |
| pH值 | － | － | － | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 3.2 | 6.9 | 5.9 |
| 導電度 | － | － | － | 468 | 6310 | 458 | 2960 | 2590 | 13600 | 1040 | 97 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 176 | 206 | 146 | 495 | 471 | 2400 | 304 | 29.4 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 1.5 | 46.1 | 0.6 | 13.9 | 0.6 | 15.8 | 1.4 | 5.4 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 397 | 4660 | 356 | 1710 | 1890 | 12700 | 657 | 82 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | <0.04 | 36 | 1.31 | 3.63 | 0.88 | 1330 | 3.73 | 0.05 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 28.4 | 30 | 26.4 | 470 | 594 | 6.4 | 77.2 | 5.3 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 70.8 | ND | 66.3 | 19.2 | 167 | 7700 | 67.8 | 12 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 3.99 | ND | ND | <0.25 | 0.23 | 2.26 | 2.67 | 3.32 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | － | － | － | <0.020 | － | － | ND | － |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | － | － | － | ND | － | － | ND | － |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | － | － | － | 0.074 | － | － | <0.020 | － |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | － | － | － | ND | － | － | ND | － |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | － | － | － | ND | － | － | ND | － |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | － | － | － | ND | － | － | ND | － |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | － | － | － | ND | － | － | ND | － |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | － | － | － | 0.0078 | － | － | <0.0020 | － |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0138 | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | 0.015 | ND | ND | ND | 0.00336 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | <0.00099 | ND | <0.00099 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | 0.00293 | ND | 0.0276 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | ND | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00293 | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | 0.0126 | ND | 0.00882 | ND | ND | ND | ND | <0.00099 |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | ND | <0.00100 | ND | ND | 0.00429 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | 0.0184 | ND | 0.0071 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺臺中市政府環保局103年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 進德國小 | 漢翔下游-張廖家廟 | 台中加工出口區(預警網-潭子#1) | 台中加工出口區(預警網-潭子#2) | 台中加工出口區(預警網-潭子#3) | 國豐停車場 | 殯葬所基政所旁 | 福雅路仁友37站牌旁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00133 | B00109 | L00146 | L00147 | L00148 | B00023 | B00029 | B00032 |
| pH值 | － | － | － | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 5.8 | 6 |
| 導電度 | － | － | － | 362 | 409 | 408 | 395 | 403 | 280 | 402 | 362 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 142 | 157 | 148 | 149 | 157 | 63.4 | 65.4 | 101 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 0.4 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 257 | 312 | 250 | 320 | 316 | 190 | 227 | 208 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | 0.97 | 0.4 | 0.16 | <0.04 | <0.04 | 0.05 | <0.04 | <0.04 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 13.4 | 11.6 | 19.4 | 23.9 | 22.1 | 14.1 | 39.7 | 18.7 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 40.3 | 58.3 | 54.2 | 50.7 | 58.6 | 47.4 | 49.1 | 46.6 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 1.1 | 3.57 | 3.67 | 3.98 | 3.82 | 6.06 | 3.29 | 4.13 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | ND | ND | 0.02 | ND | ND | ND | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | － | <0.020 | － | － | － | <0.020 | ND | <0.020 |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | － | ND | － | － | － | ND | ND | ND |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | － | <0.020 | － | － | － | 0.023 | <0.020 | <0.020 |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | － | ND | － | － | － | ND | ND | ND |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | － | ND | － | － | － | ND | ND | ND |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | － | 0.098 | － | － | － | ND | ND | ND |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | － | ND | － | － | － | ND | ND | ND |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | － | ND | － | － | － | ND | ND | ND |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | ND | 0.00105 | 0.00293 | ND | 0.0022 | ND | ND | ND |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | ND | ND | ND | <0.00100 | ND | ND | 0.00216 | <0.00100 |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | 0.00135 | 0.0234 | 0.0155 | 0.00204 | 0.014 | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | ND | 0.00121 | ND | ND | ND | 0.00807 | <0.00100 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | <0.00099 | 0.00401 | ND | 0.00215 | ND | ND | ND |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 安林路與福雅路叉口 | 締旺加油站中港站 | 台中加工出口區(預警網-潭子#4) | 台中加工出口區(預警網-潭子#5) | 台中加工出口區(預警網-潭子#6) | 興農場外西南側 | 台中工業區污水處理廠 | 台中工業區(忠勇路158-1號旁) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00042 | B00146 | L00149 | L00150 | L00151 | L00141 | B00022 | B00035 |
| pH值 | － | － | － | 6.2 | 10.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 6 | 6 |
| 導電度 | － | － | － | 376 | 1150 | 408 | 419 | 421 | 6420 | 523 | 682 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 126 | 35.6 | 139 | 158 | 159 | 450 | 83.2 | 135 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.5 | 5.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 151 | 0.8 | 1.1 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 222 | 618 | 265 | 258 | 275 | 3590 | 311 | 476 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | <0.04 | 0.5 | <0.04 | <0.04 | 0.05 | 68.7 | <0.04 | <0.04 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 9.6 | 30.7 | 18.2 | 18.4 | 17.5 | 1130 | 81.2 | 57.2 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 61.4 | 14.1 | 56.6 | 56.2 | 59.6 | 62.7 | 52.3 | 80.1 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 3.04 | 0.78 | 4.26 | 5.61 | 4.4 | ND | 0.75 | 16.2 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | 0.09 | ND | ND | ND | ND | 0.01 | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | <0.020 | － | － | － | － | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | ND | － | － | － | － | ND | ND | ND |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | <0.020 | － | － | － | － | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | ND | － | － | － | － | ND | ND | ND |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | ND | － | － | － | － | ND | ND | ND |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | ND | － | － | － | － | <0.020 | ND | ND |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | ND | － | － | － | － | ND | ND | ND |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | ND | － | － | － | － | 0.307 | ND | ND |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0019 | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | ND | ND | ND | 0.00103 | <0.00099 | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | ND | ND | ND | <0.00099 | ND | ND | ND | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | ND | ND | 0.00307 | 0.00881 | 0.00436 | <0.00100 | ND | ND |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | ND | ND | <0.00100 | <0.00100 | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | <0.00100 | ND | ND | ND | 0.0304 | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | 0.0118 | 0.0029 | <0.00099 | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | ND | <0.00100 | ND | ND | ND | 0.00178 | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | 0.00393 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | 10.9 | <0.00100 | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00128 | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | <0.00299 | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0206 | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | <0.00100 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 台中工業區區域監測井-2 | 公園路加油站 | 頭家國小(BMW01) | 僑忠國小(BMW02) | 潭子運動公園(BMW03) | 亞洲光學 | 亞洲光學股份有限公司 | 台中加工出口區北側邊界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00044 | B00110 | L00093 | L00094 | L00095 | B00072 | B00154 | L00152 |
| pH值 | － | － | － | 6.5 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
| 導電度 | － | － | － | 418 | 311 | 376 | 423 | 426 | 409 | 400 | 390 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 120 | 127 | 150 | 159 | 152 | 154 | 156 | 155 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.3 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 296 | 172 | 225 | 277 | 294 | 244 | 202 | 199 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 16.3 | 6.1 | 22.2 | 20.4 | 19.8 | 20.7 | 16.7 | 14.2 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 61.5 | 30.1 | 62.8 | 64.1 | 68.4 | 65.4 | 60.2 | 61.9 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 3.83 | 0.45 | 3.76 | 5.06 | 5.23 | 3.84 | 3.74 | 3.7 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | ND | － | － | － | － | － | － | － |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | ND | － | － | － | － | － | － | － |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | <0.020 | － | － | － | － | － | － | － |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | ND | － | － | － | － | － | － | － |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | ND | － | － | － | － | － | － | － |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | ND | － | － | － | － | － | － | － |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | ND | － | － | － | － | － | － | － |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | 0.0021 | － | － | － | － | － | － | － |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | ND | ND | ND | 0.00179 | 0.00133 | 0.00176 | 0.00123 | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | ND | ND | ND | <0.00099 | ND | ND | ND | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | ND | ND | <0.00100 | 0.00923 | 0.0103 | 0.00394 | 0.00396 | ND |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | <0.00100 | ND | ND | 0.001 | <0.00100 | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | 0.00906 | 0.0329 | 0.0558 | 0.0199 | 0.0187 | 0.00172 |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | 0.00215 | 0.014 | 0.0117 | 0.0124 | 0.0136 | 0.00225 |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | 0.00141 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | MW-1(台中市大里區仁化路221巷) | MW-2(台中市大里區仁化路221巷) | MW-3(台中市大里區仁化路221巷) | MW-4(台中市大里區仁化路221巷) | 潭子國小(BMW04) | 潭秀國中(BMW05) | 潭雅神綠園道(BMW10) | MW-7-1(大里區預警網) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00136 | B00137 | B00138 | B00139 | L00096 | L00097 | L00098 | B00234 |
| pH值 | － | － | － | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 |
| 導電度 | － | － | － | 255 | 400 | 342 | 427 | 413 | 426 | 381 | 394 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 94.6 | 163 | 143 | 163 | 160 | 162 | 148 | 148 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 236 | 384 | 316 | 402 | 322 | 414 | 369 | 294 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 7 | 12.1 | 11.4 | 17.8 | 18.7 | 21.4 | 11.7 | 14.8 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 26.4 | 60.1 | 44.3 | 43 | 62.7 | 68.3 | 59.3 | 53.2 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 4.23 | 4.85 | 5.68 | 15.3 | 4.05 | 3.65 | 3.72 | 8.62 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | <0.020 | 0.505 | 0.685 | <0.020 | － | － | － | ND |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | ND | ND | ND | ND | － | － | － | ND |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | <0.020 | 0.023 | 0.024 | <0.020 | － | － | － | 0.021 |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | ND | ND | ND | ND | － | － | － | ND |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | ND | ND | ND | ND | － | － | － | ND |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | 0.024 | 0.232 | 0.223 | ND | － | － | － | ND |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | － | － | － | ND |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | ND | ND | ND | ND | － | － | － | ND |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | － | － | － | － | 0.00193 | 0.00192 | ND | － |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | － | － | － | － | <0.00099 | ND | ND | － |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | － | － | － | － | 0.0104 | 0.0212 | ND | － |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | － | － | － | － | <0.00100 | ND | ND | － |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | － | － | － | － | 0.03 | 0.0754 | 0.00229 | － |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | － | － | － | － | 0.0167 | 0.0352 | 0.00249 | － |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | － | － | － | － | ND | ND | ND | － |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | MW-8-1(大里區預警網) | MW-9-1(大里區預警網) | MW-10-1(大里區預警網) | 僑孝國小 | 台中加工出口區東側邊界 | 台中加工出口區西北側邊界 | 精密機械園區(文山里圖書館) | MW-5(台中市大里區仁化路221巷) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00236 | B00238 | B00240 | B00047 | L00154 | L00155 | B00046 | B00140 |
| pH值 | － | － | － | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 6 |
| 導電度 | － | － | － | 395 | 449 | 409 | 403 | 430 | 367 | 449 | 482 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 147 | 168 | 160 | 157 | 197 | 139 | 144 | 164 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.6 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 294 | 284 | 259 | 300 | 316 | 254 | 293 | 398 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | <0.04 | 0.05 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.55 | <0.04 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 15.6 | 20.8 | 14.2 | 14.5 | 17.5 | 12.1 | 26.8 | 25.9 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 50.8 | 68.7 | 52.9 | 43.3 | 57.1 | 60.6 | 76.9 | 52.3 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 9.75 | 9.46 | 8.44 | 5.09 | 5.43 | 3.72 | ND | 16.2 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | ND | ND | ND | － | － | － | ND | ND |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | ND | ND | ND | － | － | － | ND | ND |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | <0.020 | 0.021 | <0.020 | － | － | － | ND | <0.020 |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | ND | ND | ND | － | － | － | ND | ND |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | ND | ND | ND | － | － | － | ND | ND |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | ND | 0.558 | ND | － | － | － | ND | 0.08 |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | － | － | － | ND | ND |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | <0.0020 | <0.0020 | ND | － | － | － | 0.0026 | ND |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | － | － | － | 0.00113 | <0.00099 | ND | ND | － |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | － | － | － | 0.00573 | <0.00100 | ND | ND | － |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | － | － | － | 0.00204 | <0.00100 | ND | ND | － |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | － | － | － | 0.0191 | <0.00099 | <0.00099 | ND | － |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | － | － | － | ND | <0.00100 | ND | ND | － |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | － | － | － | 0.0102 | ND | <0.00099 | ND | － |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | － | － | － | ND | ND | ND | ND | － |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | MW-6-1(大里區預警網) | 烏日油管1號 | 三晃下游預警性監測井 | 台灣菱真電子材料股份有限公司 | 台灣佳能股份有限公司北環新廠 | 台灣真珠樂器股份有限公司一廠 | 保得士污水廠旁 | 保得士光學放流口旁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00232 | B00182 | B00317 | B00148 | B00150 | B00152 | B00069 | B00070 |
| pH值 | － | － | － | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 導電度 | － | － | － | 192 | 391 | 507 | 415 | 426 | 870 | 397 | 439 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 70.9 | 83.7 | 202 | 164 | 172 | 286 | 155 | 166 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 147 | 296 | 383 | 402 | 394 | 856 | 230 | 257 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | <0.04 | <0.04 | 0.05 | <0.04 | 0.05 | <0.04 | <0.04 | 0.05 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 5.2 | 26.1 | 18.8 | 20.6 | 23.3 | 149 | 17.6 | 29.6 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 21.5 | 54 | 70.1 | 60.7 | 56.4 | 71.8 | 65.4 | 62.8 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 2.35 | 7.8 | 1.78 | 3.56 | 4.25 | 5.21 | 4.03 | 4.36 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | ND | － | － | － | － | － | － | － |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | ND | － | － | － | － | － | － | － |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | 0.027 | － | － | － | － | － | － | － |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | ND | － | － | － | － | － | － | － |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | ND | － | － | － | － | － | － | － |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | ND | － | － | － | － | － | － | － |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | ND | － | － | － | － | － | － | － |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | <0.0020 | － | － | － | － | － | － | － |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | － | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | － | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | － | ND | ND | ND | ND | 0.0067 | <0.00099 | 0.00124 |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | － | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | － | ND | ND | ND | ND | 0.00229 | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | － | ND | ND | ND | ND | 0.00236 | ND | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | － | ND | ND | 0.00131 | 0.00556 | 0.332 | 0.00464 | 0.0124 |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | － | ND | <0.00100 | ND | ND | <0.00100 | ND | ND |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | － | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | － | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | － | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | － | ND | ND | 0.00452 | 0.00677 | 1.29 | 0.0194 | 0.0445 |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | － | <0.00100 | <0.00100 | ND | <0.00100 | <0.00100 | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | － | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | － | ND | 0.00125 | 0.00759 | 0.0294 | 0.158 | 0.0362 | 0.105 |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | － | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | － | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | － | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | － | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | － | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 保得士光學公司 | 921場址南面下游井 | 921場址南面下游井-2 | 舊社公園 | 億昇倉儲份公司 | 億昇倉儲份公司 | 億昇倉儲份公司 | 億昇倉儲份公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B00071 | B00060 | B00061 | B00048 | L00054 | L00069 | L00070 | L00071 |
| pH值 | － | － | － | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 7.5 |
| 導電度 | － | － | － | 376 | 313 | 311 | 387 | 19100 | 29700 | 355 | 367 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 157 | 124 | 128 | 150 | 1000 | 3420 | 187 | 178 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.9 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 240 | 185 | 193 | 232 | 14300 | 25100 | 303 | 326 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.38 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 14.1 | 8.4 | 9.1 | 15 | 6060 | 9440 | 11.7 | 3.4 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 65.4 | 48.9 | 50.9 | 58.5 | 1050 | 1500 | 77.3 | 75.8 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 3.78 | 1.27 | 1.25 | 4.77 | <0.05 | <0.05 | ND | ND |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | <0.01 | 0.02 | ND | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | ND | 0.00188 | ND | <0.00099 | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | ND | 0.00167 | <0.00099 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | <0.00100 | ND | ND | 0.00524 | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | ND | ND | ND | 0.00245 | <0.00100 | 0.0131 | 0.00101 | 0.00139 |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | 0.0051 | <0.00099 | ND | 0.0139 | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | 0.0177 | ND | ND | 0.0063 | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。

臺中市政府環保局103年第2次地下水監測結果

| 檢測項目 | 管制 標準 | 監測 標準 | MDL | 匯僑公司 | 匯僑公司 | 匯僑公司 | 長春石化 | 臺中加工出口區(北環路一八號 ) | 臺中加工出口區(北環路一八號 ) | 松勇公園 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L00072 | L00075 | L00076 | L00074 | B00332 | B00335 | B00116 |
| pH值 | － | － | － | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 導電度 | － | － | － | 365 | 918 | 42900 | 3560 | 357 | 483 | 404 |
| 總硬度 | － | 750 | 1.94 | 157 | 276 | 5100 | 333 | 144 | 183 | 159 |
| 總有機碳 | － | 10 | 0.29 | 2 | 0.8 | <0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 3.1 |
| 總溶解固體物 | － | 1250 | － | 282 | 668 | 36600 | 2820 | 264 | 372 | 348 |
| 氨氮 | － | 0.25 | 0.0207 | 8.48 | <0.04 | 2.57 | ND | <0.04 | ND | <0.04 |
| 氯鹽 | － | 625 | 2.74 | 94.7 | 126 | 3530 | 173 | 12 | 28.2 | 15.8 |
| 硫酸鹽 | － | 625 | 1.95 | 3.2 | 49.4 | 14400 | 937 | 62 | 58.9 | 49.2 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 25 | 0.0272 | 0.37 | 0.25 | ND | 0.77 | 3.34 | 7.43 | 4.95 |
| 亞硝酸鹽氮 | 10 | 5 | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鎳（Ni） | 1.0 | 0.5 | 0.00186 | － | ND | ND | － | － | － | － |
| 銅（Cu） | 10 | 5.0 | 0.00188 | － | ND | ND | － | － | － | － |
| 鋅（Zn） | 50 | 25.0 | 0.00553 | － | 0.028 | <0.020 | － | － | － | － |
| 鉛（Pb） | 0.10 | 0.05 | 0.00300 | － | ND | ND | － | － | － | － |
| 鎘（Cd） | 0.050 | 0.025 | 0.00239 | － | ND | ND | － | － | － | － |
| 鉻（Cr） | 0.50 | 0.250 | 0.00193 | － | ND | ND | － | － | － | － |
| 汞（Hg） | 0.02 | 0.01 | 0.00006 | － | ND | ND | － | － | － | － |
| 砷（As） | 0.50 | 0.250 | 0.0003 | － | <0.0020 | 0.0037 | － | － | － | － |
| 總酚 | 0.140 | － | 0.0023 | － | － | － | － | － | － | － |
| 氯甲烷 | 0.30 | 0.15 | 0.00023 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.020 | 0.01 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.070 | 0.035 | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00107 | 0.00129 |
| 二氯甲烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00041 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反1,2-二氯乙烯 | 1.0 | 0.5 | 0.00015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 8.50 | 4.25 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 順1,2-二氯乙烯 | 0.70 | 0.35 | 0.00012 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0113 | 0.00683 |
| 氯仿 | 1.0 | 0.5 | 0.00027 | 0.0152 | ND | ND | 0.00154 | ND | ND | 0.00151 |
| 四氯化碳 | 0.050 | 0.025 | 0.00007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | <0.00099 | 0.032 | 0.022 |
| 甲苯 | 10 | 5 | 0.00053 | 0.138 | ND | ND | ND | ND | <0.00100 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.050 | 0.025 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.050 | 0.025 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | 0.00323 | 0.116 | 0.0183 |
| 氯苯 | 1.0 | 0.5 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 7.0 | 3.5 | 0.00010 | 1.41 | ND | ND | <0.00100 | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 100 | 50 | 0.00022 | 0.63 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 0.750 | 0.375 | 0.00010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.40 | 0.2 | 0.00032 | 0.00118 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

註1︰‘MDL’表方法偵測極限；‘ND’表示低於方法偵測極限；‘－’表無相關標準、單位或測值。

註2︰表中單位除酸鹼度無單位、導電度為μS/cm25℃外，其餘欄位單位皆為mg/L。

註3：資料若有誤繕，依原始檢測報告數據為主。